2025年度省级取水许可管理对象“双随机、一公开”抽查结果公示表
	序号
	取水权人
	项目名称
	取水许可证编号
	检查时间
	检查方式
	检查情况
	处理情况

	1
	泉州市自来水有限公司
	泉州市泉南水厂
	B350583S2022-0007
	2025.10.15
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	2
	福建省石狮供水股份有限公司
	石狮市一期引水工程
	B350582S2021-0004
	2025.10.14
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	3
	福建省晋江自来水股份有限公司
	福建省晋江自来水股份有限公司梅岭水厂
	B350582S2021-0010
	2025.10.14
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	4
	惠安县城乡供水有限责任公司
	惠安县城乡供水有限责任公司城南水厂一期、二期、三期工程
	B350521S2022-0001
	2025.10.16
	现场检查
	未足额缴纳水资源税
	责令限期整改。

	5
	福州市长乐区远航供水有限责任公司
	远航水厂和东区水厂取水工程
	B350112S2021-0009
	2025.10.14
	现场检查
	取水计量校准证书不在有效期内
	责令限期整改。

	6
	福州市自来水有限公司
	福州东区水厂
	B350122S2021-0018
	2025.10.10
	现场检查
	取水计量校准证书不在有效期内
	责令限期整改。

	7
	福州市自来水有限公司
	福州西区水厂
	B350102S2021-0003
	2025.9.30
	现场检查
	取水计量校准证书不在有效期内
	责令限期整改。

	8
	福建华电邵武能源有限公司
	华电邵武电厂三期项目
	B350781S2020-0008
	2025.9.24
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	9
	华能（福建）能源开发有限公司福州分公司
	福州电厂
	B350112S2021-0007
	2025.9.28
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	10
	福建华电可门发电有限公司
	可门电厂一期取水工程
	B350122S2021-0008
	2025.9.26
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	11
	福建华电福瑞能源发展有限公司连江可门分公司
	华电可门三期2×1000MW煤电项目
	B350122S2025-0001
	2025.9.26
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	12
	泉州市山美水库水资源调配中心
	山美水电站
	B350583S2021-0006
	2025.10.15
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	13
	华电宁德电力开发有限公司
	周宁水电站
	B350925S2020-0012
	2025.9.25
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	14
	华电宁德电力开发有限公司
	芹山水电站
	B350925S2020-0014
	2025.9.25
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	15
	华电福新周宁抽水蓄能有限公司
	福建周宁抽水蓄能电站
	B350925S2022-0005
	2025.9.25
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	16
	福建永泰闽投抽水蓄能有限公司
	永泰抽水蓄能电站
	B350125S2022-0006
	2025.9.26
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无


