附件1：

相控阵水平式ADCP流速测量设备材料
采购项目技术指标及服务要求

一、采购标的及参数要求
	序号
	名称
	采购数量
	参数要求

	1
	储能钽电容
	3
	（1）额定电压35V；
（2）额定容量60000uF；
（3）使用温度范围-55℃~+125℃；
（4）存储温度-62℃~+130℃；
（5）容量公差±20%。

	2
	存储卡
	1
	（1）容量1TB；
（2）工作温度-25℃-85℃；
（3）存储温度-40℃-85℃；
（4）外形规格microSDXC。

	3
	压力传感器
	1
	（1）压力量程0-30bar；
（2）精度±0.25FS；
（3）尺寸φ19mm×15mm；
（4）温度范围-40-125℃。

	4
	电子罗盘
	1
	（1）输入电压5V；
（2）尺寸φ40×17mm；
（3）工作温度-40~85℃；
（4）航向精度≤0.3°（RMS）。

	5
	钽电容
	40
	35V/10uF±20%

	6
	钽电容
	60
	10V/33uF±20%

	7
	MOS管
	5
	（1）P沟道增强型 MOSFET；
（2）栅极耐压Vgs：±20V；
（3）封装：TO-263。

	8
	数字信号处理器
	2
	（1）C64x VLIW 超长指令字 8 运算单元定点 DSP；
（2）-55℃~+125℃；
（3）532 引脚 FCBGA，23×23mm；
（4）主频500/600MHz，最高等效 4800MIPS 算力。

	9
	SDRAM
	2
	（1）容量128Mb；
（2）封装CSOP86；
（3）工作温度-55-125℃；
（4）时钟频率133MHz。

	10
	FLASH
	2
	（1）容量4Mbit；
（2）封装CQFJ32；
（3）工作温度-55~125℃；
（4）储存温度-65~150℃。

	11
	贴片电阻
	100
	（1）4.02KΩ；
（2）封装0603；
（3）±100ppm/℃；
（4）阻值允许偏差±1.0%。

	12
	贴片电阻
	300
	（1）1KΩ；
（2）封装0402；
（3）±100ppm/℃；
（4）阻值允许偏差±1.0%。

	13
	贴片电阻
	100
	（1）2KΩ；
（2）封装0603；
（3）±100ppm/℃；
（4）阻值允许偏差±1.0%。

	14
	贴片电阻
	400
	（1）10KΩ；
（2）封装0402；
（3）±100ppm/℃；
（4）阻值允许偏差±1.0%

	15
	线性光耦
	16
	（1）封装：DIP-8直插/SMD贴片8脚；
（2）隔离耐压：5000Vrms（高低压安全隔离）；
（3）工作温度：-55℃~+100℃；
（4）非线性误差：典型0.01%；


二、交货条款
交货时间：合同签订后10个工作日内交货
交货地点：福建福州
运输方式：快递物流运输（包含物流、保险等费用）。
交付方式：中标人按采购人要求将产品送至指定地点，采购人现场收货，签署签收单。
三、质保期
本次采购货物均保修1年，质保期内中标人提供免费维修服务。
四、付款方式
货物全部验收合格后，中标人提供相应金额发票，采购人支付全部合同款。
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附件2：
报价函
福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站：
我方对贵单位相控阵水平式ADCP流速测量设备材料采购项目进行了全面评估，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方决定授权_______________________________（姓名、身份证号码）代表我方________________________________(投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
2、我方自愿按照相控阵水平式ADCP流速测量设备材料采购项目市场比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，服务费为（人民币）_______元，大写_____________________________。
3、我方已详细阅读和审查了福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站发布的相控阵水平式ADCP流速测量设备材料采购项目市场比选文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，认可并响应上述文件的全部要求。
4、投标有效期为从投标截止之日起30天。
5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：___________________（邮寄地址）。
投标人名称：_____________________（加盖公章）
法定代表人或代理人：_____________________（签字）
                                日期：     年   月   日


附件3：
采购供应商资格承诺函
致福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站:
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):
 年   月   日


注:
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

