## 标准
国家及水利部用水定额先进值名录（2025年）
序号 | 产品名称 |  |  |  | 计量单位 | 先进值 | 标准名称 | 标准编号 | 应用说明 | 备注
| 大类 | 小类
1 | 火力发电 | 燃煤发电 （循环冷却） | <300MW |  | m³/（MW・h） | 1.73 | 取水定额 第1部分：火力发电 | GB/T 18916.1-2021 | 1.现有机组按年度确定统计期；2.表中未列出的机组容量级别，参照低一档容量级别定额；3.供热机组取水量可在本定额的基础上增加因对外供热、供汽不能回收而增加的取水量；4.当机组采用再生水时,再生水部分在本定额的基础上进行调整(表中的定额值与调整系数的乘积即为采用非常规水机组的定额值)，循环冷却机组调整系数为1.2，空气冷却机组调整系数为1.1，直流机组不予调整。
|  |  | 300MW级 |  | m³/（MW・h） | 1.6
|  |  | 600MW级 |  | m³/（MW・h） | 1.54
|  |  | 1000MW级 |  | m³/（MW・h） | 1.52
|  | 燃煤发电 （直流冷却） | <300MW |  | m³/（MW・h） | 0.25
|  |  | 300MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.22
|  |  | 600MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.2
|  |  | 1000MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.19
|  | 燃煤发电 （空气冷却） | <300MW |  | m³/（MW・h） | 0.3
|  |  | 300MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.23
|  |  | 600MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.22
|  |  | 1000MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.21
|  | 燃气-蒸汽联合循环 （循环冷却） | <300MW |  | m³/（MW・h） | 0.9
|  |  | 300MW级及以上 |  | m³/（MW・h） | 0.75
|  | 直流与空气冷却 |  |  | m³/（MW・h） | 0.17
2 | 钢铁联合企业 | 含焦化生产、含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  | m³/t 粗钢 | 3.1 | 取水定额 第2部分：钢铁联合企业 | GB/T 18916.2-2022 | 炼焦取水定额指标参照 GB/T 18916.30；烧结球团取水定额参照 GB/T 18916.31
|  | 含焦化生产、不含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  | m³/t 粗钢 | 2.4
|  | 不含焦化生产、含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  | m³/t 粗钢 | 2.2
|  | 不含焦化生产、不含冷轧生产的钢铁联合企业 |  |  | m³/t 粗钢 | 2.1
|  | 炼铁工序 |  |  | m³/t 生铁 | 0.24
|  | 炼钢工序 | 转炉炼钢 |  | m³/t 粗钢 | 0.36
|  |  | 电炉炼钢 |  | m³/t 粗钢 | 0.55
|  | 轧钢工序 | 棒材 |  | m³/t 钢材 | 0.34
|  |  | 线材 |  | m³/t 钢材 | 0.38
|  |  | 型钢 |  | m³/t 钢材 | 0.29
|  |  | 中厚板 |  | m³/t 钢材 | 0.36
|  |  | 热轧板带 |  | m³/t 钢材 | 0.38
|  |  | 冷轧板带 |  | m³/t 钢材 | 0.4
|  |  | 无缝钢管 |  | m³/t 钢材 | 0.3
3 | 石油炼制 |  |  |  | m³/t | 0.31 | 取水定额 第3部分：石油炼制 | GB/T 18916.3-2022
4 | 纺织染整 | 棉印染产品 | 机织物 |  | m³/100m | 1.1 | 取水定额 第4部分：纺织染整产品 | GB/T 18916.4-2022 | 1.机织物标准品为布幅宽度152cm，布重10kg/100m～14kg/ 100m的棉染色合格产品，当产品不同时，可按FZ/T 01104 进行换算；2.针织或纱线标准品为棉浅色(未丝光)产品，当产品不同时，可按FZ/T01105进行换算。
|  |  | 纱线、针织物 |  | m³/t | 75
|  | 化纤印染产品 | 机织物 |  | m³/100m | 0.7
|  |  | 纱线、针织物 |  | m³/t | 65
|  | 棉、化纤混纺印染产品 | 机织物 |  | m³/100m | 1.8
|  |  | 纱线、针织物 |  | m³/t | 100
5 | 造纸 | 纸浆 | 漂白化学木浆 |  | m³/t | 50 | 取水定额 第5部分：造纸产品 | GB/T 18916.5-2022 | 1.半化学本色木浆及半化学草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行；2.经抄浆机生产浆板时，在本定额纸浆的基础上增加3m³/t；3.增加涂布工艺时，与本定额相关产品的指标保持一致；4.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）。
|  |  | 溶解级木浆 |  | m³/t | 55
|  |  | 本色化学木浆 |  | m³/t | 40
|  |  | 漂白化学竹浆 |  | m³/t | 55
|  |  | 溶解级竹浆 |  | m³/t | 60
|  |  | 本色化学竹浆 |  | m³/t | 45
|  |  | 漂白化学非木(麦草、芦苇、甘蔗渣等)浆 |  | m³/t | 70
|  |  | 脱墨废纸浆 |  | m³/t | 20
|  |  | 漂白脱墨废纸浆 |  | m³/t | 28
|  |  | 未脱墨废纸浆 |  | m³/t | 12
|  |  | 化学机械木浆 |  | m³/t | 22
|  | 纸 | 新闻纸 |  | m³/t | 15
|  |  | 未涂布印刷书写纸 |  | m³/t | 20
|  |  | 生活用纸 |  | m³/t | 14
|  |  | 包装用纸 |  | m³/t | 20
|  | 纸板 | 白纸板 |  | m³/t | 20
|  |  | 箱纸板 |  | m³/t | 15
|  |  | 瓦楞原纸 |  | m³/t | 12
6 | 啤酒 |  |  |  | m³/kL | 2.4 | 取水定额 第6部分：啤酒 | GB/T 18916.6-2023
7 | 酒精 | 谷物为原料 | 无水乙醇 |  | m³/kL | 10 | 取水定额 第7部分：酒精 | GB/T 18916.7-2023
|  |  | 普通级食用酒精及工业酒精 |  | m³/kL | 10
|  |  | 优级食用酒精 |  | m³/kL | 10
|  |  | 特级食用酒精及中性酒精 |  | m³/kL | 10
|  | 薯类为原料 | 无水乙醇 |  | m³/kL | 10
|  |  | 普通级食用酒精及工业酒精 |  | m³/kL | 10
|  |  | 优级食用酒精 |  | m³/kL | 10
|  |  | 特级食用酒精及中性酒精 |  | m³/kL | 10
|  | 糖蜜为原料 | 无水乙醇 |  | m³/kL | 10
|  |  | 普通级食用酒精及工业酒精 |  | m³/kL | 10
|  |  | 优级食用酒精 |  | m³/kL | 10
|  |  | 特级食用酒精及中性酒精 |  | m³/kL | 10
8 | 合成氨 | 原料 | 无烟块煤（型煤） |  | m³/t | 7.5 | 工业用水定额 第8部分：合成氨 | GB/T 18916.8-2025
|  |  | 烟煤 |  | m³/t | 8
|  |  | 褐煤 |  | m³/t | 8
|  |  | 天然气 |  | m³/t | 5.5
9 | 谷氨酸钠（味精） |  |  |  | m³/t | 12 | 取水定额 第9部分：谷氨酸钠（味精） | GB/T 18916.9-2022
10 | 化学制药 | 维生素C（化学原料药） |  |  | m³/t | 100 | 取水定额 第10部分：化学制药产品 | GB/T 18916.10-2021
|  | 青霉素工业盐（化学药物中间体） |  |  | m³/t | 100
11 | 选煤 | 动力煤选煤厂 | 入洗粒度下限25mm |  | m³/t | 0.015 | 取水定额 第11部分：选煤 | GB/T 18916.11-2021
|  |  | 入洗粒度下限13mm |  | m³/t | 0.02
|  |  | 入洗粒度下限6mm |  | m³/t | 0.025
|  |  | 入洗粒度下限0mm |  | m³/t | 0.03
|  | 炼焦煤选煤厂 |  |  | m³/t | 0.06
12 | 氧化铝 | 拜耳法工艺 |  |  | m³/t | 0.6 | 取水定额 第12部分：氧化铝 | GB/T 18916.12-2023
|  | 其他工艺 |  |  | m³/t | 0.7
13 | 乙烯和丙烯 | 乙烷、石脑油和加氢尾油等 |  |  | m³/t | 7.5 | 工业用水定额 第13部分：乙烯和丙烯 | GB/T 18916.13-2024
|  | 丙烷 |  |  | m³/t | 4.5
|  | 煤 |  |  | m³/t | 16
14 | 毛纺织 | 洗净毛条 | 原毛-洗净毛条 |  | m³/t原毛 | 12 | 取水定额 第14部分：毛纺织产品 | GB/T 18916.14-2023 | 精梳毛织物、粗梳毛织物在计算时应折算成标准品，折算方法按照GB/T 18916.14-2023附录A的规定执行。
|  | 炭化毛 | 原毛-炭化毛 |  | m³/t原毛 | 16
|  | 化学处理毛条 | 洗净毛条-化学处理毛条 |  | m³/t | 12
|  | 精梳毛纱 | 羊毛纤维含量≥30% | 洗净毛条→毛纱 | m³/t | 70
|  |  | 山羊绒或特种动物纤维含量≥30% |  | m³/t | 92
|  | 粗梳(半精梳)毛纱 | 羊毛纤维含量≥30% | 炭化毛→粗梳（半精梳）毛纱 | m³/t | 65
|  |  | 山羊绒或特种动物纤维含量≥30% |  | m³/t | 80
|  | 精梳毛织物 | 羊毛纤维含量≥30% | 白毛条→精梳毛织物 | m³/100m | 12
|  |  | 山羊绒或特种动物纤维含量≥30% |  | m³/100m | 16
|  | 粗梳毛织物 | 羊毛纤维含量≥30% | 炭化毛→粗梳毛织物 | m³/100m | 17
|  |  | 山羊绒或特种动物纤维含量≥30% |  | m³/100m | 22
|  | 毛针织品 | 羊毛纤维含量≥30% | 毛纱→毛针织品 | m³/t | 60
|  |  | 山羊绒或特种动物纤维含量≥30% |  | m³/t | 120
|  | 分梳绒 | 原绒→分梳绒 |  | m³/t原绒 | 28
|  | 山羊绒针织品 | 原绒→山羊绒针织品 |  | m³/t | 260
15 | 白酒 | 原酒 | 酱香型白酒 |  | m³/kL | 31.2 | 取水定额 第15部分：白酒 | GB/T 18916.15-2024
|  |  | 其他香型白酒 |  | m³/kL | 26
|  | 成品酒 |  |  | m³/kL | 5
16 | 电解铝 | 电解铝液 |  |  | m³/t | 0.4 | 取水定额 第16部分:电解铝 | GB/T 18916.16-2023
|  | 重熔用铝锭 |  |  | m³/t | 0.7
17 | 堆积型铝土矿生产 |  |  |  | m³/t | 2 | 取水定额 第17部分：堆积型铝土矿生产 | GB/T 18916.17-2016
18 | 铜冶炼生产 | 阴极铜 | 铜精矿→阴极铜 |  | m³/t | 16 | 取水定额 第18部分：铜冶炼生产 | GB/T 18916.18-2015 | 含铜二次资源指再生利用废铜
|  |  | 含铜二次资源→阴极铜 |  | m³/t | 0.8
19 | 铅冶炼生产 | 铅精矿→粗铅 |  |  | m³/t | 3 | 取水定额 第19部分：铅冶炼生产 | GB/T 18916.19-2015
|  | 铅精矿→电解铅 |  |  | m³/t | 3.6
20 | 化纤长丝织造 | 涤纶长丝织物 | 涤纶丝→浆丝(或加捻定形)→涤纶长丝织物 |  | m³/100m | 0.3 | 取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品 | GB/T 18916.20-2016
|  | 锦纶长丝织物 | 锦纶丝→浆丝→锦纶长丝织物 |  | m³/100m | 0.25
|  | 人造丝织物 | 人造丝→浆丝(或加捻定形)→人造丝织物 |  | m³/100m | 0.2
21 | 真丝绸 | 生丝 | 桑蚕茧→生丝(含双宫丝) |  | m³/t | 240 | 取水定额 第21部分：真丝绸产品 | GB/T 18916.21-2016 | 1.坯绸、印染针织物的基准产品为标准品，标准布重6.0kg、幅度114cm。当产品不同时，参照GB/T 18916.21-2016附录A进行折算，标准品折合系数为基准值1.00。 2.表中生丝、绢丝、坯绸、色丝、真丝绸针织物、真丝绸机织物的取水量均为以桑产茧为原料时的定额值。当原料为柞产茧时，以上丝绸产品取水定额指标值按照桑产茧为原料时增加10%计算。
|  | 绢丝 | 绢纺原料→绢丝 |  | m³/t | 800
|  | 坯绸 | 生丝、绢丝→织造→坯绸 |  | m³/100m | 0.2
|  | 色丝 | 生丝、绢丝→染色→色丝 |  | m³/t | 150
|  | 真丝绸针织物 | 坯绸→印染针织物 (含练白绸) |  | m³/t | 100
|  | 真丝绸机织物 | 坯绸→印染机织物 (含练白绸) |  | m³/100m | 2.5
22 | 淀粉糖制造 | 葡萄糖 | 结晶葡萄糖 |  | m³/t | 2.3 | 取水定额 第22部分：淀粉糖制造 | GB/T 18916.22-2016
|  |  | 葡萄糖浆 |  | m³/t | 2.8
|  | 麦芽糖 | 结晶麦芽糖 |  | m³/t | 7.5
|  |  | 麦芽糖浆 |  | m³/t | 2.5
|  | 果糖 | F55果葡糖浆 |  | m³/t | 3.5
|  |  | F42果葡糖浆 |  | m³/t | 3
23 | 柠檬酸制造 |  |  |  | m³/t | 18 | 取水定额 第23部分：柠檬酸制造 | GB/T 18916.23-2015
24 | 麻纺织 | 精干麻 | 苎麻原料→脱胶→精干麻 |  | m³/t | 300 | 取水定额 第24部分：麻纺织产品 | GB/T 18916.24-2016
|  | 打成麻 | 亚麻原料→脱胶→打成麻 |  | m³/t | 250
|  | 麻纱 | 麻纤维→干纺→麻纱 |  | m³/t | 80
|  |  | 麻纤维→湿纺→麻纱 |  | m³/t | 200
|  | 麻机织坯布 | 麻纱→织造→麻机织坯布 |  | m³/100m | 0.5
|  | 麻针织物及纱线 | 针织坯布及纱线→印染→印染针织物及纱线 |  | m³/t | 80
|  | 麻机织物 | 坯布→印染→印染机织物 |  | m³/100m | 1.5
25 | 粘胶纤维 | 粘胶长丝 | 溶解浆→黄化、纺丝→产品 |  | m³/t | 200 | 取水定额 第25部分：粘胶纤维产品 | GB/T 18916.25-2016
|  | 粘胶短纤维 |  |  | m³/t | 45
26 | 纯碱 | 轻质纯碱 | 联碱法 |  | m³/t | 3.5 | 取水定额 第26部分：纯碱 | GB/T 18916.26-2017
|  |  | 氨碱法(使用海水) |  | m³/t | 5
|  |  | 氨碱法(不用海水) |  | m³/t | 12
|  | 重质纯碱 | 联碱法 |  | m³/t | 4.3
|  |  | 氨碱法(使用海水) |  | m³/t | 5.8
|  |  | 氨碱法(不用海水) |  | m³/t | 12.8
27 | 尿素 | 汽提法 |  |  | m³/t | 2.4 | 取水定额 第27部分：尿素 | GB/T 18916.27-2017
|  | 水溶液全循环法 |  |  | m³/t | 2.4
28 | 工业硫酸 | 硫铁矿制酸 |  |  | m³/t | 3.4 | 取水定额 第28部分：工业硫酸 | GB/T 18916.28-2017
|  | 硫磺制酸 |  |  | m³/t | 2
29 | 烧碱 | 30%离子膜法烧碱 |  |  | m³/t | 4.4 | 取水定额 第29部分：烧碱 | GB/T 18916.29-2017
|  | 45%离子膜法烧碱 |  |  | m³/t | 5
|  | 98%离子膜法烧碱 |  |  | m³/t | 5
30 | 炼焦 | 常规焦炉 |  |  | m³/t | 1.2 | 取水定额 第30部分：炼焦 | GB/T 18916.30-2017
|  | 热回收焦炉 |  |  | m³/t | 0.4
|  | 半焦炉 |  |  | m³/t | 0.6
31 | 钢铁行业烧结/球团 | 烧结厂 |  |  | m³/t | 0.19 | 取水定额 第31部分：钢铁行业烧结/球团 | GB/T 18916.31-2017 | 不包含余热发电及脱硫取水量
|  | 球团厂 |  |  | m³/t | 0.05
|  | 烧结余热发电取水 |  |  | m³/t | 0.2
|  | 烧结脱硫取水 | 半干法 |  | m³/t | 0.08
|  |  | 湿法 |  | m³/t | 0.12
|  | 球团脱硫取水 | 半干法 |  | m³/t | 0.08
|  |  | 湿法 |  | m³/t | 0.1
32 | 铁矿选矿 | 磁铁矿 | 磨矿→磁选 |  | m³/t | 0.55 | 取水定额 第32部分：铁矿选矿 | GB/T 18916.32-2017
|  | 赤铁矿 | 磨矿→磁选→反浮选 |  | m³/t | 0.6
|  | 混合矿 | 磨矿→磁选→反浮选 |  | m³/t | 0.6
33 | 煤间接液化 |  |  |  | m³/t | 7 | 取水定额 第33部分：煤间接液化 | GB/T 18916.33-2018
34 | 煤炭直接液化 |  |  |  | m³/t | 6.2 | 取水定额 第34部分：煤炭直接液化 | GB/T 18916.34-2018
35 | 煤制甲醇 |  |  |  | m³/t | 9 | 取水定额 第35部分：煤制甲醇 | GB/T 18916.35-2018
36 | 煤制乙二醇 | 煤制乙二醇 |  |  | m³/t | 17 | 取水定额 第36部分：煤制乙二醇 | GB/T 18916.36-2018
|  | 合成气制乙二醇 |  |  | m³/t | 10
37 | 湿法磷酸 | 二水物法 |  |  | m³/t | 5.3 | 取水定额 第37部分：湿法磷酸 | GB/T 18916.37-2018
|  | 半水物法 |  |  | m³/t | 3.5
38 | 聚氯乙烯 | 电石法 |  |  | m³/t | 5 | 取水定额 第38部分：聚氯乙烯 | GB/T 18916.38-2018
|  | 乙烯氧氯化法 |  |  | m³/t | 8
39 | 煤制合成天然气 |  |  |  | m³/10m³ | 7 | 取水定额 第39部分：煤制合成天然气 | GB/T 18916.39-2019
40 | 船舶制造 |  |  |  | m³/t | 2.4 | 取水定额 第40部分：船舶制造 | GB/T 18916.40-2018
41 | 酵母制造 | 酵母制品 |  |  | m³/t | 65 | 取水定额 第41部分：酵母制造 | GB/T 18916.41-2019 | 酵母制品和酵母衍生制品混合生产的酵母制造企业的取水定额为酵母制品取水定额和酵母衍生制品取水定额按产量的加权平均。
|  | 酵母衍生制品 |  |  | m³/t | 90
42 | 黄酒制造 | 酿造 |  |  | m³/kL | 6 | 取水定额 第42部分：黄酒制造 | GB/T 18916.42-2019
|  | 灌装 |  |  | m³/kL | 4
43 | 离子型稀土矿冶炼分离生产 | 产品纯度99%以上的稀土产品种类 | 10种及以上 |  | m³/t | 70 | 取水定额 第43部分：离子型稀土矿冶炼分离生产 | GB/T 18916.43-2019 | 现有企业、新建和改扩建企业、先进企业稀土产品纯度在99%以上、产品种类为5种～9种的单位产品取水量（m³/t）定额为对应 10种及以上单位产品取水量（m³/t）减 10（m³/t）
44 | 氨纶 |  |  |  | m³/t | 14 | 取水定额 第44部分：氨纶产品 | GB/T 18916.44-2019
45 | 再生涤纶 | 聚酯(PET)泡料 | 清洗、造粒 |  | m³/t | 0.55 | 取水定额 第45部分：再生涤纶产品 | GB/T 18916.45-2019 | PET为聚对苯二甲酸乙二醇酯的英文缩写；POY为涤纶顶取向丝的英文缩写；FDY为涤纶牵伸丝的英文缩写。
|  | 聚酯(PET)瓶片 | 破碎、材质分选、清洗 |  | m³/t | 1.1
|  | 长丝 | 干燥、纺丝 | POY | m³/t | 1.6
|  |  |  | FDY | m³/t | 2.2
|  | 短纤维 | 干燥、纺丝、后加工 |  | m³/t | 1.3
46 | 核电 | 运行期 | 600MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.18
|  |  | 1000MW级 |  | m³/（MW・h） | 0.04
47 | 多晶硅 |  |  |  | m³/t | 60 | 取水定额 第47部分：多晶硅生产 | GB/T 18916.47-2020
48 | 维纶 | 聚乙烯醇 |  |  | m³/t | 16 | 取水定额 第48部分：维纶产品 | GB/T 18916.48-2020
|  | 维纶纤维 | 高强高模聚乙烯醇纤维 |  | m³/t | 35
|  |  | 水溶性聚乙烯醇纤维 |  | m³/t | 27
49 | 锦纶 | 切片 | 民用 |  | m³/t | 2.7 | 取水定额 第49部分：锦纶产品 | GB/T 18916.49-2020
|  |  | 工业用 |  | m³/t | 2.9
|  | 长丝 | 民用 |  | m³/t | 2.1
|  |  | 工业用 |  | m³/t | 2.2
50 | 聚酯涤纶 | 聚酯熔体或切片 | PTA→PET |  | m³/t | 0.4 | 取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品 | GB/T 18916.50-2020
|  | 熔体纺长丝 | 熔体→长丝 |  | m³/t | 1
|  | 切片纺长丝 | 切片→长丝 |  | m³/t | 2.5
|  | 工业长丝 | 熔体或切片→工业长丝 |  | m³/t | 1.4
|  | 短纤维 | 熔体或切片→短纤维 |  | m³/t | 1.2
51 | 对二甲苯 |  |  |  | m³/t | 0.7 | 取水定额 第51部分：对二甲苯 | GB/T 18916.51-2020
52 | 精对苯二甲酸 | 非海水冷却 |  |  | m³/t | 5.8 | 取水定额 第52部分：精对苯二甲酸 | GB/T 18916.52-2020
|  | 海水冷却 |  |  | m³/t | 3
53 | 食糖 | 甘蔗糖厂 |  |  | m³/t | 2 | 取水定额 第53部分：食糖 | GB/T 18916.53-2021
|  | 甜菜糖厂 |  |  | m³/t | 5
|  | 炼糖厂 |  |  | m³/t | 0.5
54 | 罐头食品 | 蔬菜、水果罐头 |  |  | m³/t | 18 | 取水定额 第54部分：罐头食品 | GB/T 18916.54-2021 | 其他罐头食品指米面食品类罐头,如粥类罐头等
|  | 肉、禽类罐头 |  |  | m³/t | 16
|  | 水产品罐头 |  |  | m³/t | 16
|  | 其他罐头食品 |  |  | m³/t | 5
55 | 皮革 | 牛皮革厂 | 生皮至成品革 |  | m³/t | 48 | 取水定额 第55部分：皮革 | GB/T 18916.55-2021
|  |  | 生皮至蓝湿革 |  | m³/t | 32
|  |  | 蓝湿革至成品革 |  | m³/t | 27
|  | 羊皮革厂 | 生皮至成品革 |  | m³/t | 52
|  |  | 生皮至蓝湿革 |  | m³/t | 36
|  |  | 蓝湿革至成品革 |  | m³/t | 58
|  | 猪皮革厂 | 生皮至成品革 |  | m³/t | 52
|  |  | 生皮至蓝湿革 |  | m³/t | 36
|  |  | 蓝湿革至成品革 |  | m³/t | 32
56 | 毛皮 | 毛皮加工 | 生皮至成品毛皮 |  | L/标准张 | 305 | 取水定额 第56部分：毛皮 | GB/T 18916.56-2021
|  |  | 生皮至已鞣毛皮 |  | L/标准张 | 180
|  |  | 已鞣毛皮至成品毛皮 |  | L/标准张 | 125
57 | 乳制品 | 杀菌乳 |  |  | m³/t | 3.5 | 取水定额 第57部分：乳制品 | GB/T 18916.57-2021 | 乳粉不包括脱脂乳粉
|  | 灭菌乳 |  |  | m³/t | 2.4
|  | 发酵乳 |  |  | m³/t | 4.5
|  | 炼乳 |  |  | m³/t | 4
|  | 乳粉 |  |  | m³/t | 15
|  | 再制干酪 |  |  | m³/t | 10.5
58 | 钛白粉 |  |  |  | m³/t | 40 | 取水定额 第58部分：钛白粉 | GB/T 18916.58-2021
59 | 醋酸乙烯 |  |  |  | m³/t | 6 | 取水定额 第59部分：醋酸乙烯 | GB/T 18916.59-2021
60 | 有机硅 |  |  |  | m³/t | 12 | 取水定额 第60部分：有机硅 | GB/T 18916.60-2021
61 | 赖氨酸盐 | 赖氨酸盐酸盐 |  |  | m³/t | 13 | 取水定额 第61部分：赖氨酸盐 | GB/T 18916.61-2022
|  | 赖氨酸硫酸盐 |  |  | m³/t | 8
62 | 水泥 | 熟料生产企业 | 熟料 |  | m³/t | 0.165 | 取水定额 第62部分：水泥 | GB/T 18916.62-2022 | 对于配备湿法脱硫装置的生产企业，指标增加0.08m³/t。
|  | 水泥生产企业 | 水泥 |  | m³/t | 0.145
|  | 水泥粉磨站企业 | 水泥 |  | m³/t | 0.02
63 | 平板玻璃 |  |  |  | m³/重量箱 | 0.1 | 取水定额 第63部分：平板玻璃 | GB/T 18916.63-2022
64 | 建筑卫生陶瓷 | 陶瓷砖 |  |  | m³/㎡ | 0.03 | 取水定额 第64部分：建筑卫生陶瓷 | GB/T 18916.64-2022
|  | 卫生陶瓷 |  |  | m³/t | 6.5
65 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用天然矿泉水 |  | m³/t | 1.6 | 工业用水定额 第65部分：饮料 | GB/T 18916.65-2024 | 对采用特殊包装或工艺的产品设置调节系数R：（1）包装饮用水采用回收桶，R取1.1；（2）碳酸饮料采用回收瓶，R取1.8；（3）蛋白饮料采用回收瓶，R取1.8；（4）蛋白饮料采用后杀菌工艺，R取1.1；（5）蛋白饮料采用发酵工艺，R取1.1；（6）咖啡（类）饮料采用后杀菌工艺，R取1.1；（7）咖啡（类）饮料采用萃取工艺，R取1.2。
|  |  | 饮用纯净水、其他类饮用水 |  | m³/t | 1.8
|  | 碳酸饮料（汽水） |  |  | m³/t | 1.6
|  | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁（浆） | 以果蔬原料制取 | m³/t | 5.2
|  |  |  | 其他 | m³/t | 2.4
|  |  | 果蔬汁（浆）类饮料 |  | m³/t | 2.4
|  |  | 浓缩果蔬汁（浆） |  | m³/t | 11.4
|  | 茶（类）饮料 | 奶茶饮料 |  | m³/t | 3.3
|  |  | 其他 |  | m³/t | 2.4
|  | 特殊用途饮料、风味饮料、植物饮料 |  |  | m³/t | 2.4
|  | 蛋白饮料、咖啡（类）饮料 |  |  | m³/t | 3.3
66 | 石材 | 天然石材 |  |  | m³/㎡ | 0.08 | 工业用水定额 第66部分：石材 | GB/T 18916.66-2024
|  | 合成石材 |  |  | m³/㎡ | 0.017
67 | 预拌混凝土及水泥制品 | 预拌混凝土 |  |  | m³/m³ | 0.15 | 水利部 工业和信息化部关于印发水泥等八项工业用水定额的通知 | 水节约〔2020〕290号
|  | 纤维增强水泥板/硅钙板 |  |  | m³/m³ | 0.98
|  | 混凝土桩 |  |  | m³/m³ | 0.34
|  | 混凝土电杆 |  |  | m³/m³ | 0.68
|  | 混凝土输水管 |  |  | m³/m³ | 0.51
|  | 预制构件 |  |  | m³/m³ | 0.82
68 | 铁合金 | 硅铁 |  |  | m³/t | 1.2 | 水利部 工业和信息化部关于印发铁合金工业用水定额的通知 | 水节约〔2021〕264 号
|  | 锰硅合金 |  |  | m³/t | 1.1
|  | 铬铁 |  |  | m³/t | 1.2
|  | 锰铁 |  |  | m³/t | 1.3
|  | 镍铁 |  |  | m³/t | 3.1