# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

# 【预公告版】

### 项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

### 备案编号：CGXM-2025-350001-13334[2025]08031

### 项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

### 采购人：福建省洪水预警报中心

### 代理机构：中传世纪（福建）项目管理有限公司

### 编制时间：2025年10月

## 第一章 投标邀请

中传世纪（福建）项目管理有限公司 采用公开招标方式组织 2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2025-350001-13334[2025]08031

### 2、项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用

节能产品：按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号执行，属于《节能产品政府采购品目清单》的节能产品，依据国家确定的认证机构出具的、在评标时处于有效期之内的节能产品认证证书

环境标志产品：按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号执行，属于《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，依据国家确定的认证机构出具的、在评标时处于有效期之内的环境标志产品认证证书

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

采购包2：不专门面向中小企业采购

采购包3：不专门面向中小企业采购

采购包4：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

采购包4：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：接受

采购包2：接受

采购包3：接受

采购包4：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省洪水预警报中心

地址：福建省福州市鼓楼区东大路229号十楼

邮编：350005

联系人：黄先生

联系电话：0591-87624859

### 12、代理机构：中传世纪（福建）项目管理有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区五四路173号新华福广场C座5楼

邮编：350003

联系人：江小青、李兰仙、阮丽祺

联系电话：0591-87579323-807

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 中传世纪（福建）项目管理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）:3,572,850.00

采购包最高限价（元）: 3,572,850.00

采购包保证金金额（元）: 35,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区一（福州、宁德、南平、平潭）前端站点运维服务 | 1.00 | 3,572,850.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 3,297,650.00

采购包最高限价（元）: 3,297,650.00

采购包保证金金额（元）: 32,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区二（莆田、三明）前端站点运维服务 | 1.00 | 3,297,650.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 3,234,350.00

采购包最高限价（元）: 3,234,350.00

采购包保证金金额（元）: 32,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区三（泉州、漳州、龙岩）前端站点运维服务 | 1.00 | 3,234,350.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 4,548,800.00

采购包最高限价（元）: 4,548,800.00

采购包保证金金额（元）: 45,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质站点及中心端运维服务 | 1.00 | 4,548,800.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区一（福州、宁德、南平、平潭）前端站点运维服务 | 项 | 元 | 3,572,850.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

片区一（福州、宁德、南平、平潭）前端站点运维服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点运维（2026年01月01日-2026年12月31日）-管道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 2,684,800.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 站点运维（2026年01月01日-2026年12月31日）-渠道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 515,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 站点运维（2026年04月04日-2026年12月31日）-管道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 78,690.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 站点运维（2026年04月04日-2026年12月31日）-渠道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 294,360.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区二（莆田、三明）前端站点运维服务 | 项 | 元 | 3,297,650.00 | 总价 | 无 |

- （2）报价明细要求：

- 片区二（莆田、三明）前端站点运维服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点运维（2026年01月01日-2026年12月31日）-管道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 2,665,600.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 站点运维（2026年01月01日-2026年12月31日）-渠道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 445,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 站点运维（2026年04月04日-2026年12月31日）-管道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 11,920.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 站点运维（2026年04月04日-2026年12月31日）-渠道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 175,120.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区三（泉州、漳州、龙岩）前端站点运维服务 | 项 | 元 | 3,234,350.00 | 总价 | 无 |

- （2）报价明细要求：

- 片区三（泉州、漳州、龙岩）前端站点运维服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点运维（2026年01月01日-2026年12月31日）-管道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 2,460,800.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 站点运维（2026年01月01日-2026年12月31日）-渠道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 440,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 站点运维（2026年04月04日-2026年12月31日）-管道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 42,920.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 站点运维（2026年04月04日-2026年12月31日）-渠道站点运维 | 报价不得超过最高限价 | 个 | 元 | 290,630.00 | 总价 | 无 |

采购包4：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质站点及中心端运维服务 | 项 | 元 | 4,548,800.00 | 总价 | 无 |

- （2）报价明细要求：

- 水质站点及中心端运维服务

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质站运维 | 报价不得超过最高限价 | 项 | 元 | 720,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 水质自动监测站升级改造服务 | 报价不得超过最高限价 | 项 | 元 | 200,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 应用软件平台运维 | 报价不得超过最高限价 | 项 | 元 | 280,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 应用软件服务完善 | 报价不得超过最高限价 | 项 | 元 | 1,004,800.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 系统软硬件运维 | 报价不得超过最高限价 | 项 | 元 | 236,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 前端运维监管 | 报价不得超过最高限价 | 项 | 元 | 1,988,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 先期现场人员服务 | 报价不得超过最高限价 | 人/月 | 元 | 120,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件（第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 采购包3：不组织 采购包4：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； 采购包2：不允许合同分包； 采购包3：不允许合同分包； 采购包4：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 中传世纪（福建）项目管理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标/成交供应商向代理机构交纳代理服务费(中标服务费)，代理服务费要求：①按采购包为单位收取代理服务费；②收费标准：中标（成交）金额在100万元人民币以内的：服务类项目按中标（成交）金额的1.5%计取；中标（成交）金额超过100万的：服务类项目按0.8%计取；500万-1000万部分金额：服务类项目按0.45%计取；1000万-5000万部分金额：服务类项目按0.25%计取。 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。③代理服务费的交纳方式：中标/成交供应商应按规定的标准一次性向代理机构缴清代理服务费。代理服务费专户：开户名：中传世纪（福建）项目管理有限公司，账号：432577166284，开户行：中国银行股份有限公司福州市晋安支行。 (2)其他： a.投标人应一次性就同一采购程序环节的内容提出质疑，若投标人多次对同一采购程序环节提出质疑的，采购代理机构将不予以受理。b.质疑受理的其它要求：质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）。【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。】在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。c.解释权：采购人或采购代理机构拥有本项目招标文件的最终解释权。d.无效投标条款汇总：招标文件各章节中已列明的无效投标条款。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： a.投标人在福建省政府采购网上公开信息系统注册报名时应录入投标人单位中文全称，不应使用简称、字母、符号等，否则可能出现电子响应无法进行或核验保证金未能通过等情形，从而导致投标失败等后果均由投标人自行承担。 b.招标文件关于投标人串通投标情形补充条款详见《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号文件规定。 c.远程开标的规定： c1.本项目支持远程开标，投标人可通过远程线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。 c2.本项目开标过程中解密及远程签章的操作时限有限，请投标人务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。 c3.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因投标人自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。投标人未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。 c4.在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，投标人须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 中传世纪（福建）项目管理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 中传世纪（福建）项目管理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 中传世纪（福建）项目管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 中传世纪（福建）项目管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 中传世纪（福建）项目管理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 中传世纪（福建）项目管理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 中传世纪（福建）项目管理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 中传世纪（福建）项目管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 中传世纪（福建）项目管理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 中传世纪（福建）项目管理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 中传世纪（福建）项目管理有限公司 提出询问， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 中传世纪（福建）项目管理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 中传世纪（福建）项目管理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由中传世纪（福建）项目管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或中传世纪（福建）项目管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包3：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包4：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

采购包3：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

采购包4：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①资格及资信证明部分出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；②出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

采购包2：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①资格及资信证明部分出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；②出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

采购包3：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①资格及资信证明部分出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；②出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

采购包4：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①资格及资信证明部分出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；②出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 中传世纪（福建）项目管理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 中传世纪（福建）项目管理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 中传世纪（福建）项目管理有限公司 统一对外发布。

②对 中传世纪（福建）项目管理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包3：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包4：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“三、商务条件”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

附加符合性：无

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①投标人投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；②异常低价投标（响应）审查：1.政府采购评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。2.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。3.评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。 |

采购包2：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“三、商务条件”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

附加符合性：无

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①投标人投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；②异常低价投标（响应）审查：1.政府采购评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。2.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。3.评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。 |

采购包3：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“三、商务条件”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

附加符合性：无

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①投标人投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；②异常低价投标（响应）审查：1.政府采购评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。2.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。3.评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。 |

采购包4：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“二、技术和服务要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格，其投标无效；②招标文件第五章“三、商务条件”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效；③违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。 |

附加符合性：无

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | ①投标人投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；②异常低价投标（响应）审查：1.政府采购评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。2.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。3.评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

若有相同的最高得分，则其中评标价（即价格扣除后的投标报价）最低的投标人作为中标候选人推荐；若有相同的最高得分且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人作为中标候选人推荐；若再相同时，则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 中传世纪（福建）项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 本项目为非专门面向中小企业采购服务类项目。1、评审时，对符合财政部、工业和信息化部印发的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业投标人给予价格评审优惠政策（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策），具体评审优惠如下：①对小型、微型企业产品的报价：小型、微型企业制造的货物项目或小型、微型企业承接的服务项目给予15%的扣除，投标人需出具《中小企业声明函》，未提供者不给予价格扣除。 ②对监狱企业产品（货物或服务）的价格给予15%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，未提供者不给予价格扣除。 ③残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予15%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。2、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 联合协议或者分包 | 6.00% | 1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%-6%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为66.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求响应（一） | 18.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中：①标注【★】的参数共计6项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得18分，每负偏离一项扣3分，共计6项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2.技术和服务要求响应（二） | 40.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得40分，每负偏离一项扣2.5分，共计16项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 3.项目现状分析 | 2.00 | 否 | 根据投标人提供的针对本项目现状分析（包括但不限于：基础现状分析、存在问题分析等），由评委进行评分: ①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点较齐全、内容与要点较符合的得1.5分；③案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；④未提供或要点缺漏的不得分。 |
| 4.运维服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的运维服务方案，包括但不限于日常运维、故障响应、应急保障服务机制、应急保障措施，由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.5分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分。④未提供或要点缺漏的不得分。 |
| 5.水资源站点设备设施更换要求 | 3.00 | 是 | 根据投标人承诺在招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中【▲4】完成所辖片区内实际运维站点10%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）基础上，每增加5%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）得1分，满分3分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为19.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供2022年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准）承接过的运维类或维护类项目业绩，每提供一份的得1分，满分3分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2.项目服务团队-项目负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的项目负责人具备：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师证书（高级）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；③通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的网络工程师证书（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 3.项目服务团队-技术负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的技术负责人具备：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师证书（高级）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的物联网高级工程师证；③通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；④人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4.项目服务团队-项目运维团队成员 | 6.00 | 是 | 根据投标人拟派本项目运维团队人员除项目经理、技术负责人外，具备：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的物联网工程师证书（中级及以上）；③应急管理部门颁发的低压电工证；④人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上）；⑤工业和信息化部教育与考试中心颁发的硬件技术维护工程师（高级）；⑥职业技能鉴定（指导）中心颁发的维修电工证；⑦应急管理部门颁发的高处作业证；⑧人社部门颁发的电力电气工程师证书；⑨人社部门颁发的电气工程师证书；⑩人社部门颁发的电源与基础设施工程师证书；⑪人社部门颁发的人力资源管理师证书；⑫人社部门颁发的嵌入式系统设计师证书，每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分6分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5.运维服务能力 | 2.00 | 是 | 根据投标人为提升前端运维团队管理效率，提高故障站点修复时效，有效保障系统运维服务质量，投标人应具有运维管理或调度相关系统或平台，方便全流程开展项目运维管理。所具有的运维系统相关的计算机软件著作权登记证书，著作权名称中需包含“运维平台”或“运维系统”或“运维服务”或“运维支撑”或“运维管理”关键字，提供一份的得2分，满分2分。 注：需提供相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 6.保密承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺严格按照有关部门和采购人相关安全保密管理要求实施管理，不得擅自将该项目相关数据、资料对外发布的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 7.响应承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺在接到上级部门现场检查或税务部门反映计量存在问题时，可在30分钟内响应，1小时内到达现场，若在服务期内未照响应承诺期限到场或及时响应的，每超期一次处罚人民币2000元，对以上进行承诺的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 本项目为非专门面向中小企业采购服务类项目。1、评审时，对符合财政部、工业和信息化部印发的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业投标人给予价格评审优惠政策（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策），具体评审优惠如下：①对小型、微型企业产品的报价：小型、微型企业制造的货物项目或小型、微型企业承接的服务项目给予15%的扣除，投标人需出具《中小企业声明函》，未提供者不给予价格扣除。 ②对监狱企业产品（货物或服务）的价格给予15%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，未提供者不给予价格扣除。 ③残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予15%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。2、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 联合协议或者分包 | 6.00% | 1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%-6%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为66.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求响应（一） | 18.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中：①标注【★】的参数共计6项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得18分，每负偏离一项扣3分，共计6项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2.技术和服务要求响应（二） | 40.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得40分，每负偏离一项扣2.5分，共计16项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 3.项目现状分析 | 2.00 | 否 | 根据投标人提供的针对本项目现状分析（包括但不限于：基础现状分析、存在问题分析等），由评委进行评分: ①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点较齐全、内容与要点较符合的得1.5分；③案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；④未提供或要点缺漏的不得分。 |
| 4.运维服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的运维服务方案，包括但不限于日常运维、故障响应、应急保障服务机制、应急保障措施，由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.5分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分。④未提供或要点缺漏的不得分。 |
| 5.水资源站点设备设施更换要求 | 3.00 | 是 | 根据投标人承诺在招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中【▲4】完成所辖片区内实际运维站点10%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）基础上，每增加5%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）得1分，满分3分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为19.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供2022年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准）承接过的运维类或维护类项目业绩，每提供一份的得1分，满分3分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2.项目服务团队-项目负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的项目负责人具备：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师证书（高级）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；③通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的网络工程师证书（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 3.项目服务团队-技术负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的技术负责人具备：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师证书（高级）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的物联网高级工程师证；③通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；④人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4.项目服务团队-项目运维团队成员 | 6.00 | 是 | 根据投标人拟派本项目运维团队人员除项目经理、技术负责人外，具备：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的物联网工程师证书（中级及以上）；③应急管理部门颁发的低压电工证；④人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上）；⑤工业和信息化部教育与考试中心颁发的硬件技术维护工程师（高级）；⑥职业技能鉴定（指导）中心颁发的维修电工证；⑦应急管理部门颁发的高处作业证；⑧人社部门颁发的电力电气工程师证书；⑨人社部门颁发的电气工程师证书；⑩人社部门颁发的电源与基础设施工程师证书；⑪人社部门颁发的人力资源管理师证书；⑫人社部门颁发的嵌入式系统设计师证书，每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分6分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5.运维服务能力 | 2.00 | 是 | 根据投标人为提升前端运维团队管理效率，提高故障站点修复时效，有效保障系统运维服务质量，投标人应具有运维管理或调度相关系统或平台，方便全流程开展项目运维管理。所具有的运维系统相关的计算机软件著作权登记证书，著作权名称中需包含“运维平台”或“运维系统”或“运维服务”或“运维支撑”或“运维管理”关键字，提供一份的得2分，满分2分。 注：需提供相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 6.保密承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺严格按照有关部门和采购人相关安全保密管理要求实施管理，不得擅自将该项目相关数据、资料对外发布的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 7.响应承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺在接到上级部门现场检查或税务部门反映计量存在问题时，可在30分钟内响应，1小时内到达现场，若在服务期内未照响应承诺期限到场或及时响应的，每超期一次处罚人民币2000元，对以上进行承诺的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 本项目为非专门面向中小企业采购服务类项目。1、评审时，对符合财政部、工业和信息化部印发的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业投标人给予价格评审优惠政策（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策），具体评审优惠如下：①对小型、微型企业产品的报价：小型、微型企业制造的货物项目或小型、微型企业承接的服务项目给予15%的扣除，投标人需出具《中小企业声明函》，未提供者不给予价格扣除。 ②对监狱企业产品（货物或服务）的价格给予15%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，未提供者不给予价格扣除。 ③残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予15%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。2、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 联合协议或者分包 | 6.00% | 1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%-6%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为66.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求响应（一） | 18.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中：①标注【★】的参数共计6项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得18分，每负偏离一项扣3分，共计6项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2.技术和服务要求响应（二） | 40.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得40分，每负偏离一项扣2.5分，共计16项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 3.项目现状分析 | 2.00 | 否 | 根据投标人提供的针对本项目现状分析（包括但不限于：基础现状分析、存在问题分析等），由评委进行评分: ①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点较齐全、内容与要点较符合的得1.5分；③案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；④未提供或要点缺漏的不得分。 |
| 4.运维服务方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的运维服务方案，包括但不限于日常运维、故障响应、应急保障服务机制、应急保障措施，由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容较完善，较能适用于本项目的得2.5分；③方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分。④未提供或要点缺漏的不得分。 |
| 5.水资源站点设备设施更换要求 | 3.00 | 是 | 根据投标人承诺在招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中【▲4】完成所辖片区内实际运维站点10%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）基础上，每增加5%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）得1分，满分3分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为19.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供2022年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准）承接过的运维类或维护类项目业绩，每提供一份的得1分，满分3分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2.项目服务团队-项目负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的项目负责人具备：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师证书（高级）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；③通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的网络工程师证书（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 3.项目服务团队-技术负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人为本项目拟配备的技术负责人具备：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师证书（高级）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的物联网高级工程师证；③通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；④人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上），每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4.项目服务团队-项目运维团队成员 | 6.00 | 是 | 根据投标人拟派本项目运维团队人员除项目经理、技术负责人外，具备：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师证书（中级及以上）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的物联网工程师证书（中级及以上）；③应急管理部门颁发的低压电工证；④人社部门颁发的电子工程师证（中级及以上）；⑤工业和信息化部教育与考试中心颁发的硬件技术维护工程师（高级）；⑥职业技能鉴定（指导）中心颁发的维修电工证；⑦应急管理部门颁发的高处作业证；⑧人社部门颁发的电力电气工程师证书；⑨人社部门颁发的电气工程师证书；⑩人社部门颁发的电源与基础设施工程师证书；⑪人社部门颁发的人力资源管理师证书；⑫人社部门颁发的嵌入式系统设计师证书，每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分6分。 注：投标人需提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5.运维服务能力 | 2.00 | 是 | 根据投标人为提升前端运维团队管理效率，提高故障站点修复时效，有效保障系统运维服务质量，投标人应具有运维管理或调度相关系统或平台，方便全流程开展项目运维管理。所具有的运维系统相关的计算机软件著作权登记证书，著作权名称中需包含“运维平台”或“运维系统”或“运维服务”或“运维支撑”或“运维管理”关键字，提供一份的得2分，满分2分。 注：需提供相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 6.保密承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺严格按照有关部门和采购人相关安全保密管理要求实施管理，不得擅自将该项目相关数据、资料对外发布的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 7.响应承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺在接到上级部门现场检查或税务部门反映计量存在问题时，可在30分钟内响应，1小时内到达现场，若在服务期内未照响应承诺期限到场或及时响应的，每超期一次处罚人民币2000元，对以上进行承诺的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包4：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 本项目为非专门面向中小企业采购服务类项目。1、评审时，对符合财政部、工业和信息化部印发的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业投标人给予价格评审优惠政策（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策），具体评审优惠如下：①对小型、微型企业产品的报价：小型、微型企业制造的货物项目或小型、微型企业承接的服务项目给予15%的扣除，投标人需出具《中小企业声明函》，未提供者不给予价格扣除。 ②对监狱企业产品（货物或服务）的价格给予15%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，未提供者不给予价格扣除。 ③残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予15%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。2、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为62.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求响应（一） | 16.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中①标注【★】的参数共计3项，为不允许负偏离的实质性要求，任一参数有负偏离或未响应的按无效投标处理；②标注【▲】的参数全部满足的得16分，每负偏离一项扣2分，共计8项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2.技术和服务要求响应（二） | 34.00 | 是 | 根据投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”逐项响应情况（投标人需提供技术和服务要求响应表），由评委进行评分：“技术和服务要求”中未标注符号的一般参数全部满足的得34分，每负偏离一项扣0.85分，共计40项；正偏离不加分。评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。（技术和服务要求中标注“★”和“▲”的不计入一般评审项评审） 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 3.日常工作流程方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的中心端运维日常工作流程机制方案（包含但不限于：联系人收集及联系机制、站点台账更新机制、日常故障处理机制、考核工作机制等）的情况，由评委进行评分：①方案完整、详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；②方案完整，总体科学合理、具有可操作性，虽存在部分内容表述不清但无实质性影响的得2.5分；③方案虽有少量缺漏，但总体内容合理、具有可操性的得2分；④未提供方案或方案不合理的本项不得分。 |
| 4.站点管理方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人所提供的水质监测站运维及升级改造服务方案(包括但不限于：维护计划、多点线性核查、加标回收率测试、实际水样比对、盲样测试、突发污染事件处理、停站补测措施等) 的完整性、合理性、可行性等情况；①方案完整、详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；②方案完整，总体科学合理、具有可操作性，虽存在部分内容表述不清但无实质性影响的得2.5分；③方案虽有少量缺漏，但总体内容合理、具有可操性的得2分；④未提供方案或方案不合理的本项不得分。 |
| 5.应用软件服务完善设计方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的应用软件服务完善设计方案（包含但不限于：水资源综述、取水许可、用水管理、生态下泄、互联网端数据查询、取用水管理平台服务、提供智能AI应用服务等）由评委进行评分：①方案完整、详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；②方案完整，总体科学合理、具有可操作性，虽存在部分内容表述不清但无实质性影响的得2.5分；③方案虽有少量缺漏，但总体内容合理、具有可操性的得2分；④未提供方案或方案不合理的本项不得分。 |
| 6.系统安全响应承诺 | 3.00 | 是 | 根据投标人承诺能够在系统出现网络安全问题时按采购人限定的期限进行整改的得3分，满分3分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则本项不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为23.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 1.00 | 是 | 根据投标人提供2022年01月01日起至投标截止时间止（投标人提供的业绩时间以合同签订时间为准），承接过的运维类或维护类项目业绩，提供一份的得1分，满分1分。 注：投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格或阶段验收合格的相关证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2.项目负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人具有：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师（高级）；②通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师（传输与接入）（中级及以上）；③通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的软件设计师；每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人须提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 3.中心端技术负责人 | 3.00 | 是 | 根据投标人拟投入本项目的中心端技术负责人具有：①人社部门颁发的高级工程师（传输与接入）；②通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师（高级）；③CISP注册信息安全工程师；每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人须提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 4.数据安全运维人员 | 3.00 | 是 | 投标人拟投入本项目的数据安全运维人员具有：①CISP注册信息安全工程师；②通过工信部人才交流中心颁发的工业互联网安全运维工程师；③通过中国软件评测中心获得的数据安全职业能力证书（高级）；每提供一本证书的得1分，满分3分。 注：投标人须提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 5.中心端项目团队成员 | 6.00 | 是 | 投标人拟投入本项目的中心端项目团队成员具有：①通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师（高级）；②工业和信息化部教育与考试中心颁发的人工智能工程师（高级）；③通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的系统分析师；④工业和信息化部教育与考试中心颁发的信创集成项目管理师（高级）；⑤通过工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级网络信息安全工程师；⑥通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得软件设计师；每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分6分。 注：投标人须提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 6.前端项目团队成员 | 4.00 | 是 | 投标人拟投入本项目的前端项目团队成员具有：①通过全国通信专业技术人员职业水平考试获得的或人社部门颁发的通信工程师（终端与业务）（中级及以上）；②通过全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试获得的信息系统项目管理师（高级）；③应急管理部门颁发的低压电工；④人社部门或住建部门颁发的一级建造师（通信与广电工程）；每提供一项证书的得1分，一人多证不重复计分，满分4分。 注：投标人须提供上述有效的证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月份投标人为其缴交社保证明，并加盖投标人公章，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。【该拟派人员不能同时兼任其他职务，不重复计算得分。】 |
| 7.人员服务承诺 | 2.00 | 是 | ①根据投标人承诺在招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中提供10名技术人员现场服务的基础上，承诺每增加一人的得0.5分，满分1分。 ②根据投标人承诺在招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中水质自动监测站配置至少5名水质运维人员基础上，承诺每增加一人的得0.5分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则本项不得分。 |
| 8.响应承诺 | 1.00 | 是 | 投标人承诺在接到上级部门现场检查或业务部门反映水质自动监测站存在问题时，可在30分钟内响应，1小时内到达现场，若在服务期内未照响应承诺期限到场或及时响应的，每超期一次处罚人民币 2000元，对以上进行承诺的得1分，满分1分。 注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则本项不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1、本项目为2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目，投标人应按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以采购包为单位。投标报价不得超出招标文件规定的最高限价。投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术和服务要求在内的所有细则。

2、本项目对（福州、南平、宁德、平潭）（莆田、三明）（泉州、漳州、龙岩）片区水资源在线监测站点实施统一运维，包括提供日常运维服务、现场运维巡检服务、设备故障响应等服务。

采购包1：

片区一（福州、宁德、南平、平潭）运维站数量为1054个，包括872个管道、182个渠道站点，具体如下：

片区一839个管道、103个渠道站点运维服务时间从2026年01月01日至2026年12月31日；

片区一省级33个管道、79个渠道站点运维服务时间从2026年04月04日至2026年12月31日

采购包2：

片区二（莆田、三明）运维站点数量为974个，包括838个管道、136个渠道站点；具体如下：

片区二833个管道、89个渠道站点运维服务时间从2026年01月01日至2026年12月31日；

片区二省级5个管道、47个渠道站点运维服务时间从2026年04月04日至2026年12月31日；

采购包3：

片区三（泉州、漳州、龙岩）运维站点数量为953个，包括787个管道、166个渠道站点；具体如下：

片区三769个管道、88个渠道站点运维服务时间从2026年01月01日至2026年12月31日；

片区三省级18个管道、78个渠道站点运维服务时间从2026年04月04日至2026年12月31日。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1、采购包2、采购包3：

以下内容为采购包1、采购包2、采购包3的技术参数内容，其中“表1-1、1-2、1-3现场运维巡检次数”、“表2-1、2-2、2-3 采用物联网水表站点”及”表5-1、5-2、5-3 运维人员、车辆配置表“为各独立采购包内容，各投标人务必认真审核招标文件并对所投采购包逐项响应。

- 【▲1】1、日常运维服务

- 1.每日至少1次通过数据监视平台检查站点运行情况，包括查看站点畅通率、迟报率、到报率等是否正常等，并对水位与流量数据信息的合理性分析；在线计量设备须确保日到报率高于95%。

- 2.故障发生应及时上报，并列明故障原因。一旦发现站点数据异常，要求在24小时内处理完毕，最迟不超过48小时。

- 3.48小时内无法完成故障处理需与采购人另行协商，在取得采购人同意后，书面报备故障情况并提交运维计划，明确故障修复时间，协助中心端对每个站点每次异常处置过程、更换设备情况等进行记录。

- 4.管道型站点每月须比对终端采集上报数据与流量计表头月累计数据及月时段流量，计算数据准确率，做好记录存档。

- 5.计量设备误差率较大时，运维单位须及时告知当地水利部门及中心端，跟踪计量设备修复或更换情况，确保数据及时准确上报水资源平台。

- 6.根据相关文件要求，运维单位须向移动、联通或电信等电信运营商购置定向通信卡，用于更换所负责片区水资源站点流量卡，确保站点数据传输正常。运维单位须承担站点数据通信费用。

- 7.原则上计量设备已配套RS485接口的，须采用该接口进行数据采集。RS485接口未被占用的情况下，现场RTU设备采用4-20mA采集的，须切换到RS485接口进行数据采集。

- 2、现场运维巡检服务

- 【★】所有站点每季度至少进行一次现场运维巡检，用于水资源税纳税申报、取水量超过100万方的站点（约1210个）、渠道站点（484个）每个季度至少现场运维巡检2次，且间隔不小于1个月，现场运维巡检内容及要求如下：

- 1.现场运维巡检次数

采购包1：

表1-1 现场运维巡检次数

| 片区一 | 运维次数 （全年） | 测站类型 (管道) | 测站类型 （渠道） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 福州、宁德、南平、平潭 | - 4次 | - 553 | - - | - 553 |
|  | - 8次 | - 319 | - 182 | - 501 |
| - 小计 |  | - 872 | - 182 | - 1054 |

- （1）片区一（福州、宁德、南平、平潭），553个管道站全年运维巡检4次，319个管道站、182个渠道站全年运维巡检8次。

采购包2：

表1-2 现场运维巡检次数

| 片区二 | 运维次数 （全年） | 测站类型 (管道) | 测站类型 （渠道） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 莆田、三明 | - 4次 | - 662 | - - | - 662 |
|  | - 8次 | - 176 | - 136 | - 312 |
| - 小计 |  | - 838 | - 136 | - 974 |

- （1）片区二（莆田、三明），662个管道站全年运维巡检4次，176个管道站、136个渠道站全年运维巡检8次。

采购包3：

表1-3 现场运维巡检次数

| 片区三 | 运维次数 （全年） | 测站类型 (管道) | 测站类型 （渠道） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泉州、漳州、龙岩 | - 4次 | - 513 | - - | - 513 |
|  | - 8次 | - 274 | - 166 | - 440 |
| - 小计 |  | - 787 | - 166 | - 953 |

- （1）片区三（泉州、漳州、龙岩），513个管道站全年运维巡检4次，274个管道站、166个渠道站全年运维巡检8次。

- 【▲2】

- 2.对整个系统(包括通讯检查、配电箱状态检查、接地检查、流量计传感器及供电池电量)进行一次检查和维护。

- 3.提供逐日日常检查记录及故障处理检修，主要包括：

- （1）通讯检查，确保RTU控制和数据上传通道畅通；

- （2）设备状态检查及清扫，清扫设备箱内各设备灰尘，清除设备箱及站点附近的杂草或遮挡物，确保设备正常运行及整洁；

- （3）各设备接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个设备工作正常；

- （4）接地检查，确保配电箱及相关设备接地良好，尤其注意防雷保护器接地；

- （5）流量计传感器检查，检查传感器表头是否正常工作，必要时要求取水户清洗传感器，确保电磁感应部件的正常运行；

- （6）设备供给电池检查，确保电池能正常使用；

- （7）水量自动监测系统中所有仪器设备损坏皆由运维单位负责维修或更换。如出现版权纠纷，由运维单位负责。

- 4.管道型站点存在RTU月累计流量与流量计表头月累计流量误差高于5%时，经判断流量计表头无故障时，须现场修订设备累计流量值，同时告知中心端，确保平台数据准确可靠，必要时请用户签字确认。

- 5.管道型站点须确保终端采集上报数据与流量计表头月累计数据误差须低于5%,渠道型站点采集上报瞬时流速须与现场转子流速仪测试数据误差须低于10%。

- 6.管道型站点应按采购人要求，拍照上传现场计量表头画面，并填报相关数据。

- 7.渠道有水情况下，每次渠道型站点运维须现场通过转子流速仪(不具备条件下可使用手持式雷达流速仪)测试瞬时流速，并与站点雷达流量计实时监测数据进行比对，误差超过5%时，须对传感器进行参数率定修正(以日考核，除外部市电停电或其他不可抗拒的原因外)。

- 8.对各监测站点的设备配置、设施状态等基础信息进行更新维护，建立并完善各站点的专项技术档案，按采购人要求及时汇总并上交站点技术档案。

- 9.每年向用户收集1次管道流量计最新计量检定报告，汇总并上传至省水资源管理平台。

- 3、设备故障响应服务

- 【▲3】1.当仪器设备发生故障时，运维单位须在故障发生之时起24小时内派遣技术人员抵达现场进行维修。若运维单位未能按期抵达，采购人有权委托第三方进行维修，所产生的全部费用将从运维单位维修费用中予以扣除。运维单位应在发生故障之时起48小时内完成设备修复；超过72小时未完成修复，须直接更换设备，确保数据恢复正常。

- 【★】2.合同期内，同一台设备进行第3次修复时，须直接更换相应故障设备。

- 【★】3.为确保合同期内站点监测数据准确、稳定上报，运维单位须配备一定数量的遥测终端RTU、采集模块、流量计、RS485信号避雷器、锂电池、304不锈钢机箱、电源适配器或供电模块等常用备件，用于站点故障修复，缩短故障修复时间。在运维服务期内所更换的设备，费用包含在站点运维经费中，且属采购人单位资产，不得擅自拆除。

4、站点设备设施更换要求

【评审项1】1.为进一步巩固提升全省水资源系统监测站点“到报率”、“准确率”，运维单位在更换站点故障设备或进行站点设备改造时，站点设备设施更换应至少进行遥测终端RTU或雷达流量计等主要设备设施更换，须按以下要求进行实施。

【▲4】2.运维单位须按采购人要求，至少完成所辖片区内实际运维站点10%数量的站点设备设施更换（含故障设备更换）。

- 【评审项2】3.监测站点设备须根据《取水计量管理指南》要求进行部署。规模取水单位需要在计量设施上安装外接在线传输设备采集传输计量数据的，该设备作为计量、收费唯一依据。其简要要求如下：

- （1）取水在线监测站点更换的遥测终端（即RTU）须取得《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427）检测报告，并将检测报告上传至省水资源管理平台备查；

- （2）RTU能存储12个月（5min采集时间间隔计算）以上的数据，可现场或远程进行数据读取；

- （3）设备数据必须直传福建省水资源平台，不得通过第三方服务器中转；

- （4）RTU只采用市电供电的，如存在供电不稳定情况，须增加蓄电池等备用电源；

- （5）须使用采购人的计量设备；

- （6）为提高在线计量准确性，RTU原则上通过RS485接口对接计量设备，无RS485接口或RS485接口被占用时，采用4-20mA电流接口对接计量设备；

- （7）运维单位所提供的累加器（或采集模块）精度误差须＜5‰；

- （8）运维单位须优先对用于水资源税纳税申报、取水量超过100万方的站点实施改造。

- （9）采用物联网水表（NB水表/带传输一体式水表）的站点约为38个（实际数量应不少于60个），在设备故障或数据不满足要求时，运维单位须增加RTU等设备设施，不再采用一体式水表进行数据传输。（详见表2）

采购包1（片区一）：

表2-1 采用物联网水表站点

| 序号 | 设区市 | 行政区划 | 测站编码 | 计量设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 福州市 | 长乐区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 南平市 | 顺昌县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |

采购包2（片区二）：

表2-2 采用物联网水表站点

| 序号 | 设区市 | 行政区划 | 测站编码 | 计量设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 莆田市 | 涵江区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 莆田市 | 涵江区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 莆田市 | 涵江区 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 三明市 | 明溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 三明市 | 明溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 三明市 | 明溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 三明市 | 明溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 三明市 | 明溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 三明市 | 明溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |

采购包3（片区三）：

表2-3 采用物联网水表站点

| 序号 | 设区市 | 行政区划 | 测站编码 | 计量设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 漳州市 | 平和县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |
|  | 泉州市 | 安溪县 | 350******* | 物联网水表（NB水表） |

- （10）采用外夹式流量计的站点须当地水利部门要求取水户更换计量设备，运维单位须跟踪计量设备更换情况并重新进行数据采集上报。

- 【评审项3】4.RTU须通过RS485对接计量设备

- RTU通过RS485对接计量设备，为减少对取水单位设备干扰，RS485总线上应外接隔离器、信号避雷器。具体示意图如下。

图1 单路RS485对接示意图

管道流量计

渠道流量计

遥测终端

RTU

RS485隔离器、避雷器

- 外接隔离器，可较好杜绝加装RTU可能存在的对取水户流量计表头的通讯影响，较少对取水户原系统的干扰。须多套设备共享同一通信总线对接计量设备时，可采用一分二485集线器进行数据隔离传输。

图2 多路RS485对接示意图

管道流量计

渠道流量计

遥测终端

RTU1

一分二485集线器、避雷器

遥测终端

RTU2

- 一分二485集线器可实现取水户表头只有1路RS485通道时，加装的RTU可同用该485通道进行数据通讯。但须解决RTU与流量计表头通讯协议对接问题，无法获得协议进行对接时，可选用表头4-20mA电流接口进行流量数据采集。

- 【评审项4】5.RTU须通过4-20mA电流接口对接计量设备

- RTU通过4-20mA电流接口对接计量设备，为提高计算精度，须外接高精度累加器进行瞬时流量、累计流量实时计算，实现累积流量测算误差不超过1%。RTU通过485接口与累加器通讯。具体示意图如下。

图3 单路4-20mA对接示意图

管道流量计

渠道流量计

遥测终端

RTU

16位AD精度流量累加器（采集模块）

- 如果须共用流量计的4-20mA电流接口时，应外接4-20mA一分二电流分配器，实现多路采集。具体示意图如下。

图4 多路4-20mA对接示意图

管道流量计

渠道流量计

遥测终端

RTU

16位AD精度流量累加器（采集模块）

一分二4-20mA信号隔离器

遥测终端

RTU2

- 实际应用中，应将累加器累计流量设置与取水户表头累计流量一致，日常运维时，取水户表头与累加器数值相差较大后，须根据流量计表头数值修改累加器数值。水行政管理单位应要求取水户不得修改取水表头累计流量数值。

- 【评审项5】6.RTU供电及必要防雷措施

- 具备市电环境下，RTU设备通过交流转直流电源模块供电，同时配备小容量锂电池（如10AH）为备用电源。平时由直流电源模块供电，锂电池充电市电断电后，由锂电池对RTU进行供电；市电恢复后继续由市电进行供电，锂电池充电。市电接入到设备箱，应配备交流空开、浪涌保护器，必要时配备隔离变压器。太阳能板供电时，须配备太阳能充电保护器对蓄电池进行充电，必要时配备直流浪涌保护器。站点供电不稳定、蓄电池出现损耗或太阳能板老化，则须更换或增加蓄电池、太阳能板。

- 同时，RTU通过485接口对接流量计表头时，RTU接入端应配备RS485信号避雷器。野外立杆时，应做好设备防雷接地保护。

- 【评审项6】7.监测站点设备结构图

站点结构及原理框图如图所示：

图5 站点结构示意图

管道流量计

渠道流量计

遥测终端

RTU

供电系统

4G信道

采集

模块（累加器）

- 遥测终端RTU采集流量计监测信息，通过4G网络上报至省级水资源接收平台。

- 采集模块（累加器）4-20mA电流接口采集换算瞬时流量、累计流量误差不超过1%。

- （3）市电供电时，设备采用应配备直流空开、不小于10AH锂电池配套供电；太阳能供电时，设备采用太阳能板、蓄电池供电。

- 5、站点主要更换设备参数要求

- 【★】1.遥测终端RTU参数要求

- （1）设备须通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心关于SL/T 427-2021 《水资源监测数据传输规约》检定，获取检定报告。

- （2）支持采集多种类型流量传感器，达到设定的时间间隔时，即采集、存贮和发送数据。定时报送终端真实电压数据。支持拓展采集其他类型传感器。

- （3）终端每5分钟存储一组监测数据，可现场调取监测数据；终端须带液晶屏显示主要监测数据。

- （4）可按要求加密数据上报频次。

- 【★】2.渠道流量计参数要求

- 测速频率24GHz；

- 测速范围0.03~20m/s；

- 测速精度±0.01m/s；±1%FS；

- 雷达测流速波束角	12°；

- 俯仰角	30~70°；

- 姿态角智能感知及补偿	俯仰角、横滚角精度 ±0.5°；分辨率 ±0.1°；

- 测距范围≤45m；

- 测距精度±1mm；

- 测距分辨率1mm；

- 测距频率	24-26GHz；

- 雷达测水位波束角	10°；

- 支持设备现场校准，可进行流量率定操作；

- 通讯协议：采用RS485或Modbus协议；

- 波特率	9600-115200；

- 工作温度：-30℃~+60℃；

- 防护等级：IP68。

- 【评审项7】3.采集模块（累加器）

- 选用4-20mA采集时，精度须达到0.2%FS以上；

- 支持累计流量修正。

- 【评审项8】4.太阳能板及立杆

- 额定功率不小于40W；

- 工作温度：-40℃到＋85℃；

- 工作电压大于17V，工作电流大于3A；

- 根据现场提供镀锌管立杆支架，支架厚度不小于2mm。

- 【评审项9】5.304不锈钢机箱

- 304不锈钢，尺寸不小于400*300*160mm（可根据实际情况定制），厚度1mm，用于放置RTU、保护器、空开等。标注“福建省水资源监测站点”，如下图所示：

图6 设备安装示意图

- 【评审项10】6.现场施工

- 按照规范，完成站点故障设备、设施等安装部署。现场安装所需辅材等均由运维单位提供并免费运送到指定地点，线缆布设须外套PVC管，部分站点根据现场情况提供设备立杆。

- 6、应急响应服务

- 【评审项11】1.为提升领导参观或重要节假日（春节、十一、五一、两会等）的保障能力。期间，运维单位须增加对福建省水资源站点的巡检和运行监控的频率，实时对站点运行情况、各类水资源数据进行分析，对分析发现的问题进行第一时间预警，对分析发现有可能导致隐患的事件进行提前预警，及时阻止隐患的发生。

【▲5】2.运维单位须设计相应的预防与解决措施，确保紧急情况下做好水资源站点故障响应处理和问题处置，具体要求详见下表：

表3-1故障响应及解决时间表

| 序号 | 故障级别 | 故障描述 | 应急响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级响应 （Ⅰ级故障） | 出现站点未到报数达到所负责片区总站点数的15%以上 | 运维小组全部动员，30分钟内确认故障情况，分派前端维护人员，1.5小时到达现场，6个小时修复大部分故障点位。 |
| 2 | 二级响应 （Ⅱ级故障） | 出现站点未到报数达到所负责片区总站点数的10%以上 | 1小时内确认站点故障原因，分派前端维护人员，3小时内到达现场，12小时内修复大部分故障点位。 |
| 3 | 三级响应 （Ⅲ级故障） | 出现站点未到报数达到所负责片区总站点数的5%以上 | 2小时内确认站点故障原因，分派前端维护人员，6小时内到达现场，24小时内修复大部分故障点位，最迟不超过48 小时。 |
| 4 | 一般故障响应 | 出现站点未到报数达到所负责片区总站点数的5%以下 | 发现故障或接到采购人通知后，运维人员须24小时内处理完毕。 |
| 5 | 重保响应 （Ⅰ级故障） | 加派运维人员，合理调配车辆，优先保障重点点位。 | 出现突发故障，尽快协调运维人员到现场进行处理。如遇极端地质灾害影响，优先处理其他区域点位，确保站点整体到报率不低于95%。 |

- 【评审项12】7、移交管理服务

- 1.运维服务期届满前15个工作日内，运维单位需向采购人报送全量站点运维档案，具体包含：站点经纬度坐标、仪器仪表运行状态、管理方联系人等核心信息；

- 2.服务周期终止时，运维单位须确保运维体系所涉全部资产（含建筑物产权、设备设施及附属构件）处于完好状态，系统及各参数监测仪器处于正常运行状态，并提供所有站点详细设备清单，否则采购人有权根据实际损失情况扣除相应服务费用或要求经济补偿。

- 3.运维服务期开始和终止时，运维单位均须按规范要求办理交接手续，与新旧运维单位签署交接单，签署后正式移交运维，开始或结束计算运维费用。

- 4.站点交接单参考格式如下：

- 表4-1 站点交接单参考格式

| 取水权人名称 |  | 取水许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测站编码 |  | 测站名称 |  |
| 行政区划（市/县） |  | 取水权人联系方式 |  |
| 取水水源 | 地表水 地下水 其他 | 取水用途 |  |
| 许可水量（万m3） |  | 是否需要在线 | 是 否 |
| 计量安装地点 | 取水口 厂门口 其他 |  |  |
| 计量设备经纬定位 |  |  |  |
| 输水介质 | 管道 渠道 | 管径/渠宽（mm） |  |
| 计量安装方式 | 管段式 插入式 外夹式 内贴式 其他 |  |  |
| 计量设备类型 | 电磁流量计 超声流量计 机械水表 电子远传水表 雷达波渠道流量计 超声波渠道流量计 浸入式多普勒流量计 |  |  |
| 计量厂家 |  | 计量名称 |  |
| 计量型号 |  | 出厂编号 |  |
| 计量范围 |  | 计量准确度 |  |
| 计量设备传输接口 | 485接口 4-20mA接口 脉冲接口 无接口 其他 （可以多选） |  |  |
| 4-20mA接口是否配备累加器 |  | 是 否 |  |
| 计量设备供电方式 | 市电 太阳能 外置蓄电池 内置蓄电池（可多选） |  |  |
| 相应蓄电池类型 | 铅酸 锂电池 | 蓄电池容量 | Ah |
| 所有计量器具 | 计量设备是否对接两套及以上RTU设备 |  | 是 否 |
|  | 计量安装位置前后是否符合直管段要求 |  | 是 否 |
|  | 计量前后是否有露出足够管段用于后期的校准/比测 |  | 是 否 |
|  | 计量设备是否正常运行 |  | 是 否 |
|  | 计量设备是否具备数值显示 |  | 是 否 |
|  | 计量设备数值是否清晰 |  | 是 否 |
|  | 计量设备数值是否用于直报系统填报 |  | 是 否 |
|  | 计量是否有检定/校准证书 |  | 是 否 |
|  | 检定/校准时间 |  | 年 月 |
|  | 新表是否有使用合格证书和说明书 |  | 是 否 旧表 |
|  | 计量设备安装/运维联系方式 |  | 联系人 电话 |
| RTU厂家 |  | RTU型号 |  |
| RTU安装日期 | 年 月 |  |  |
| RTU供电方式 | 市电 太阳能 外置蓄电池 内置蓄电池（可多选） |  |  |
| 相应蓄电池类型 | 铅酸 锂电池 | 蓄电池容量 | Ah |
| RTU传输协议 | 427 206 其他 |  |  |
| RTU对接计量设备情况 | 是否使用485/4-20mA接口采集计量设备读数 |  | 是 否 一体式 |
|  | RTU读数与计量设备读数之间是否一致 |  | 是 否 |
|  | RTU是否取得（SL/T 427—2021）检测报告 |  | 是 否 |
|  | 当前计量设备读数 |  |  |
|  | RTU读数 |  |  |
|  | 平台读数 |  |  |
| RTU等设备机箱内照片 |  | RTU等设备机箱外观照片 |  |
| 计量设备读数照片 |  | 计量设备整体照片（须含管/渠） |  |
| 是否纳入运维 |  | 是 否 |  |
| 新运维单位 |  |  |  |
| 交接人员签名 |  |  |  |
| 原运维单位 |  |  |  |
| 交接人员签名 |  |  |  |
| 水利局人员签字 |  |  |  |
| 交接时间 |  |  |  |

- 【评审项13】5.运维单位应积极配合各级水行政主管部门开展监督检查、参观考察等工作，负责现场引导及协调事宜。

- 运维服务期内，如主管部门拟实施监测系统改造升级或开展相关科研项目，运维单位应无条件予以配合。

- （1）运维单位应配合市县水利部门开展取水口、计量设施调查工作。

- （2）运维单位在运维期间发现取水户疑似违规取用水线索，须及时向采购人单位报告。

- 【▲6】（3）运维单位须配合中心端人员进行站点巡查、抽查等工作。

- 运维单位须承担保障水量监测站正常运维所需全部费用，具体包含但不限于以下项目：设备配件（含软件系统）购置费用、耗材及辅料成本、站点设备保险支出、人工薪酬、运输装卸、系统调试、数据校核、技术咨询 、人员培训、税费缴纳、合理利润及备品备件储备等必要支出。

- （4）本项目涉及设备设施建议运维单位应当投保财产保险，并承担相关保费。本项目所涉及的站点其设备设施损失或丢失，均由运维单位承担，并在规定时间内完成站点修复。

- （5）运维单位须承担本项目年度验收评估工作产生的全部相关费用。

- 【★】8、运维人员、车辆配置等要求

- 1.运维合同正式生效后3个工作日内，运维单位须向采购人递交完整人员配置方案，包含项目经理名录、各地市不少于1个运维固定驻点场地、负责片区内安排不少于10名运维技术人员的社保证明，提供不少于5辆运维车辆的机动车行驶证或其他相关证明【佐证材料1】：

采购包1：

表5-1 运维人员、车辆配置表

| 采购包1 | 运维范围 | 人员 | 车辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 片区一 | 前端水量点位运维 （福州、宁德、南平、平潭） | 10人 | 5部 |
| 驾驶员要求：至少3年以上驾龄，具有高速路、村道、山路等驾驶经验。 注：投标时须出具承诺函（格式自拟）承诺每位运维人员为本单位员工（包含项目经理、技术负责人、网络安全负责人），配置的车辆需具备野外站点运维条件且车况良好的四轮机动车，以满足日常工作需求。 |  |  |  |

采购包2：

表5-2 运维人员、车辆配置表

| 采购包2 | 运维范围 | 人员 | 车辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 片区二 | 前端水量点位运维 （莆田、三明） | 10人 | 5部 |
| 驾驶员要求：至少3年以上驾龄，具有高速路、村道、山路等驾驶经验。 注：投标时须出具承诺函（格式自拟）承诺每位运维人员为本单位员工（包含项目经理、技术负责人、网络安全负责人），配置的车辆需具备野外站点运维条件且车况良好的四轮机动车，以满足日常工作需求。 |  |  |  |

采购包3：

表5-3 运维人员、车辆配置表

| 采购包3 | 运维范围 | 人员 | 车辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 片区三 | 前端水量点位运维 （泉州、漳州、龙岩） | 10人 | 5部 |
| 驾驶员要求：至少3年以上驾龄，具有高速路、村道、山路等驾驶经验。 注：投标时须出具承诺函（格式自拟）承诺每位运维人员为本单位员工（包含项目经理、技术负责人、网络安全负责人），配置的车辆需具备野外站点运维条件且车况良好的四轮机动车，以满足日常工作需求。 |  |  |  |

- 2.运维单位须在各地市设置运维驻点办公室（须提供驻点场地产权证明或覆盖运维服务期的场地租赁合同复印件并加盖供应商公章），并配备专职驻点人员实施日常巡检、修复故障站点等运维保障工作；【佐证材料2】

- 3.人事管理要求

- （1）本项目所需管理、技术人员及其他员工均由运维单位负责派出。其中，项目经理和技术负责人及主要技术人员应符合其投标时拟派人员要求。

- （2）在运维管理期间，运维单位拥有用人自主权，有权在计划数内招聘、辞退和奖罚员工，人员变动须提前15个日历日书面告知采购人，并不得耽误运维工作。

- （3）在运维管理期间，运维单位应按照国家有关用人用工制度和劳动管理等法律法规进行人事管理；采购人对运维单位员工人身安全、劳资纠纷概不负责。

- （4）本项目禁止分包或转包。

- 【评审项14】4.备品备件管理要求

- 运维单位须建立备品备件保管库，且应满足以下要求：

- 具备防火、防盗、防水等基本条件；

- 自然环境应清洁，环境温度、湿度应适合存放电子设备；

- 选取的位置应设在市县交通便利处，减少设备路途运输时间，快速响应故障修复处理。

- 【评审项15】5.项目管理要求

- （1）运维单位在运维管理期间享有自主管理权。但未经采购人书面授权，禁止利用项目资料开展技术交流、业务合作、数据共享等对外活动，且不得行使对外经营权或转交第三方运营。

- （2）运维单位须依据国家技术规范及采购人操作标准，建立完备的质量管理体系，实施标准化运维流程。对系统设备执行精准维护及必要维修，确保设备持续稳定运行，满足采购人制定的运维考核指标。严格执行采购人代表的工作指令，完成日常巡检等运维工作任务。

- （3）运维单位应妥善保管托管设备，做好防盗防火等安保措施。因疏忽导致设备损毁或遗失，运维单位须按设备原值全额赔偿或恢复设备原有状态。

- （4）运维单位作为日常安全管理主体（不可抗力除外），应指定安全负责人，进行基本的安全检查和隐患整改。运维单位须提供安全责任书作为合同附件。

- （5）运维单位须遵守数据保密规定，对接触的监测数据进行严格管理（如设置访问权限等）。未经采购人同意，运维单位不得向第三方泄露数据信息。若因运维单位过失发生数据泄露，采购人有权终止合作并要求赔偿，保密义务不因合作终止而解除。运维单位须提供保密承诺书作为合同附件。

- （6）运维单位须建立运维工作留痕制度，定期向采购人提交运维报告，包含设备校准记录、仪器巡检维修记录等技术档案等。

- 【评审项16】9、前端站点运维档案管理要求参考但不限于下表：

表6-1前端站点运维档案管理要求

| 项目阶段 | 运维实施过程 | 输出文档及要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动阶段 | 运维实施方案报审 | 项目运维实施方案报审表、运维实施方案（包含运维实施方案计划和相关措施，运维人员配置方案、项目经理、电工资质等人员资质，汽车年检情况、行驶证、驾驶证和驾驶人员信息等） |
|  | 项目开工报审 | 项目开工报审表、项目开工报告、开工交底文件、开工令 |
| 运维实施阶段 | 日常运维服务 | 日常巡检记录单 |
|  | 现场运维巡检服务 | 现场运维巡检记录单，须记录现场巡检结果，并附上现场照片 |
|  | 设备故障响应服务 | 故障修复记录单，须记录故障发生时间、修复时间 |
|  | 站点设备设施更换 | 站点设备设施更换记录，须记录设备设施更换及测试情况 |
|  | 移交管理服务 | 运维服务开始、结束均须办理交接手续，与新旧运维单位签署交接单 |
|  | 站点新建/撤销 | 站点新建/撤销记录（须包含新建/撤销时间、情况说明） |
|  | 其他服务 | 相关服务工作记录 |
|  |  | 运维服务月报 |
| 季度考核阶段 | 季度考核 | 季度考核记录、考核扣款记录 |
| 项目验收阶段 | 一至三季度考核验收会汇报材料只需编写项目工作报告、运维总结报告、监理工作报告，验收时按右侧目录整编验收文档 | 项目验收申请表 |
|  |  | 项目工作报告（含经费、效益说明） |
|  |  | 运维总结报告 |
|  |  | 监理工作报告 |
|  |  | 用户使用报告（省市县三级） |
|  |  | 一季度至四季度考核结果、用户满意度调查表 |
|  |  | 项目任务完成情况对照表 |
|  |  | 站点设备增减核查对照表 |
|  |  | 项目立项批复文件 |
|  |  | 中标通知书 |
|  |  | 采购合同 |
| 备注：各类总结性报告须逐一概括说明各项工作完成情况，包括工作时间、地点、参与人员、具体工程量及确认情况等，并列明佐证材料。 |  |  |

采购包4：以下内容为采购包4的技术参数内容

（一）运维内容

2026年度福建省水资源管理系统水质站点及中心端运维服务项目主要运维内容包括水质自动监测站运维及升级改造、中心端软硬件运维，具体运维内容如下：

【评审项1】1、水质自动监测站运维及升级改造

- 1.水质自动监测站运维

运维单位须对重要水源地的6个水质自动监测站进行巡检维护，包括日常运维、周运维、月运维、季运维，提供零配件、易耗品、试剂管理服务，提供水质自动站的维修、水质自动站土建部分管理和维修、应急服务响应预案等运维服务。

- 2.水质自动监测站升级改造

运维单位须按照采购人要求，对金涵水库水质自动监测站进行升级改造，改造内容包括站点采水单元、配水及预处理单元、控制单元、数据采集及传输单元、质控单元和辅助单元等。

【评审项2】2、中心端软硬件运维

1.应用软件平台运维，包括对省水资源平台、取用水管理平台和AI智能分析服务等进行运维，确保平台各项功能和AI服务正常运行。

2.应用软件服务完善，包括系统安全加固、数据库结构调整、水资源数据传输协调更新及软件平台适配信创环境等，同时，对水资源综述、取水许可、用水管理、生态下泄和智能AI应用等服务进行优化完善。

3.系统软硬件运维，包括部署在政务外网云平台、福建省水利厅信息中心机房的水资源平台各类服务器、存储设备、网络设备及算力服务器等硬件设备，以及操作系统、数据库和中间件等系统软件运行维护。

4.前端站点运维管理及数据监管，包括：

（1）运维人员和车辆管理，包括前端运维人员管理、中心端运维人员巡查管理、监理人员现场抽查管理和车辆管理。

（2）故障站点跟踪管理，每日梳理找出数据异常站点，并进行跟踪管理；通知并跟踪运维单位按时完成站点故障修复，进行超时扣款。

（3）设备与物资管理，配合做好全省水资源站点、中心端固定资产台账更新统计等设备与物资管理工作。

（4）项目档案管理，负责制定前端、中心端运维过程实施档案管理要求，收集整编中心端运维实施过程记录和材料，并指导前端运维单位收集整编全省水资源站点运维实施过程记录和材料。

（5）全省新建站点接入审核，对全省新建站点接入进行审核，通知前端运维单位到站点进行复核，并报省厅水资源处确认。

（6）站点及数据质量现场抽查，进行前端站点运维情况检查、全省新建站点检查、升级改造站点检查、站点数据质量抽查和水质数据准确率盲样考核等。

（7）数据监管、整编和数据治理，提供云平台数据监管、全省水量和部分水质数据监管、数据运维报表管理、全省站点基础信息整编、全省在线站点数据质量把控服务和与水利部交互数据监管。

（8）违规取水线索配合，根据采购人要求，协助相关部门配合查找违规取水线索。

（9）前端运维技术支持，协助指导前端运维单位进行现场设备安装调试、站点数据接入测试，排查站点故障原因和站点到报率、数据准确率低或数据异常原因；按采购人要求，提供站点功能提升服务。

（10）前端运维考核，按照水质站点、水量站点运维考核要求，进行站点绩效考核、站点数据质量考核。

5.按采购人要求，提供先期现场服务。

- （二）现状与需求

【评审项3】1、省级水资源系统现状

1.中心端应用软件平台

福建省水资源管理系统主要分为：动态监管、信息服务、取水许可、取用水管理平台四个模块。对水资源承载情况进行动态监管和预警，提升水资源管理能力。

（1）动态监管

动态监测展示全省水资源取用水、生态流量以及承载能力信息。同时地图以打点模式展示各类监测站、点击站点可查看站点的详细信息，分别包括基础信息、运行监测信息以及取水许可证信息。

（2）信息服务

信息监测展示数据统计、到报预警，分别包括水质数据统计、非农业监测水量、农业监测水量数据统计以及到报预警。

（3）取水许可

取水许可展示许可台账、站点接入管理，分别可查看取水许可证信息、进行站点接入、到报率统计、原始数据查询、接入进展以及数字画像表单。

（4）取用水管理平台

取用水管理平台主要分为管控一张图、取水许可、计量监管以及用水统计等，首页展示许可证统计以及地表水与地下水河道外许可水量统计。

（5）AI智能应用

目前，水资源平台基于Deepseek构建了“闽水宝”AI智能助手、本地水利业务知识库和AI智能数据比对等智能应用，DeepSeek+水资源管理系统智能应用有效提升了水资源系统管理工作成效：

5.1福建省水资源管理系统采用一平台省市县多级应用模式，构建了“闽水宝”AI智能助手，直接服务于全省用户，方便各级管理人员业务办理。

5.2本地化DeepSeek+知识库模式构建的“闽水宝”AI助手，已在水利厅内部使用。知识库问答结果精确，响应速度在5s内，用户体验感良好。

5.3AI智能数据比对，通过图片比对分析等AI智能应用，提升全省水量监测站点数据质量。

（6）水资源平台数据量

截至2025年9月28日，省水资源平台用户达12953个，其中省级用户47个（包含厅领导、水资源处、预警中心用户），取用水户12906个，其他是各地市/县/区的水利局用户。平台取水许可台账共9687本，已入库已启用的在线监测站点3111个（省级运维加上市县水利部门上报的站点共计3010个，市县上报至9月28日期间系统共计新增入库101个）。

2.中心端系统软硬件

中心端平台软硬件主要部署在政务外网云平台，包括odi数据交换平台、水资源调度应用系统、模型计算服务系统、模型管理系统、单点登录系统、应急处置、集成支撑、统一用户、信息服务、水资源外网门户、外网业务受理平台、基础数据管理、电子证照、签章服务器等硬件设备，系统软件包括主机所使用的操作系统和中间件等。

中心端平台软硬件仍有部分部署在福建省水利厅信息中心机房，包括数据库服务器（数据接收服务器）、磁盘阵列、光纤交换机、数据交换服务器、三级交换适配器服务器、三级交换平台服务器、离线天地图服务器、采集系统、达梦数据库管理服务器等硬件设备，系统软件包括操作系统、数据库和中间件等。

【评审项4】2、中心端软硬件及水质站点运维现状

目前，由福建省水利信息中心负责省级水资源管理系统软硬件支撑平台、全省水利政务外网骨干、水功能区、国控省控水质监测站点的运行维护。运行维护服务通过购买服务方式进行，其中中心端应用软件平台及系统软硬件由2家运维单位提供运维服务，6个水质自动监测站由另外2家运维单位提供运维服务。中心端应用软件平台及系统软硬件、水质自动监测站原运维合同服务期均于2026年04月03日结束。

1.中心端软硬件运维情况

（1）中心端平台软硬件

提供5名技术人员进行现场服务，包含1名项目经理，1名软件专业运技术人员和3名技术人员，主要负责：

1.1.巡检维护数据库管理平台，生成数据包括天地图、生产数据库等运维；

1.2云平台数据监管，因省级平台迁移到云平台，但是数据采集没有迁移。云平台数据监管是对云平台数据进行监督管理，防止数据被违规修改；

1.3水量和水质数据质量管理，每2周统计指全省各个水量站数据的质量波动状况，根据查询条件制作水量统计报告等；

1.4故障站点跟踪管理，跟踪数据异常站点，并了解异常原因和修复时间并且记录。跟踪反馈记录故障排除时间查询数据是否恢复正常；

1.5设备物资管理，对物资产全生命周期的管理,涵盖采购入库、领用、转移、报废、退出全过程，并对借出、维修、调拨等异动过程进行动态化记录，有效解决经常出现的实物与财务账目不符、变动信息反映不及时等管理问题；

1.6档案管理，对各类后台文件维护报告、过程材料、文档进行管理；

1.7运维人员、车辆管理，统计管理运维人员信息，包括运维时长、运维质量、能力等信息。同时也记录运维车辆的基本信息；

1.8考核管理，负责站点绩效考核、站点数据质量考核。

（2）中心端平台软硬件（其他）

- 提供1.5名技术人员进行现场服务，其中1人常驻现场服务，另1人根据运维工作需要机动支援，主要负责：

2.1巡检维护水资源管理平台，每天巡检水资源管理平台以保证管理系统的正常运行及服务器性能检测，对整体网络性能进行评估，对目前系统现状运行优化提出建议，对数据库的运行进行记录，形成报表进行统计分析，保证管理系统的可用性、稳定性和数据库实时连接的正常运转；

2.2系统软硬件运维，检查服务器工作状态，包括对各平台各服务器软、硬件模块的相关参数(CPU利用率，内存利用率，磁盘空间、核心进程状态，网络的连通状态等)的监控；检查存储设备工作状态，包括存储空间使用情况等；检查网络吞吐量等性能指标；更新服务器、存储、网络及网络安全设备配置；网络、安全、主机存储系统等故障处理；

2.3省级平台状态监管，收集监管省级平台的服务器运行状态，发现问题应及时处理，如果硬件故障应及时汇报等。

2.水质自动监测站运维情况

- （1）运维任务分工

外度水库水质自动监测站、东圳水库水质自动监测站、金涵水库水质自动监测站运维由一家运维单位负责。石砻水文站水质自动监测站、龙湖水库水质自动监测站、北引江东泵站水质自动监测站运维由另一家运维单位负责。

- （2）人员、车辆安排

运维单位在各地市分别安排2名技术人员，配置1辆专用车辆，为辖区内水质自动监测站日常运行维护提供技术支撑。

- （3）水质监测站运维

3.1日常运维，技术人员每天上午和下午两次通过中心站软件远程下载水质水位监测站监测数据，并对站点进行远程管理和巡视；根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据管路压力数据判断水泵运行情况；根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；仪器设备停机维护，发生故障及时上报并进行故障维修；

3.2周运维，每周一报送上周的水质周报和工作周报，每周巡视1次水质水位监测站；

3.3月运维，每月对整个系统，包括采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统进行一次保养和维护；每个月对所有站点进行一次质控考核样比对工作，比对结果按月报监管；

3.4季度运维，每季度对水质站进行一次比对试验考核，包括：水样、质控样的考核。

3.5年度运维，每年组织一次对各监测站的年度运行情况检查考核，包括：仪表的性能、零漂、重复性、量程漂移等。

- （4）水质监测站升级改造情况

外度水库水质自动监测站、东圳水库水质自动监测站、龙湖水库水质自动监测站、北引江东泵站水质自动监测站、石砻水文站水质自动监测站已于2023年至2025年实施了部分升级改造，改造情况如下：

4.1龙湖水库水质自动监测站：2023年12月份完成站点升级改造，改造内容包括：

- ①采水单元、配水及预处理单元、控制单元改造；

- ②高锰酸盐指数分析仪和氨氮分析仪备机更换，仪器品牌为AVVOR 9000；

- ③机柜、不间断供电系统等改造，并对站房地板进行修整；

- ④五参数仪表（PH、浊度、溶解氧、电导率、温度）未更换，仪表品牌为西克曼；

- ⑤总磷总氮分析仪未更换，品牌型号为岛津TNP-4110 CN（GB），总磷总氮分析仪制造时间为2014年1月。

4.2东圳水库水质自动监测站：于2024年实施改造，改造内容包括：

- ①采水单元、配水及预处理单元、控制单元改造；

- ②五参数仪表（PH、浊度、溶解氧、电导率、温度）、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪全套设备更换，仪器品牌为万泽微测；

- ③机柜、不间断供电系统、温湿度监测仪、门禁系统等改造，并对站房进行装修。

4.3北引江东泵站水质自动监测站：于2025年完成站点升级改造，改造内容包括：

- ①采水单元、配水及预处理单元、控制单元改造；

- ②五参数仪表（PH、浊度、溶解氧、电导率、温度）、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪全套设备更换，仪器品牌为AVVOR 9000；

- ③机柜、不间断供电系统、门禁系统等改造。

4.4外度水库水质自动监测站：于2025年实施改造，改造内容包括：

- ①采水单元、配水及预处理单元、控制单元改造；

- ②五参数仪表（PH、浊度、溶解氧、电导率、温度）更换；

- ③不间断供电系统、门禁系统、温湿度监测仪、实验操作器材等改造；

- ④氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪于2019年更换。

4.5石砻水文站水质自动监测站：

- ①于2023年12月实施采水单元、配水及预处理单元、控制单元改造，并更换高锰酸盐指数分析仪，仪器品牌型号为AVVOR 9000 CODMn；

- ②总磷总氮分析仪品牌型号为岛津TNP-4110 CN（GB），仪器制造时间为2015年1月；

- ③五参数仪表（PH、浊度、溶解氧、电导率、温度）未更换，品牌为WTW；

- ④氨氮、硝氮分析仪未更换，品牌型号为WTW TresCon A111+ON210，取得时间是2022年6月。

4.6金涵水库水质自动监测站：

- ①于2019年实施采水单元、配水及预处理单元、控制单元改造，并更换氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪；

- ②五参数仪表中PH、电导率仪表已换新；

- ③不间断供电系统、门禁系统、温湿度监测仪、实验操作器材等改造。

【评审项5】3、现有站点运维费用说明

2025年度省级水质自动监测站运维概算费用16.00万元/年/站。

- （三）水质自动监测站运维要求

【评审项6】水质自动监测站运维主要内容是对重要水源地的6个水质自动监测站点运行维护，保障室内硬件支撑平台运行安全稳定，包括各类实时监测站点采集传输设备、网络及信息安全设备、数据处理存储设备，提供系统维护所需的备用设备。水质自动监测站信息详见下表：

表1-1 国家重点饮用水水源地站点表

| 序号 | 水源地名称 | 水质测站名称 | 水质测站代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外渡水库水源地 | 外度水库水质自动监测站 | 71691034 |
| 2 | 东圳水库水源地 | 东圳水库水质自动监测站 | 71691084 |
| 3 | 泉州市北高干渠水源地 | 石砻水文站水质自动监测站 | 71391025 |
|  | 南安市东溪水源地 |  | 71391025 |
|  | 泉州市南高干渠水源地 |  | 71391025 |
|  | 泉州市丰州镇晋江水源地 |  | 71391025 |
| 4 | 泉州市龙湖水源地 | 龙湖水库水质自动监测站 | 71691275 |
| 5 | 漳州市北溪水源地 | 北引江东泵站水质自动监测站 | 71491122 |
| 6 | 金涵水库水源地 | 金涵水库水质自动监测站 | 71591023 |

【▲1】1、水质自动监测站运维

运维单位须为水质自动监测站配置至少5名水质运维人员、2部运维车辆进行现场巡查维护，并配备必要水质站备件。水质运维人员应有基础的实验数据分析比对能力。水质自动监测站部署水安专线后，应通过水安专线上传水质监测数据，4G网络应调整为备用信道。

【评审项7】1.日常运维

- （1）水质水位监测站运维单位技术人员每天上午和下午两次通过中心站软件远程下载水质水位监测站监测数据，并对站点进行远程管理和巡视，记录检查结果；

- （2）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

- （3）根据管路压力数据判断水泵运行情况；

- （4）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

- （5）发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查。每个月应完成1次采集实际水样进行人工分析，建立水站数据异常情况记录档案。

- （6）故障发生应及时上报，在发现故障之时起24小时内必须派人到现场维修，48小时内完成故障修复处理，若不能修复，应在故障发生48小时内向采购人单位报备，并采取人工采样检测及数据分析，确保站点数据正常上传。仪器设备发生故障时上报实验室分析数据，每周不少于两次，直至恢复正常为止。需要停机进行维护时，需要进行报备运维主管，并做好记录。若仪器设备进行了维修更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次对比监测和校验，拍照存档记录。

- （7）若遇到仪表故障等原因不能满足日报要求的，运维单位必须派人进行人工采样与分析，费用由运维单位负责，进行人工采样的人员必须具备上岗资质。

【评审项8】2.周运维

（1）每周一10点之前报送上周的水质周报和工作周报，与上周相比较水质发生类别变化时，应核实原因并给予说明。

（2）每周巡视1次水质水位监测站。巡检时，需要对每个站点的卫生进行清洁，查看仪器运行状态和技术参数判断是否运行正常，检查电路系统、通讯系统、采水系统、配水系统是否正常，以及其他应检查项目，并填写运行记录。运维时，应通过现场采集模块进行运维打卡及数据上报。

【评审项9】3.月运维

（1）每月对整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）进行一次保养和维护，包括：

1.1对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统、空气压缩机进行清洗和维护。

1.2对数据存储、控制系统工作状态进行一次检查。

（2）运维单位应按要求购置质控考核样。每个月对所有站点进行一次质控考核样比对工作，比对结果按月报监管；对自动监控仪器全参数进行一次比对工作，比对结果按月报监管单位。

（3）每月提供逐日日常检查记录及故障处理检修记录，汇报每月工作情况。

【评审项10】4.季运维

按采购人要求，每季度对水质站进行一次比对试验考核以及监测站设备运行情况检查考核，包括：水样、质控样、采购人盲样的考核以及仪表的性能，零漂，重复性，量程漂移等。

【评审项11】5.零配件、易耗品、试剂管理

（1）按标准及仪器说明书的要求制定试剂、易耗品（如泵管、滤膜、活性炭及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换，试剂更换周期不应超过15天。

（2）仪器设备更换、试剂采购及使用须做好记录存档。

（3）部分仪器设备，需要定期聘请专业人员维护维修，如水泵应每年维护维修或更换1次，碳刷式稳压电源每年定期维护电源内部的碳刷和继电器等。

【▲2】6.水质自动站的维修要求

（1）水质自动监测系统中所有仪器设备（仪表、水泵、控制柜、PLC、稳压器、工控机、仪器防雷设施等）和数据传输软件及免费升级皆为维修运维对象，所有设备的损坏皆由运维单位负责维修或更换。传输软件如出现版权纠纷，由运维单位负责。

（2）仪器设备故障，运维单位应在发生故障之时起24小时内必须派人到达现场修理。站点故障修理或更换所涉及设备、管道设施等费用均由运维单位承担。同一个设备累计维修超过3次（不含第3次）须直接更换相应故障设备。

（3）未在24小时内派人到达现场修理，采购人可委托其它单位或人员修理，所发生的费用从运维单位维修费内扣除。

【评审项12】7.水质自动站土建部分管理和维修要求

土建部分（包括站房、浮船、浮筒内装饰、广告牌、内装饰、水电、防雷设施等）应加强日常管理和维修维护，所有物品或部件（以正式移交之日的情况为基准）损伤、损坏皆由运维单位负责更换或修复，主体损伤、损坏由采购人负责。

【评审项13】8.应急服务响应预案

运维单位应针对水质自动监测站运维制定详尽的设计、应急处理预案。针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，同时提供完整的应急处理流程。

2、水质自动监测站升级改造服务

【★】水质自动监测站主要监测常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等水质指标，配套水质五参数分析仪（水温、pH、浊度、 电导率、溶解氧）、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪等仪器。运维单位须根据采购人要求，对金涵水库水质自动监测站提供升级改造服务。

【评审项14】1.升级改造要求

- （1）总体要求，需从仪器选型、水站建设、运行管理等方面综合考虑，确保获取数据的准确性和有效性，满足用户考核要求；

- （2）系统兼容性，充分考虑到用户已有监测断面数据及后续数据接入需求，并且能与省水资源等相关平台对接；

- （3）先进性，系统构成必须采用成熟、具有国际先进水平，并符合国际发展趋势的技术、水质分析仪器；

- （4）可靠性，在关键部件、工艺及设备选型方面，充分考虑设备长期稳定可靠运行。水站水质分析仪器全部采用国内外知名品牌；

- （5）可扩充性，采用开放式的体系架构，便于系统监测参数、功能和站点的扩充；

- （6）安全性，包括设备安全和网络安全。站房及内部设备要可靠接地，仪器供电、通信均需采取防雷措施，室外设备具有防尘、防雨、防腐蚀、防雷击等防护措施。在系统层面，除要部署病毒防护系统、防火墙隔离系统，还需严格限制用户对数据的访问权限；充分考虑为用户数据备份的问题。

【评审项15】2.站点系统结构

水质自动监测站水质在线自动监测系统是含水样采集、水样预处理、水质自动分析、自动控制、数据采集传输、水质留样、远程监控于一体的标准化、模块化在线全自动监测系统，由采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、质控单元、辅助单元等组成，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，能够确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

图1-1 水质监测系统结构图

系统通过对现场水质进行实时监测并记录水质的变化，并将监测数据上传至水资源平台，同时平台也可以远程操控监测子站的仪器和设备，从而实现对各站点有效监管和质量控制。通过连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，预警预报水质污染事故，为流域水质突发事件的预警和应急指挥提供技术支撑。

【评审项16】3.采水单元

采水单元由采水装置、采水泵、采水管路、采水构筑物及配套设施构成，因地制宜地采取不同的采水方式。

采水单元配置要求：

- （1）采水泵优先选用清水潜水泵，功率≥0.37KW，流量≥4m³/h，满足系统用水量需求；

- （2）采水管道采用UPVC材质（使用寿命≥8年），管径DN32（大于DN25要求），埋地段敷设于冻土层以下，地面段外包伴热带与保温棉防冻，减少环境温度等因素对水温造成的影响；

- （3）管道配备高压空气反冲洗装置（每日自动冲洗1次）与紫外线除藻仪（藻类高发期启用），防止管路堵塞与藻类滋生；

- （4）进样管路安装压力传感器，实时监测管路压力，异常时自动切换备用泵与管路，保障采水连续性。

【评审项17】4.配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成，该单元主要实现水样分配、预处理与防污染功能。

- （1）配水单元所有阀门、泵均由控制单元自动控制，支持远程启动反冲洗（每日1次），防止管路污染；同时预留手动取水口，便于实验室水样比对。

- （2）预处理单元应根据国家标准分析方法要求为高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析，其中高锰酸盐指数、氨氮采用0.45μm滤膜过滤去除悬浮物，总磷、总氮在过滤后增加高温高压消解模块（总磷120℃消解30min，总氮120℃消解40min），符合国标分析方法要求。

- （3）配水管路采用“主管路串联+仪器取水口并联”设计，每台仪器从独立取样杯取水，单台仪器管路故障不影响其他设备运行。

【评审项18】5.控制单元

控制单元是协调各个单元正常工作的指挥中心，由工业控制计算机、可编程控制器（PLC）和系统软件等组成。

- （1）工业控制计算机配备15英寸显示器，提供RS232/485COM口、网口，实现与各仪器、单元的通讯连接。

- （2）PLC输入输出接口须满足系统需求，具备电源隔离与信号隔离措施，抗电磁干扰能力强。PLC作为系统逻辑控制器，结合继电器、接触器等器件实现对采水单元、配水单元、预处理单元及清洗设备的控制功能。

- （3）控制单元系统软件具备管理权限设置，防止参数误修改；支持单点控制功能，可对单个阀、泵进行手动调试，便于设备检修；同时具备断电恢复功能，断电后自动排空水样与试剂，来电后依次完成管路清洗、仪器自检，复位至待机状态，保障系统安全运行。

【评审项19】6.数据采集与传输单元

数据采集与传输单元实现数据采集、处理、传输功能，它按照传输协议要求，将所有监测数据传输平台。传输内容主要包括仪器监测数据、环境数据、仪器设备运行状态数据、报警信息等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

数据采集内容主要包括以下：

- （1）仪器监测数据采集

现场仪器对监测点监测的数据，如：pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等数据进行采集。

- （2）环境指数数据采集

对室内温度、湿度等环境指数指标进行数据采集。

- （3）仪器设备运行状态采集

对现场设备（包括水泵、阀门、监测仪器等）的工作状态，如：开始、停止、测定、清洗、排空、校正、采样时间、超标报警、超标留样等进行数据采集。

- （4）异常运行报警数据采集

对系统不正常运行的状态进行采集，如：设备供电停止、采水故障、程序异常、试剂缺失、仪器故障等。

- （5）关键参数

包括标定间隔、测量间隔、标样核查间隔、测量模式、量程上下限、曲线系数、标液参数、标定信息、设备序列号等。

【评审项20】7.留样单元

留样单元主要由留样瓶、冷藏恒温装置及瓶架构成的存储单元。留样瓶由惰性材料制成，易清洗，可实现水质样品的精准采集、规范保存与全程追溯，水样冷藏温度在4±2℃。

【评审项21】8.质控单元

为保证水质在线分析仪器数据真实、准确、有效，需为水站提供质控系统单元。以弥补水质在线分析仪对于在线监测数据的校验及过程质量控制，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能。

【评审项22】9.辅助单元

辅助单元是保证水质自动监测站正常稳定运行不可或缺的重要组成部分。主要包括：清洗设备、除藻装置、烟雾报警装置、温湿度变送器、水浸报警器、UPS电源、分析废液和清洗废水收集装置、防雷装置等。

- （1）清洗设备

清洗设备主要指清水增压泵、超声波清洗模块和空气泵。为防止系统运行过程中发生管道或者设备堵塞，程序设定定期对管道和设备进行清洗过程。

清洗过程主要分为采水管路清洗，沉砂池清洗和五参数池清洗。当达到清洗条件后，系统将执行清洗流程，对进出水管路、沉砂池和五参数池进行清洗。

- （2）除藻装置

水样中往往含有水生藻类，系统运行过程中管道和相关设备容易滋生藻类，不做处理，长时间容易造成管道堵塞。为了防止以上现象的发生，水站系统设置臭氧发生器，利用臭氧的强氧化性，对管道及设备（主要是沉砂池）进行定期杀菌消毒，防止藻类滋生。

除藻过程分为进水管路除藻和沉砂池、五参数池除藻。当达到系统自动除藻的除藻周期和除藻时间条件下进行除藻。

- （3）废液收集系统

主要用于收集仪器分析产生的分析废液、分析仪器清洗产生的清洗废水。后期集中交给具备危废处理资质的机构进行集中处理，避免造成环境污染，严禁废液随意倾倒。

- （4）站房配电要求、UPS不间断电源及稳压电源

- 4.1站房配电要求

- 根据《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》，应为水质自动监测仪器与设备配置专用配电箱，并安装电源防雷保护装置。在380V供电条件下，总配电采取仪器设备用电、水泵用电和生活用电分相供电，同时至少保留一个三相（380 V）和一个单相（220 V）电源接线端备用，导线规格应满足所承负载额定功率运行的要求。

- 4.2 UPS不间断电源

根据《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》，水质自动监测站应配备不间断电源（UPS）和稳压电源，不间断电源容量应至少保证突然断电后当前周期所有仪器完成测试并上传数据。

UPS不间断电源应选用具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护等功能，能够保证所有分析仪器能够完成当前分析周期，控制系统、数据采集和通讯系统等设备不断电，参数要求如下：

- ①额定容量：3KVA；

- ②输入电压：120V－275V；

- ③输出电压：220V士1％VAC；

- ④频率范围：46－64Hz，50/60Hz自适应；

- ⑤输入功率因素：0.98；

- ⑥额定功率因素：0.8；

- ⑦过载能力：输入电压为220V时，允许短时间工作于额定输出功率的150%；

- ⑧可靠性：MTBF≥3000小时。

- 【评审项23】10.站房门禁系统

站房应设置防盗措施，门窗加装防盗网和设置门禁装置，可通过刷卡或指纹开关门。

- 【评审项24】11.防雷装置及接地

站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB50057）的规定，按电源系统防雷防护要求，在总电源配电箱中应配备避雷器或浪涌保护器，防止雷击产生的大电流损坏设备，避雷器、电涌保护器、电缆金属外皮应可靠接地。

站房内相关设备应按规范要求进行接地。

- 【评审项25】12.环境监控系统

环境监控系统包括烟感、温度和湿度探测器、漏水探测器等。柜内安装烟感、温度和湿度探测器、漏水探测器，如果柜内烟雾、温湿超过探测器内预设上限或检测到信号，发出声光报警或火灾报警。

- 【评审项26】13.自动灭火装置

站房设置火灾自动报警及自动灭火装置，火灾自动报警系统的设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的规定，配置的自动灭火装置且具有国家强制性产品认证证书。

站房配置感烟探测器，并采用感烟与感温两种探测器组合，并配备自动灭火装置。

- 【评审项27】14.试剂存储单元

配备试剂存储单元，保证化学试剂处于4±2℃低温保存。

【评审项28】15.设备参数要求

选型分析仪检测限及量程应满足监测断面实际水质浓度监测要求；所提供的水质设备应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心或中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，项目验收时须提供检测报告复印件并加盖公章：

- （1）温度水质自动分析仪​

- 1.1采用热电阻测定原理，量程0℃～60℃且可调，满足不同水体温度监测需求。

- 1.2准确度达±0.5℃，通过实验室校准（采用标准恒温槽，温度误差±0.1℃）与现场比对试验，验证其测量精度符合要求；

- 1.3平均无故障运行时间（MTBF）≥720h/次。

- 1.4设备选用高精度铂电阻传感器（PT1000），稳定性强，且配备自动温补功能，有效降低环境温度波动对测量结果的影响。

- （2）pH水质自动分析仪​

- 2.1基于玻璃电极法设计，符合HJ/T96-2003标准，量程pH0～14（0～40℃）可调。

- 2.2重复性±0.1pH，响应时间≤30s，温度补偿精度±0.1pH，通过在不同温度（5℃、25℃、40℃）下测试标准缓冲溶液（pH4.01、6.86、9.18），验证温度补偿功能有效；

- 2.3实际水样比对试验误差±0.1pH，防护等级≥IP65，仪器外壳采用ABS工程塑料，防水防尘，适用于站房内潮湿环境。

- （3）溶解氧水质自动分析仪​

- 3.1采用荧光法测定，符合HJ/T99-2003标准，量程0～20mg/L可调。

- 3.2零点漂移±0.3mg/L，量程漂移±0.3mg/L，响应时间（T90）≤120s，温度补偿精度±0.3mg/L。

- 3.3实际水样比对试验误差±0.3mg/L，防护等级≥IP65，荧光帽采用进口材质，使用寿命长（≥12个月），无需频繁更换，降低运维成本。​

- （4）电导率水质自动分析仪​

- 4.1依据电极法设计，符合HJ/T97-2003标准，最小检测范围0～500mS/m（0～40℃）可调。

- 4.2重复性±0.2%，零点漂移±1%，量程漂移±1%，响应时间（T90）≤30s，温度补偿精度±1%。

- 4.3实际水样比对试验误差±1%。

- 4.4防护等级≥IP65。

- 4.5电极采用钛合金材质，耐腐蚀，适用于多种水体监测。

- （5）浊度水质自动分析仪​

- 5.1采用光散射法，符合HJ/T98-2003标准，量程0～1000NTU可调。

- 5.2重复性±3%，零点漂移±3%，量程漂移±1%，线性误差±5%。

- 5.3实际水样比对试验误差±10%。

- 5.4防护等级≥IP65，仪器内置自动清洗装置（每24h自动清洗一次），有效防止光学部件污染，保证测量精度。

- （6）高锰酸盐指数（CODmn）水质在线自动分析仪​

- 6.1采用高锰酸钾氧化滴定法，测量范围0～20mg/L（可扩展至0～50mg/L）。

- 6.2零点漂移±5%，量程漂移±5%，电压影响实验误差±5%，示值误差±5%，环境温度影响误差±5%。

- 6.3最小维护周期≥168h，数据有效率≥90%，一致性≥98%。

- 6.4通讯方式支持RS232/RS485/4-20mA标准接口，电源要求（220±22）VAC、（50±1)Hz，工作环境温度(5~45)℃。

- 6.5仪器内置消解模块（温控精度±1℃）与自动滴定装置，滴定精度≤0.01mL，确保分析结果准确。​

- 6.6仪器功能要求：

- ①采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量；

- ②采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警；

- ③具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；

- ④具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量。

- （7）氨氮水质在线自动分析仪​

- 7.1基于水杨酸分光光度法，测量范围0.1～10mg/L（可扩展至0～20mg/L）。

- 7.2重复性≤2%，定量下限≤0.15mg/L（示值误差±30%）。

- 7.3实际水样比对试验中，氨氮≥2mg/L时相对误差≤10%，氨氮＜2mg/L时绝对误差≤0.2mg/L。

- 7.4最小维护周期≥168h，数据有效率≥90%，一致性≥99%。

- 7.5通讯方式支持RS232/RS485/4-20mA标准接口，电源要求（220±22）VAC、（50±1)Hz，工作环境温度(5~45)℃。

- 7.6仪器配备双光束检测系统，有效降低光源漂移对测量结果的影响，提高稳定性。​

- 7.7具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰。

- （8）总磷水质在线自动分析仪​

- 8.1采用钼酸铵分光光度法，测量范围0～10mg/L（可扩展至0～30mg/L）。

- 8.2零点漂移±5%，电压稳定性指示值变动在±10%之内，绝缘阻抗＞5MΩ。

- 8.3实际水样比对实验相对误差绝对值的平均值≤10%，MTBF≥720h/次。

- 8.4通讯方式支持RS232/RS485/4-20mA标准接口，电源要求（220±22）VAC、（50±1)Hz，工作环境温度(5~45)℃。

- 8.5仪器内置高温高压消解模块（消解温度120℃±2℃，消解时间30min），确保水样中总磷完全转化，保障分析精度。

- 8.6仪器功能要求：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察；单次反应废液不超过10mL，清洗废液量不超过15mL；具备光源恒温功能，温度可设；保证光源稳定，减少温度对光源的干扰；

- （9）总氮水质在线自动分析仪​

- 9.1采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法，测量范围0～100mg/L（可扩展至0～200mg/L）。

- 9.2零点漂移±5%，电压稳定性与绝缘阻抗参数同总磷分析仪。

- 9.3实际水样比对实验相对误差绝对值的平均值≤10%，MTBF≥720h/次。

- 9.4通讯方式支持RS232/RS485/4-20mA标准接口，电源要求（220±22）VAC、（50±1)Hz，工作环境温度(5~45)℃。

- 9.5仪器采用双波长检测（220nm与275nm），有效扣除水样中有机物干扰，提高总氮测量准确性。

- 9.6具备日志运行和故障处理全过程记录；能够调取故障相关运行日志与故障处理结果等功能。

- （10）蓝绿藻分析仪

- 10.1采用荧光法，测量范围0～500ug/L。

- 10.2准确度±5%，精度±1%，检出限≤0.1ug/L。

- 10.3仪器光源采用发光二极管，内置温度传感器并自动进行温度补偿，具备自动清洗功能。

- 10.4通讯方式支持RS485/4-20mA标准接口。

- 10.5防护等级≥IP65。​

- （11）工业控制计算机

- 11.1CPU≥2.0GHz；

- 11.2内存≥4GB；

- 11.3硬盘≥500GB；

- 11.4RS232/485COM口≥8个；

- 11.5以太网口≥2个；

- 11.6配备≥15英寸显示器；

- 11.7配套操作系统、控制软件。

- （12）可编程控制器（PLC）

- PLC输入输出接口满足系统需求，具备电源隔离与信号隔离措施，抗电磁干扰能力强。

- （13）质控仪：

- 13.1质控功能：加标回收率、平行样测试等；

- 13.2加标液计量重复性：≤1%；

- 13.3加标液计量准确度：±1.0%；

- 13.4加标体积：0.3-3mL；质控杯定容体积≥300mL；

- 13.5平均无故障连续运行时间(MTBF)：720h；

- 13.6手动和自动进行加标回收测试；

- 13.7母液更换周期：＞30天；

- 13.8兼容所有分析仪器，支持1台质控仪完成2台设备的加标测试；

- 13.9具有自动清洗功能。

【评审项29】3、运维人员、车辆配备等要求

- 运维单位须为水质自动监测站配置至少5名水质运维人员、2部运维车辆的机动车行驶证或其他相关证明。

表2-1 运维人员、车辆配置表

| 序号 | 运维范围 | 人员 | 车辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质点位运维 | 5 | 至少配置2部运维车辆 |
| 驾驶员要求：至少3年以上驾龄，具有高速路、村道、山路等驾驶经验。 注：须出具承诺函承诺每位运维人员具备环保部总站颁发的国家环境监测总站培训合格证书（地表水），配置的车辆需具备野外站点运维条件且车况良好的四轮机动车，以满足日常工作需求。【佐证材料1】 |  |  |  |

- （四）中心端软硬件运维要求

项目团队不少于15人，按采购人要求提供10名技术人员现场服务,其他人员可根据采购人需求，随时调配提供现场服务或执行其他任务。项目团队包含1名项目经理，3名软件专业运维技术人员、11名技术人员，其中软件专业运维技术人员须具备2年以上运维项目的从业经验、技术专业，操作熟练、严谨、规范，能独立完成系统的环境搭建和维护，为省级水资源平台提供技术支撑；至少配置1名水质相关专业人员，对监测站上传数据进行分析、校核。

【▲3】现场服务人员主要工作是根据用户需求提供现场值守服务，保证系统正常使用和数据库实时连接正常，并记录系统出现的问题。运维单位须在5*8小时正常上班时间段内安排专业运维工程师现场值守，受理水资源相关服务请求和答疑，并记录处理，最终完毕后形成报告，在非上班时间段设置有专人7*24小时接听的移动电话热线，解决技术问题。

【评审项30】1、中心端日常巡查维护要求

根据采购人要求提供技术人员进行日常巡查维护服务，保证水资源平台的可用性、稳定性和数据库实时连接的正常运转：

- 1.现场服务人员每日巡检应用系统、服务器、数据库、中间件及数据接口的运行状况和监控数据，以保证平台的正常运行及服务器性能，确保水资源数据接收及应用展示正常，并对整体网络性能进行评估，提出平台运行优化建议。

- 2.中心端故障跟踪处理：运维人员要对主动发现或上报的故障问题进行处理：

- （1）发生软硬件系统故障时，现场服务人员要立即响应，30分钟反馈故障处理进展情况，确保系统健康运行。

- （2）发现故障或接到采购人通知后，运维人员须2小时内修复故障。超过2小时未修复，须报告采购人，说明原因及预计修复时间。在解决故障时，必须最大限度保护数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，则须在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

- （3）网络线路故障情况下，联系运营商人员积极完成线路修复工作。

- 3.对平台服务器、存储、操作系统、数据库等运行情况进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行管理系统的分析和故障的提前预知，具体记录的内容详见表3-1：

表3-1 系统运行维护日常巡查表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检日期 | 202___年___月___日 |  |  |
| 巡检情况 | 应用系统访问是否正常 | 正常□ 异常□ |  |
|  | 操作系统运行是否正常 | 正常□ 异常□ |  |
|  | 服务器运行是否正常 | 正常□ 异常□ |  |
|  | 数据库运行是否正常 | 正常□ 异常□ |  |
|  | 中间件运行是否正常 | 正常□ 异常□ |  |
|  | 数据接口运行是否正常 | 正常□ 异常□ |  |
| 备注 |  |  |  |
| 故障响应时间 | 超时 □ 未超时 □ |  |  |
| 巡检人员 |  | 处理人员 |  |
| 监理人员 |  | 业主确认 |  |

【评审项31】2、应用软件平台运维

应用软件平台运行维护内容包括水资源平台、取用水管理平台和AI智能分析服务的定期巡检维护、故障检查和版本功能完善等；负责及时解答软件应用过程中遇到的问题等日常事务性工作，具体要求如下：

- 1.每天对水资源平台、取用水管理平台进行日常巡检维护，检查软件平台运行情况，各项功能是否正常，系统是否存在模块异常、数据传输异常等故障，后台软硬件是否存在授权到期、安全漏洞、硬盘坏道等故障，及时发现系统运行过程可能出现的故障，确保数据正常传输、存储。

- 2.响应处理软件使用过程中出现的各种问题，如平台软件故障无法登录以及其他运行故障影响正常使用的问题；

- 3.相关的各类用户、密码管理；

- 4.应用系统服务状态检查和日志检查；

- 5.应用系统软件的安装、维护，补丁的管理和发布，对应用系统的维护工作做好相应记录；

- 6.应用系统的软件备份和数据备份；

- 7.应用系统的故障和性能监控，及时解决和上报应用系统运行过程中的故障和性能问题；

- 8.取用水管理平台运维，运维单位须对取用水计量档案在线上报、取用水计量档案展示及取用水领域信用记录上报等进行运维，确保平台持续稳定运行，计量档案、水量数据、取水计划等数据能根据水利部或水利厅要求正常上报汇总至全国取用水管理平台或水资源平台，取用水领域信用记录等信息能正常推送至省政务数据汇聚共享平台。同时，对取用水户填报数据的准确率进行把控；

- 9.AI智能分析服务运维，运维单位要对AI智能数据比对、“闽水宝”AI智能助手和水利业务知识库等AI智能应用进行运维，确保AI算法正常调用、AI应用服务持续稳定运行。

- 中心端软件平台具体运维内容详见下表：

表4-1 中心端应用软件平台主要功能模块

| 序号 | 主要功能模块 |
| --- | --- |
| 一 | 福建省动态监管平台 |
|  | 天地图 |
|  | 水资源双控 |
|  | 取水许可管理 |
|  | 取水口监管 |
|  | 实时预警统计 |
|  | 生态流量实时监测 |
|  | 承载能力分析 |
|  | 用水实时监测 |
| 二 | 福建省水资源信息服务系统 |
|  | 业务门户 |
|  | 监测信息-数据统计 |
|  | - 水质数据统计 |
|  | - 非农监测水量 |
|  | - 农业监测水量 |
|  | - 监测总水量 |
|  | - 水雨情信息 |
|  | - 地下水数据查询 |
|  | - 河道断面数据 |
|  | - 监测信息-到报预警 |
|  | - 重点取用水监测 |
|  | - 取用水监测 |
|  | - 灌区监测 |
|  | - 水源地监测 |
|  | - 水功能区监测 |
|  | - 河道断面监测 |
|  | - 地下水监测 |
|  | - 监测信息-监测预警管理 |
|  | - 取用水监测分流域管理 |
|  | - 取用水监测分水功能区管理 |
|  | - 取用水分水源地管理 |
|  | - 监测信息-重点监测信息 |
|  | - 国家重点取水户测站 |
|  | - 省级重点取水户测站 |
|  | - 国家重点取水口测站 |
|  | - 国家重要饮水水源地 |
|  | 管理信息 |
|  | 任务发布 |
|  | 任务上报 |
|  | 基础信息 |
|  | 工程与设施 |
|  | 取排水 |
|  | 河道断面 |
|  | 自然及管理类 |
|  | 系统管理 |
|  | 公共平台 |
|  | 数据中心 |
|  | 云文件管理 |
|  | 监测整编 |
|  | 监测整编 |
|  | 监测整编明细 |
|  | 超许名录 |
|  | 监测数据统计 |
|  | 监测识别 |
|  | 实时识别监测 |
|  | 日监测识别 |
| 三 | 取水许可 |
|  | 取水许可 |
|  | 用水监管 |
|  | 在线站点管理 |
|  | 站点接入 |
|  | 原始数据查询 |
|  | 接入进展 |
|  | 到报率统计（按审批） |
|  | 到报率统计 |
|  | 站点运维需求 |
|  | 站点异常申报 |
|  | 规模取水单位 |
|  | 旧台账 |
|  | 重点节水监管 |
|  | 取用水监测 |
|  | 问题整改 |
|  | 水资源费 |
|  | 数字画像表单 |
|  | 税务数据同步情况 |
|  | 核查登记管理 |
|  | 内业&现场核查 |
|  | 核查报表 |
|  | 复核报表 |
|  | 整改提升阶段 |
|  | 电子证照 |
| 四 | 取用水管理平台 |
| 1 | 取用水计量档案在线上报 |
|  | 计量档案建立 |
|  | 水量上报（取水用户） |
|  | 取水计划申报与调整 |
|  | 数据上报共享 |
|  | 小程序用户管理 |
|  | 计量档案管理 |
|  | 水量管理 |
|  | 取水计划审核与下达 |
| 2 | 取用水计量档案展示及取用水领域信用记录上报 |
|  | 取用水计量档案展示 |
|  | 取用水领域信用记录汇总与展示 |
| 五 | 水资源AI智能分析服务 |
|  | AI智能数据比对 |
|  | “闽水宝”AI智能助手 |
|  | 水利业务知识库 |

【★】3、应用软件服务完善

运维单位除了提供平台日常运维技术支持外，还要提供水资源系统服务完善：

- 1.须及时排查应用软件重大安全隐患，提供安全补丁修复等并告知采购人。

- 2.按照采购人要求，进行系统功能、界面等服务完善，原则上应于1个月内完成服务交付。

- 3.数据库结构调整服务，在水资源监测数据等发生变化时需要对数据库结构进行必要调整，以对应监测数据结构等变化。

- 4.水资源数据传输协议更新等服务，水利部会根据实际调整或发布新的水资源数据传输协议，运维单位须配合采购人进行新增或更新数据协议。

- 5.省水资源平台信创改造完成后，运维单位须根据采购人要求，进行应用软件平台适配升级。

运维单位须根据采购人要求，在规定时间内（须在中标后4个月内）提供以下服务：

- （1）水资源综述

- 1.1福建省全域地图：基于福建省地图的界面支持交互操作，点击不同市县时数据动态切换，显示区域详情。

- 1.2实时预警统计：显示超计划用水、超许可取水、临期证照及下泄流量未达标项数量；

- 1.3行政区域监测用水量：实时显示九地市与平潭综合实验区用水量；

- 1.4重点河湖生态流量：支持动态展示各断面当月生态流量达标天数、控制目标及实时流量数据；

- 1.5数字画像：从数字画像评分、安装率、到报率与准确率四个维度综合评估区域用水管理状况；

- 1.6福建省水资源综述报告：包括5项内容：对比全省用水量与红线指标；展望发证趋势，比对实际与计划水量；呈现监测水量及全省覆盖率现状；呈现当前用水峰期；对比当月与去年同期用水量，支撑实时管控；

- 1.7数字画像评分：展示省市县取水、用水、节水得分，并按权重计算分数后同步至数据画像；

- 1.8展示服务要求：数字画像图标简洁直观,实时预警区以卡片形式展示超计划用水、超许可等数量；重点河湖生态流量可动态循环滚动列表；可动态切换年份数据；所有图表须自适应1920×1080分辨率，加载时间≤1.5秒，交互响应≤300 ms。

- （2）取水许可

- 2.1福建省全域地图默认展示年度全省基准数据下的取水户与取水工程分布。

- 2.2取水许可证：展示规上规下许可水量、许可证总数、年取水总量、地表水地下水水量及与去年对比。

- 2.3取水许可用途结构：统计基础设施、自备水源、水资源配置和河道内生产的取水数量及占比；业务办理情况：统计年度取水许可证的业务类型的数量及占比；

- 2.4许可预警：显示未来三个月内到期许可证数量及最近时间，滚动展示编号、水渠类型、取水用途等详情； 许可台账：按水资源分区、行政区划查询许可证信息，查看取水许可证、基本信息、取水权人信息、取水工程信息等详情；

- 2.5规模用水单位管理：查询许可证、取水权人灌区和非灌区应装已装情况，并进行统计；

- 2.6直报系统填报：支持用水填报与修改、报表查看与下载、名录管理及认领等服务，新增特性包括全部名录统计、超许可检核警示、公共供水户类型区分等。

- 2.7电子证照管理：制证签发支持线上录入、数据校验、生成证照文件及电子签章；证照管理提供查询、浏览、下载、验证、到期预警和废止通知等全生命周期服务；目录管理实现证照目录查询、预览与下载；统计分析支持多维度分析取水数据并可视化展示；服务管理涵盖用户权限、单位注册、电子印章管理、数据字典及系统日志等。支持跨层级数据互通与业务协同。

- 2.8展示服务要求：地图浏览支持多源底图切换及多图层叠加，缩放从省级到村级；图标设计需精准传达信息；用途结构与业务办理数据以饼状图呈现；到期许可证列表滚动播报并支持下钻查看；图表自适应1920×1080分辨率，加载≤1.5秒，响应延迟≤300毫秒。

- （3）用水管理

- 3.1福建省全域地图：默认展示全省水量监测站分布，支持流域、水系、影像、矢量四种模式，提供多种查询方式（按涉水对象类型筛选、直接检索、地域选择等），差异化图例和动态联动。

- 3.2计划用水：支持年度统计计划用水量等指标及其变化趋势。

- 3.3用水指标：支持年度统计用水总量等核心指标，展示考核结果。

- 3.4用水分析：按年度和行政区划统计最小月与最大月取水量。

- 3.5用水结构：支持年度统计，用环形图展示四类用水占比及同比变化。

- 3.6行政区域用水实时监控统计：按年度和行政区划，用堆积图展示月度用水量趋势。

- 3.7站点接入：管理站点，维护信息，申请测站编码。

- 3.8原始数据查询：支持查询站点实时和历史数据。

- 3.9到报率统计：支持查询各地市到报率。

- 3.10站点异常申报：支持查询和审核异常报告。

- 3.11非农监测水量：支持查看监测情况、重点取水户统计等。

- 3.12农业监测水量：支持查看监测情况等。

- 3.13全国取用水管理：跳转到全国平台。

- 3.14三级联动：自动通知异常，生成工单，跟踪处理流程。

- 3.15直报月度填报：取水户每月打卡，计算用水量并匹配误差。

- 3.16各地运维服务考核：支持评价运维单位，提供打分等功能。

- 3.17展示服务要求：用水指标可视化呈现；实时监控用折线图，绿色正常，红色预警；用水结构用饼图展示占比；变化指标用箭头标示方向。

- （4）生态下泄

- 4.1福建省地图：默认展示年度水文站分布，支持流域、水系、影像、矢量四种模式。

- 4.2断面监测流量：支持自定义周期（精确到日）查询指定断面流量数据，显示最大、最小、平均流量，用堆积图展示趋势（纵轴流量，横轴日期）。

- 4.3断面监测水位：支持自定义周期（精确到日）查询指定断面水位数据，显示最大、最小、平均水位，用堆积图展示趋势（纵轴水位，横轴日期）。

- 4.4断面考核：支持自定义周期（精确到日）查询各断面水位与流量数据，自动核算达标情况。

- 4.5展示要求：图标设计准确；流量监测用连续折线图（横轴日期，纵轴流量）；水位监测用折线图并标注最高、最低、平均水位；考核情况用横向进度条显示达标天数，支持月、季、年切换，响应迅捷。

- （5）互联网端数据查询

需在互联网端为全省运维单位提供数据查询服务，内容包括水资源站点到报率数据及最后一条上报数据，同时确保系统访问和网络安全。

- （6）取用水管理平台服务

运维单位须根据采购人要求及系统实际使用需求，提供取用水管理平台相关服务。

（7）提供智能AI应用服务

- 7.1提供直报分析比对服务：支持按条件查询展示许可证对应站点信息，统计在线监测水量与直报系统水量比对，计算偏差，查看监测用水率，准确率须达95%以上。

- 7.2提供图片比对分析服务：提供AI智能数据比对，提升识别准确率与数据精度，支持获取上传取水表头照片和计量档案图片并展示，识别图片特征值如累计流量、瞬时流量、水位、时间，按时段自动识别并与站点数据实时比对，记录异常告警，结果实时存储确保可追溯，准确率须达95%以上。

- 7.3提供水资源知识库服务：水利知识平台基于知识图谱与AI大模型，构建数字孪生流域智能内核，面向水利对象关联关系及原理、规律、规则、经验的抽取、管理与应用。平台由水利知识库和水利知识引擎组成：知识库汇集并系统化管理水利知识；知识引擎提供知识组织、推理与应用能力，通过正向推理和反向溯因，将知识转化为决策支持信息。

【评审项32】4、系统软硬件运维

软硬件运维主要包括部署在政务外网云平台、福建省水利厅信息中心机房的水资源平台各类服务器、存储设备、网络设备及算力服务器等硬件设备，以及操作系统、数据库和中间件等系统软件运行维护。同时，运维单位须负责对水利部部署的三级交换系统及数据库进行维护，保障其稳定运行，并进行记录归档，提交给采购人签字确认。系统软硬件运维内容具体详见表5-1：

表5-1 系统软硬件运维内容

| 序号 | 主机名 | 用途 | 操作系统 及版本 | 设备类型 | 所属 网络 | 中间件和版本 | CPU (核) | 内存 （GB） | 磁盘空间 （GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 政务外网云平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odi数据交换平台 | 水资源信息服务 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 16 | 32 | 400 |
|  | 三级通用系统 | 单点登录 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 8 | 16 | 500 |
|  | 水资源调度应用系统 | 调度服务端 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 8 | 16 | 400 |
|  | 模型计算服务系统（服务端） | 调度客户端 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 8 | 16 | 300 |
|  | 模型计算服务系统（分布式调度引擎） | 调度接口 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT8.5 | 8 | 16 | 300 |
|  | 模型管理系统 | KETTLE 数据同步 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | - | 8 | 16 | 300 |
|  | 单点登录系统 | 三通软件 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 4 | 8 | 300 |
|  | 应急处置 | 水资源应急 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 4 | 8 | 400 |
|  | 集成支撑 | 集成支撑 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 4 | 8 | 300 |
|  | 统一用户 | 统一用户 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 4 | 8 | 400 |
|  | 信息服务 | 短信服务 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 4 | 8 | 900 |
|  | 交换适配器 | 定时预警 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | - | 16 | 32 | 700 |
|  | 水资源外网门户 | 互联网水资源信息服务-管理 | Windows2016 | 虚拟机 | 互联网 | TOMCAT8.5 | 4 | 8 | 700 |
|  | 外网业务受理平台 | 互联网水资源信息服务-取水户 | Windows2016 | 虚拟机 | 互联网 | TOMCAT8.5 | 4 | 8 | 700 |
|  | 基础数据管理、超图 | 基础数据 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | TOMCAT7.0 | 4 | 8 | 500 |
|  | 承载能力PC端 | 承载能力PC端 | Windows2016 | 虚拟机 | 互联网 | - | 4 | 8 | 300 |
|  | 承载能力移动端 | 承载能力APP端 | Windows2016 | 虚拟机 | 互联网 | - | 4 | 8 | 300 |
|  | 电子证照 | 电子证照 | Windows2016 | 虚拟机 | 水利专网 | - | 16 | 32 | 500 |
|  | 签章服务器 | 签章服务器 | linux | 物理机 | 水利专网 | - | 物理 | - | - |
|  | 大数据 | 大数据服务器一hadoop\hbase | linux | 物理机 | 水利专网 | - | 物理 | - | - |
|  | 大数据 | 大数据服务器一hadoop\hbase | linux | 物理机 | 水利专网 | - | 物理 | - | - |
|  | 大数据 | 大数据服务器一hadoop\hbase | linux | 物理机 | 水利专网 | - | 物理 | - | - |
| 二 | 福建省水利厅信息中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据库服务器 | 数据库 服务 | AIX 6100-09-03-1415 | 物理机 | 水利专网 | - | 20 | 64G | 1.5T |
|  | 磁盘阵列 | 存储 | - | 物理机 | 水利专网 | - | - | - | - |
|  | 光纤交换机 | 网络设备 | - | 物理机 | 水利专网 | - | - | - | - |
|  | 数据交换服务器 | 数据交换 | Windows Server 2012 | 物理机 | 水利专网 | 数据交换与共享中间件，消息中间件，目录服务（LDA） | 20 | 64G | 1T |
|  | 三级交换适配器服务器 | - | Windows Server 2012 | 物理机 | 水利专网 | - | 20 | 128G | 1T |
|  | 三级交换平台服务器 | - | Windows Server 2008 | 物理机 | 水利专网 | - | 20 | 64G | 1T |
|  | 离线天地图服务器 | 地图服务 | Red Hat Enterprise Linux Server release 6.2 (Santiago) | 物理机 | 水利专网 | 天地图 | - | - | - |
|  | 采集系统 | - | Windows Server 2019 | 虚拟机 | 水利专网 | Oracle Data Integrator Enterprise Edition 19C | 32 | 64G | 2.6T |
|  | 达梦数据库管理服务器 | 数据库 管理 | Windows Server 2019 | 物理机 | 水利专网 | - | 16 | 32G | 1T |
|  | 旧采集系统服务器 | - | Windows Server 2019 | 物理机 | 水利专网 | - | 2 | 32G | 2T |
|  | 算力服务器 | AI | 麒麟V10 sp3 | 物理机 | 政务外网 | - | 2 | / | 2块 960GB ；6块 1920GB |

1.系统软件运维

系统软件的运行管理维护内容要求如下：

- （1）每日对操作系统、天地图、TOMCAT等系统软件或中间件等进行状态检查；

- （2）定期对操作系统、天地图、TOMCAT等系统软件或中间件进行日常巡检维护、日志分析，及时发现安全隐患、系统漏洞以及影响系统正常运行等健康问题。

- （3）负责操作系统、天地图、TOMCAT等系统软件或中间件的安装、升级和维护，负责系统软件的参数调整、补丁升级，系统版本、补丁的管理和发布，对系统的升级维护工作做好相应记录；

- （4）响应处理操作系统、天地图、TOMCAT7等系统软件或中间件运行过程中出现的各种问题。

- （5）进行操作系统、天地图、TOMCAT等系统软件或中间件状态检查及日志检查。

- （6）操作系统、天地图、TOMCAT等系统软件或中间件各类用户、密码管理。

- （7）操作系统、天地图、TOMCAT等系统软件或中间件的软件备份和数据备份，制定和实施系统备份和恢复策略；

- （8）系统的故障和性能监控，及时解决和上报系统运行过程中的故障和性能问题；

- （9）天地图等应用程序的数据和代码调整修改。

2.数据库运维

数据库系统的运行管理维护，具体内容如下：

- （1）负责数据库的安装、升级和维护，负责数据库的参数调整。

- （2）负责数据库的存储空间分配、备份、用户/权限管理和日志检查等工作。

- （3）负责对数据库复制系统进行状态和日志检查。

- （4）负责对数据仓库系统进行状态和日志检查。

- （5）协助进行数据库空间的规划管理，负责对数据库安装目录及空间使用情况检查。

- （6）负责对数据库系统的性能进行监控，配合各应用系统运维单位做好系统优化。

- （7）负责对数据库系统制定和实施备份与恢复策略，检查数据库备份的完整性。

- （8）负责对数据库系统运行过程中发生的问题进行及时处理和解决。

3.硬件设备运维

- （1）硬件设备巡检维护

在日常巡查的基础上，对中心端平台进行实时保障，加强对平台各服务器软、硬件模块的相关参数（CPU利用率，内存利用率，磁盘空间、核心进程状态，网络的连通状态等）的监控，保障系统平稳运行，具体工作如下：

- 1.1检查服务器工作状态，包括对各平台各服务器软、硬件模块的相关参数(CPU利用率，内存利用率，磁盘空间、核心进程状态，网络的连通状态等)的监控；

- 1.2检查存储设备工作状态，包括存储空间使用情况等；

- 1.3检查网络吞吐量等性能指标；

- 1.4更新服务器、存储、网络及网络安全设备配置；

- 1.5网络、安全、主机存储系统等故障处理；

- 1.6硬件设备巡检维护记录详见下表：

表6-1 硬件设备巡检维护记录表

| 序号 | 服务器名称 | 服务器IP | 使用情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CPU（≥30%为异常，否则正常） | 内存（≥80%为异常，否则正常） | 存储（≥80%为异常，否则正常） |
| 1 | 电子证照 |  |  |  |  |
| 2 | 承载能力移动端 |  |  |  |  |
| 3 | 承载能力PC端 |  |  |  |  |
| 4 | 基础数据管理、超图 |  |  |  |  |
| 5 | 外网业务受理平台 |  |  |  |  |
| 6 | 水资源外网门户 |  |  |  |  |
| 7 | 交换适配器 |  |  |  |  |
| 8 | 信息服务 |  |  |  |  |
| 9 | 统一用户 |  |  |  |  |
| 10 | 集成支撑 |  |  |  |  |
| 11 | 应急处理 |  |  |  |  |
| 12 | 单点登录系统 |  |  |  |  |
| 13 | 模型管理系统 |  |  |  |  |
| 14 | 模型计算服务系统（分布式调度引擎） |  |  |  |  |
| 15 | 模型计算服务系统（服务端） |  |  |  |  |
| 16 | 水资源调度应用系统 |  |  |  |  |
| 17 | 三级通用系统 |  |  |  |  |
| 18 | odi数据交换平台 |  |  |  |  |
| 19 | 大数据 |  |  |  |  |
| 20 | …… |  |  |  |  |

- （2）故障设备或配件更换

当中心端平台服务器、存储、网络安全设备等硬件设备或配件出现故障时，运维单位应及时汇报，并立即对服务器、存储、网络安全设备等进行排查，并进行故障修复，如须更换设备或配件的，由运维单位进行更换，恢复系统正常运行，并形成故障处理记录，产生的所有费用由运维单位负责。

- （3）资源扩容升级

随着AI智能分析等应用及全省集中运维接入的前端设备扩容，数据调度、读取等更加的频繁，中心端平台原先建设的部分服务器的CPU、内存和系统盘等计算资源可能会面临资源不足的问题。因此，中心端运维单位须根据各服务器、存储节点主机等硬件资源使用情况，对CPU、内存和系统盘等进行扩容，确保省水资源平台顺畅运行。

4.备件服务

运维单位须配备中心端服务器、硬盘存储、内存等相关备品备件用于软硬件维修更换或升级。

备品备件购置须报备采购人。运维公司须每季度提交采购人一份备件使用清单，附所使用备件采购合同、发票凭证及使用记录，采购人以此为依据进行结算。所购置备件未使用时，应用于老旧配件替换。

年终验收时该部分资金使用额度应不低于90%，否则采购人按实际使用情况予以结算，并扣除本项余款。

【评审项33】5、前端站点运维管理及数据监管

1.运维人员和车辆管理

前端运维人员管理，统计管理全省水资源站点运维人员信息，包括人员基本信息、运维时长、运维质量、能力等信息，并记录运维人员更迭信息。同时，对全省水资源站点日常运维情况进行监管。

中心端运维人员巡查管理，统计管理中心端运维人员出差前端站点巡查情况，包括人员基本信息、巡查点位等信息，并整理保管巡查相关票据。

监理人员现场抽查管理，统计监理人员现场运维抽查情况，包括抽查时间、抽查内容和抽查结论等。

车辆管理，包括车辆基本信息、年检情况、行驶证、驾驶证、司机等信息搜集整理。

2.故障站点跟踪管理

- （1）每日根据上报的水资源数据进行梳理找出，数据异常站点进行电话或微信跟踪，反馈给采购人了解异常原因和修复时间并且记录。

- （2）通知并跟踪运维单位按时完成站点故障修复，根据记录约定的故障排除时间查询数据是否正常，如果数据在约定时间内还未恢复正常，继续跟踪记录直至恢复正常，并进行超时扣款。

- （3）对所有记录流程进行打印留底进行整编形成报报告存档，每周上报给相关处室签字确认。

表7-1 系统异常数据站点记录表

| 福建省水资源管理系统异常数据站点记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点名称： 站点代码： |  |  |  |  |  |
| 所属地市： 站点业主单位： |  |  |  |  |  |
| 反馈结果 |  |  |  | 承诺恢复时间 |  |
| 站点运行状态 | 硬件故障 |  |  |  |  |
|  | 设备环境 |  |  |  |  |
|  | 网络环境 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  | 审核人： | 时间： |  |  |

3.设备与物资管理

运维单位须配合做好全省水资源站点、中心端固定资产台账更新统计等设备与物资管理工作，要求如下：

- （1）对设备或物资资产全周期的管理，涵盖设备首次安装、维修更换、报废退出等过程。设备首次安装、维修更换、报废退出等均须进行登记确认，做好动态化记录，有效解决实物与固资清单不符、变动信息反映不及时等管理问题。

- （2）对全省水资源站点、中心端软硬件等固资进行登记形成固资清单，包括软硬件设备品牌、型号、生产日期、安装日期、软件授权时间、数量及各类辅助设施信息。运维单位须与前端运维单位配合，定期开展固资清查和更新统计。

4.项目档案管理

运维单位须按《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》等要求，做好项目档案管理工作：

- （1）负责制定前端、中心端运维过程实施文档、资料等档案管理要求，指导运维单位按要求整编文档。

- （2）协助前端运维单位搜集、检查全省水资源站点前端运维过程中形成的各种记录和材料，确保材料完整性。

- （3）对各类系统后台文件及电子版维护报告、过程材料、文档进行归档管理。

- （4）收集省市县三级水资源相关材料、水资源数据共享申请材料，及时记录水资源系统用户账户相关信息。

- （5）收集整编中心端运维实施过程记录和材料：

- 1.1站点基础信息文档管理，收集整编测站基础信息表、测站运行状况表、测站和取水许可证关系表等。

- 1.2运维绩效文档管理，每季度收集整编全省故障站点汇总表、季度考核记录、考核扣款记录等。

- 1.3数据异常站点统计表，每月收集整编许可水量、取水量、取水比例、异常数据提醒、水质数据参数等异常统计表。

- 1.4相关运维实施过程记录、材料等，具体档案管理要求参考但不限于下表：

表8-1 中心端运维档案管理要求

| 项目阶段 | 运维实施过程 | 输出文档及要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动阶段 | 运维实施方案报审 | 项目运维实施方案报审表、运维实施方案（包含水质自动监测站运维及升级改造、中心端软硬件运维、前端站点运维管理及数据监管具体实施方案计划和相关措施，运维人员配置方案、项目经理、软件专业运维技术人员、水质相关人员等资质，水质站运维汽车年检情况、行驶证、驾驶证和驾驶人员信息等） |
|  | 项目开工报审 | 项目开工报审表、项目开工报告、开工交底文件、开工令 |
|  | 运维移交管理 | 运维服务开始和终止时均须办理交接手续，与新旧运维单位签署交接单 |
| 水质自动监测站运维及升级改造 | 日常运维 | 日常巡检记录单 |
|  | 周运维 | 水质周报、工作周报 |
|  | 月运维 | 月运维巡检记录（包括质控考核样比对、自动监控仪器参数比对情况等） |
|  | 季运维 | 季度运维巡检记录 |
|  | 零配件、易耗品、试剂管理 | 试剂、易耗品、仪器设备采购及更换记录等 |
|  | 水质自动站的维修 | 故障修复记录、故障设备更换记录 |
|  | 水质自动站土建部分管理和维修 | 土建部分管理和维修记录 |
|  | 应急服务响应预案 | 应急服务响应预案、应急服务响应记录 |
|  | 水质自动监测站升级改造 | 水质自动监测站升级改造记录（含设备仪器到货验收记录、检测报告等质量证明文件，设备仪器安装测试记录等） |
| 中心端软硬件运维 | 现场服务签到 | 现场服务人员打卡记录 |
|  | 中心端日常巡查维护 | 系统运行维护日常巡查表、硬件设备巡检维护记录表等 |
|  | 应用软件平台运维 | 应用软件故障修复记录，应用软件的安装、维护记录，软件备份和数据备份记录等 |
|  | 应用软件服务完善 | 安全补丁修复、数据库结构调整服务（如有）、数据传输协调更新服务（如有）、系统功能界面等服务相关记录（须业主单位签字认可） |
|  | 系统软硬件运维 | 系统软硬件（操作系统、数据库、硬件设备服务器）故障修复记录，系统软硬件安装、维护记录及备件使用记录等 |
|  | 运维人员和车辆管理 | 前端运维人员、车辆信息及变更记录，中心端运维人员巡查记录、监理人员现场抽查记录等 |
|  | 故障站点跟踪反馈 | 系统异常数据站点记录表、故障站点修复情况跟踪单 |
|  | 设备与物资管理 | 全省水资源站点、中心端固定资产台账更新统计记录 |
|  | 全省新建站点接入审核 | 新建站点接入审核记录 |
|  | 站点及数据质量现场抽查 | 前端站点运维情况检查、全省新建站点检查、升级改造站点抽查、站点数据质量抽查和水质数据准确率盲样考核记录 |
|  | 数据监管、整编和数据治理 | 水量统计报告、水质运维报表、水量数据运维报表、水量使用情况预警报告、年底水量报告、全省运维情况报告、测站基础信息表、全省水资源站点到报情况等报告报表 |
|  | 违规取水线索配合 | 取水线索配合相关记录 |
|  | 前端运维技术支持 | 前端运维技术支持记录 |
|  | 前端运维考核 | 站点绩效考核、站点数据质量考核记录 |
|  | 其他 | 运维服务月报 |
| 季度考核阶段 | 季度考核 | 季度考核记录、考核扣款记录 |
| 项目验收阶段 | 一至三季度考核验收会汇报材料只需编写项目工作报告、运维总结报告、监理工作报告，验收时按右侧目录整编验收文档 | 项目验收申请表 |
|  |  | 项目工作报告（含经费、效益说明） |
|  |  | 运维总结报告 |
|  |  | 监理工作报告 |
|  |  | 用户使用报告 |
|  |  | 二季度至四季度考核结果、用户满意度调查表 |
|  |  | 项目任务完成情况对照表 |
|  |  | 项目立项批复文件 |
|  |  | 中标通知书 |
|  |  | 采购合同 |
| 备注：各类总结性报告须逐一概括说明各项工作完成情况，包括工作时间、地点、参与人员、具体工程量及确认情况等，并列明佐证材料。 |  |  |

5.全省新建站点接入审核

对全省新建站点接入进行审核，通知所属片区前端运维单位到站点进行复核，经厅水资源处确认后，站点正式纳入运维。

中心端运维单位负责协助指导新建站点的数据接入，保障数据正常上传，流程如下：提供接入流程、接入传输规约、接入地址和IP端口、水质和水量报文中参数解析说明。

【评审项34】6.站点及数据质量现场抽查

运维单位须制定检查方案，并安排人员进行前端站点运维情况检查、全省新建站点检查、升级改造站点抽查、站点数据质量抽查和水质数据准确率盲样考核等。

- （1）前端站点运维情况检查

前端站点运维情况检查内容包括站点运维环境、设备安装规范性、运维巡检记录等，运维单位检查完成后形成报告提交采购人确认。

- （2）全省新建站点检查

根据水资源站点自动采集监测建设标准，中心端人员或由中心端安排前端运维人员对全省所有新建的站点进行检查，检查内容包括站点环境、计量设备、遥测终端、数据上传情况、供电情况、防雷措施及安装记录，检查完成后形成报告，如发现问题及时通知前端运维单位整改。

- （3）升级改造站点检查

根据水资源站点自动采集监测建设标准，对全省实施升级改造的站点进行抽查，抽查内容站点环境、计量设备、遥测终端、供电情况、防雷措施及升级改造记录，抽查完成后形成报告，如发现问题及时通知前端运维单位整改。

- （4）站点数据质量现场抽查

以区县为单位，对全省各区县站点数据质量进行抽查，抽查内容包括数据到报率、数据准确率等。开展管道式流量站监测数据与取水户数据比对，渠道式流量站监测数据与手持式流量设备比对。

- （5）水质数据准确率盲样考核

每月安排人员对所有水质站点进行盲样测试考核及站点环境检查，考核内容包括pH、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮共6个指标，每个指标准确率应达到90%，指标准确率=指标合格站数/总站数。

- （6）其他要求

6.1运维单位须配合各级水行政主管部门进行站点检查。

6.2由于水资源站点数量较多且遍布全省各地，为保障检查抽查能有效覆盖到全部站点，运维单位在合同期内须完成不低于1200个站点现场抽查或检查工作，原则上要覆盖全省各市县。

【评审项35】7.数据监管、整编和数据治理

（1）云平台数据监管

注：因省级平台、数据采集均已迁移到云平台，但数据采集备份及与数据共享还在水利厅机房，暂时没有迁移。

云平台运维监管主要是实现对云平台数据的监管，防止数据修改。其主要的实现方式是从省级监测平台中获取到数据，与云平台的数据对比，查看数据是否一致。

1.1数据采集

实现从各地级市测站中获取数据，要求能够快速、准确的实现数据采集。

2.2数据对比

数据采集完后，对云平台的数据与采集的数据进行对比，最终确认结果是否一致。

3.3查询统计

根据时间范围，查询或统计各地级市各监测点数据跟云平台数据一致性，作为考核的一个标准。

（2）全省水量和部分水质数据监管

- 2.1每周2次统计比对全省各个水量站点和水质站点数据

每周2次汇总统计全省各个水量站点和水质站点数据，统计内容包括该段时间内检测项目的最大值、最小值、平均值、标准偏差、极差、数等，并与历史相同时间段统计数据进行比对分析。

- 2.2直报系统数据比对

定期进行直报系统数据比对，如果数据偏差较大，及时通知前端运维单位跟踪、整改并协助市县水利部门排查处理数据偏差问题，整改完成后中心端再次进行检查。

- 2.3水量统计报告

出具指定时间范围内、检测报告书等。查找指定时间范围内各种类型质控数据。根据查询条件制作水量统计报告及报表对异常值进行重点表述和告知相关部门人员，并授权对人员可浏览或打印。

- 2.4负责对对接环保生态厅的水质数据系统进行维护，保障其稳定运行，并进行记录归档，提交给采购人签字确认。

（3）数据运维报表管理

- 3.1制作水质运维报表：对接收到的水资源数据进行数据报表制作水质数据日报，水质数据周报分析等数据报表工作，报表中需要包含水质数据5参数、数据导报时间、站点信息等参数和对水质的分析预测，对发现的水质异常数据要及时上报到相关单位，并进行记录。

- 3.2水量数据运维报表：要进行日报、周报的水量数据统计和用水量的数据预测。

- 3.3水量使用情况预警报告：根据水量日报和周报数据情况进行数据分析形成报告对可能超许可的用水单位进行提醒、对已经超许可的通报到相关地市监管部门。

- 3.4年底水量报告：总结全年全省的水量数据情况，对超许可的水量站点进行统计备注，对数据异常天数超多3天以上点进行统计形成报告递交给相关处室。

- 3.5全省运维情况报告：每个月月初配合采购人单位将上月全省运维情况统计汇总报送厅水资源处。

（4）全省站点基础信息整编

- 4.1维护全省水量站信息清单，包括站点基础信息、运维单位信息、站点归属信息、站点管理单位信息等及时更新信息。

- 4.2对数据异常站点经过采购人单位和管理单位整改确认后进行数据整编。

- 4.3对全省三千多个水资源站点的原始数据进行整编。

（5）全省在线站点数据质量把控服务

- 5.1每月统计汇总到报情况

运维单位须每月统计全省水资源站点到报情况，并分析到报情况变化趋势、变化原因，提出相应的优化建议。

- 5.2每周2次到报率通报

每周统计2次全省离线站点超48小时且无异常申报站点，并在全省运维微信群通报。

- 5.3对全省三千多个水资源站点上报进行基础数据核查及维护。对每天上报的站点数据的质量进行跟踪，对每日异常流量的站点反馈给现场服务小组进行询问数据异常原因，并做好记录，并跟踪该站点异常时间，形成统一报表，对长期不处理，无反馈的站点进行通报处理，对接新接入的站点保证数据正常上传。

每日对水资源数据进行分析找出数据异常站点，统计制作表格发送给现场服务小组进行核实跟踪。

（6）与水利部交互数据监管

- 6.1每天将全省三千多个水资源站点的整编数据通过三级交换系统上报水利部，同时对上报数据进行跟踪管理。

- 6.2根据水利部或水利厅相关要求，按照数据传输内容、频率等规范要求，将计量档案、水量数据等数据上报汇总至水利部全国取用水管理平台。

【评审项36】8.违规取水线索配合

运维单位须根据采购人要求，通过在线监测数据比对等技术手段，协助相关部门配合查找违规取水线索，以便动态及时发现和查处违规取用水问题，进一步规范取用水及管理秩序。

【评审项37】9.前端运维技术支持

运维单位须为前端运维提供技术支持，包括：

- （1）提供站点基础信息（如坐标、设备清单等）及必要技术规范文件。

- （2）协助指导前端运维单位进行现场设备安装调试、站点数据接入测试。

- （3）协助排查站点故障及数据到报率、数据准确率低或数据异常等原因，现场检查故障站点修复情况。

- （4）配合前端运维单位，做好相关站点数据查询、到报率反馈等工作，便于开展前端运维管理。

- （5）配合前端运维单位进行站点运维交接，包括在合同服务期开始和终止的运维交接，以及新建站点运维交接，协助完成站点交接手续。

- （6）采购人要求的其他前端运维技术支持工作。

【★】（7）提供站点功能提升服务

- 为提升全省用于水资源税纳税申报或取水量较大的站点数据质量，进一步巩固监测站点“到报率”、“准确率”，运维单位须根据采购人要求，提供不少于100个前端站点功能提升服务，服务内容根据站点现场情况进行调整，内容主要包括遥测终端RTU、采集模块（累加器）、摄像头、RS485信号避雷器、10AH锂电池、交流空开、浪涌保护器（直流或交流）、60W太阳能板及立杆、60AH蓄电池、太阳能充电控制器、12V直流开关电源、304不锈钢机箱等，运维单位须免费将设备运送至指定地点，并配合前端运维人员完成相关设备设施更换，确保站点水量数据及时准确上报。主要要求如下：

- 7.1遥测终端（即RTU）须取得《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427）检测报告；带液晶屏显示主要监测数据；具备图像拍照功能，可现场及远程进行数据读取。

- 7.2采集模块（累加器）完成传感器数据采集、计算、存储，支持运维打卡及上报；4-20mA电流接口采集换算瞬时流量、累计流量误差不超过1%，支持累计流量修正。

- 7.3市电供电时，设备采用直流空开、不小于10AH锂电池配套供电；太阳能供电时，设备采用太阳能板、蓄电池供电。

- 7.4RTU只采用市电供电的，应增加锂电池等备用电源；RTU只采用太阳能供电的，应配备足容量蓄电池；

- 7.5仅使用采购人计量设备；

- 7.6为提高在线计量准确性，RTU原则上通过RS485接口对接计量设备，无RS485接口或RS485接口被占用时，采用4-20mA电流接口对接计量设备。

【▲4】10.前端运维考核

运维单位须按照水质站点、水量站点运维考核要求，配合采购人、监理单位对前端运维单位进行站点绩效考核、站点数据质量考核。

【▲5】6、先期现场服务

运维单位中标后须按采购人要求先行安排5名技术人员进场提供先期现场服务，具体服务内容包括进行前端站点运维情况检查、中心端和前端站点调研分析，并编制详细的项目运维实施方案。先期现场服务预计时长为3个月（2026年01月01日至2026年04月03日），2026年04月04日后须按要求提供总计10名技术人员进行现场服务。

7、中心端人员配备等要求

【评审项38】运维单位配备的项目团队不少于15人，其中按采购人要求提供10名技术人员现场服务，其他人员可根据采购人需求，随时调配提供现场服务或执行其他运维任务。运维单位须出具承诺函承诺每位技术人员为本单位员工或者分公司员工，员工社保证明合同签订后备查，包含1名项目经理，3名软件专业运维技术人员、11名技术人员，至少配置1名水质相关专业人员，对监测站上传数据进行分析、校核。如运维单位人员配备不满足要求，采购人有权终止项目运维合同。

【▲6】在运维管理期间，运维单位拥有用人自主权，有权在计划数内招聘、辞退和奖罚员工，人员变动须提前15个日历日书面告知采购人，并经采购人同意，人员变动不得耽误运维工作。如违反规定，每次扣款5000元。

- （五）应急响应

【评审项39】1、重保及攻防演练运维保障服务

为提升领导参观或重要节假日（春节、十一、五一、两会等）和攻防演练的保障能力。重保值守期间，增加对福建省水资源平台的巡检和运行监控的频率，实时对系统日志、容量和运行态势情况进行分析，对分析发现的问题的情况进行第一时间预警，对分析发现有可能导致隐患的事件进行提前预警，及时阻止隐患的发生。

【评审项40】2、应急管理服务

1.基础信息管理

应急处理所需要的基本物资管理，包含人员、物资管理等。

2.应急处理流程管理

包含应急处理方案的建立，应急事件的登记、应急方案的启动，应急方案的物资与人员的调动、应急处理结果填写等。

3.应急事件统计与查询

对应急事件进行统计与查询，并以不同的图与表的形式进行展示。

4.突发事件应急处理

（1）系统运维应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，针对这种情况，运维单位应设计完善的突发事件应急处理办法。

（2）系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，对云平台运行情况监管，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题上报各级负责人的同时，要协调相关人员分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题反馈报告，避免以后类似重大紧急情况的发生。

（3）运维单位应派遣经验丰富的技术运维工程师，根据长期以来的客户运维服务工作经验，建立丰富的问题处理储备库，其中包括多种常见技术故障和突发事件的应急处理。当获悉出现突发事件时，技术工程师可以凭借个人经验和问题处理储备库中的案例，再综合实际情况，给出相关解决方案，然后在第一时间以现场服务或电话、邮件支持的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常业务的影响，把损失减少到最低。

（4）故障响应及解决时间

表9-1故障响应及解决时间表

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 8小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，4小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟，4小时内提交故障处理方案 | 2天内 |

【▲7】中心端设备发生I级、II级故障，须30分钟内响应，2小时内提交故障处理方案，I级故障8小时以内修复完成，II级故障12小时以内修复完成。发生III级、IV级故障，须30分钟内响应，4小时内提交故障处理方案，III级故障24小时以内修复完成，IV级故障2天内修复完成。

【▲8】水质自动监测站设备发生故障之时起24小时内，运维派人到达现场修理；发生故障之时起48小时内完成设备修复；超过72小时未完成修复的，直接更换设备，确保数据恢复正常。如超过48小时未修复，须报告采购人，说明原因及预计修复时间。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货条件 | 采购人验收、考核合格并交付 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见运维服务标准与考核体系 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订之日起，采购人收到中标人正规发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%； 2、通过半年考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照上半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%； 3、通过年度考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照下半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，项目交货并验收合格，中标人完成合同约定的事项于履约期满后无其他未了事宜，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后30天内无息返还履约保证金。履约保证金提交方式：以非现金形式提交；如按规定完全履约，在合同期满后无息返还。 |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货条件 | 采购人验收、考核合格并交付 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见运维服务标准与考核体系 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订之日起，采购人收到中标人正规发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%； 2、通过半年考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照上半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%； 3、通过年度考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照下半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，项目交货并验收合格，中标人完成合同约定的事项于履约期满后无其他未了事宜，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后30天内无息返还履约保证金。履约保证金提交方式：以非现金形式提交；如按规定完全履约，在合同期满后无息返还。 |

采购包3：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 2026年01月01日-2026年12月31日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货条件 | 采购人验收、考核合格并交付 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见运维服务标准与考核体系 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订之日起，采购人收到中标人正规发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%； 2、通过半年考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照上半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%； 3、通过年度考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照下半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，项目交货并验收合格，中标人完成合同约定的事项于履约期满后无其他未了事宜，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后30天内无息返还履约保证金。履约保证金提交方式：以非现金形式提交；如按规定完全履约，在合同期满后无息返还。 |

采购包4：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 2026年04月04日-2026年12月31日（其中先期现场服务时间预计为2026年01月01日至2026年04月03日） |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州市东大路229号水利水电大厦(具体按合同签订的交付服务地点) |
| 3 | ★ | 交货条件 | 采购人验收、考核合格并交付 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见运维服务标准与考核体系 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订之日起，采购人收到中标人正规发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%； 2、通过半年考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照上半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%； 3、通过年度考核后，采购人收到中标人正规发票，实际支付的合同款按照下半年考核的评分标准比例计算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%； |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，项目交货并验收合格，中标人完成合同约定的事项于履约期满后无其他未了事宜，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后30天内无息返还履约保证金。履约保证金提交方式：以非现金形式提交；如按规定完全履约，在合同期满后无息返还。 |

其他商务要求

采购包1、采购包2、采购包3：

8.违约责任

（1）因中标人原因造成合同无法按时签订,视为中标人违约,中标人应按履约保证金的标准向采购人支付违约金，中标人违约对采购人造成损失的,还需另行支付相应的赔偿。

（2）在签定采购合同之后,中标人要求解除合同的, 视为中标人违约，采购人有权没收履约保证金，保证金不足以赔偿给采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

（3）因中标人原因发生重大质量事故,除依约承担赔偿责任外,还将按有关质量管理办法规定执行。同时,并报相关行政主管部门处罚。

（4）中标人对项目的安全生产承担全部责任，履行安全生产监管义务，若发生死亡安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故,除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外,给采购人造成的损失,还应承担赔偿责任。导致采购人为此支出任何费用的（包括但不限于民事赔偿、补偿，行政处罚等），采购人有权全额向中标人追偿。

（5）原则上要求合同生效后一个月内完成所有站点运维交接，因中标人原因未及时履行站点交接手续并纳入运维，视为违约。

（6）在明确违约责任后,中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9.报价要求

此项目由中标人承担项目相关费用，包括投标人方完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用。

10.知识产权

（1）中标人提供的合同标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。

（2）若中标人提供的合同标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究中标人相应的违约责任。

11.运维服务标准与考核体系

（1）考核周期

项目服务考核实行季度周期制，具体划分为：第一季度考核、第二季度考核暨半年考核、第三季度考核、第四季度考核暨年终考核。各阶段考核标准及实施要求如下：

第一季度考核：首个服务季度届满后7个工作日内，依据国家技术标准、招标投标文件约定及本合同条款，开展季度服务效能评估。

第二季度考核暨半年考核：半年度服务周期结束后7个工作日内，参照国家规范标准、招标投标文件技术参数及合同履约条款，实施半年度服务绩效综合评价。

第三季度考核：第三服务季度完成之日起7个工作日内，按照国家行业标准、招标投标文件细则及合同约束条款，进行季度服务指标达标审查。

第四季度考核暨年终考核：于合同年度最后一个月内（具体时间由运维单位和采购人双方协商确定），严格依据国家标准规范、招标投标文件要求及合同约定内容，开展年度服务成果终审评估，终审评估须以需求调查报告、招标投标文件技术方案及合同服务条款为基准，运维单位应完整提交服务周期内形成的运维过程文档作为验收佐证材料。

考核期次说明

| 期次 | 期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 一季度考核：首个服务季度届满后7个工作日内，国家技术标准、招标投标文件约定及本合同条款，开展季度服务效能评估 |
| 2 | 二季度考核：半年度服务周期结束后7个工作日内，参照国家规范标准、招标投标文件技术参数及合同履约条款，实施半年度服务绩效综合评价 |
| 3 | 三季度考核：第三服务季度完成之日起7个工作日内，按照国家行业标准、招标投标文件细则及合同约束条款，进行季度服务指标达标审查 |
| 4 | 四季度暨年终考核：于合同年度最后一个月内，依据国家标准规范、招标投标文件要求及合同约定内容，开展年度服务成果终审评估 |

（2）考核步骤

- 2.1季度考核首先由运维单位根据考核指标进行自评，并提交考核评分表、评分计算明细及整改情况说明；

- 2.2其次，监理单位对考核评分表、评分计算明细及整改情况说明进行复核；

- 2.3最后采购人确认，并由采购人、监理单位、运维单位共同签署考核评分表。

（3）考核内容

3.1数据考核要求

- 数据到报率

- ①数据到报率是指福建省水资源管理系统平台接收的有效水量数据个数相对于站点应报数据个数的比例，数据到报率须≥95％（按月考核，以省水资源管理系统平台上的到报率为准）。

- ②福建省水资源管理系统平台每个站点每小时收到的数据量大于等于1条的，视为1条有效水量数据。每个站点每个小时应报数据1条，每天应报24条。

- 数据准确率

- ①数据准确率指福建省水资源管理系统平台接收的有效水量数据与站点流量计（表头显示）数据间的相符程度，运维单位须在确保数据真实性的基础上，保证数据的准确率。

- ②管道型站点须确保终端（RTU）采集水量、水资源管理系统平台上报数据与取水户现场拍照的计量设施月累计数据误差均应低于5%（按月考核），渠道型站点采集上报瞬时流速须与现场转子流速仪测试数据误差应低于10%（按季考核）。

考核分数与扣款规定

通过集中统一运维，各在线水量站数据到报率须达95%以上；管道型站点终端采集上报数据与流量计表头月累计数据准确率达95%以上；渠道型站点采集上报瞬时流速须与现场转子流速仪测试数据准确率达90%以上。运维过程中出现以下行为或结果，按如下处置：

- ①运维站点数据到报率＜95％，每站每月扣200元。

- ②每个站点每造假一次扣5000元，责令运维单位整改。

- ③累计出现3次站点数据上报作假，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究相关法律责任。

- ④管道型站点的比对数据误差应低于5%（按月考核），渠道型站点的比对数据误差应低于10%（按季考核）。超过误差范围的每站每月扣1000元。

- ⑤若上级水行政管理部门或税务部门每季度反馈的水量数据误差超过10%，经复核确认为运维单位责任所致，将对相关季度进行3000元的扣款。

- ⑥站点发生故障时若无法按要求完成修复，视为该站点未履行运维职责，扣款500元，终止该站点后续运维费用直至站点经采购人确认正常运行。

- ⑦因设备故障需要进行设备维修，每个站点每年可向采购人累计申请（可多次申请）7天免考核。

考核内容

水资源系统监测站点考核评分表

| 序号 | 指标名称 | 分数 | 指标定义及标准 |  |  | 计分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到报率 | 20 | 水量每日数据总到报率应≥95% 85%~94%每次扣1分； 75%~84%每次扣2分； 65%~74%每次扣3分； ＜65%每次扣5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 2 | 准确率 | 20 | 管道水量：单站每月数据准确率≥95％ 85%~94%每次扣1分； 75%~84%每次扣2分； 65%~74%每次扣3分； ＜65%每次扣5分； 渠道水量：单站每月数据准确率≥90％ 80%~89%每次扣1分； 70%~79%每次扣2分； 60%~69%每次扣3分； ＜60%每次扣5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 3 | 日常运维 | 20 | 日常运维须满足所有水量站每季度至少现场巡检维护1次，用于水资源税纳税申报、取水量超过100万方的站点和渠道站点每季度至少现场运维巡检2次，且间隔不小于1个月。每少1次或不按规定巡检1次扣0.5分，扣完为止。到现场维护后检查水量站点周边卫生情况、电缆（信号）线、站房电压、试剂、仪表情况、太阳能板、蓄电池电压、支架等安装设施是否正常，并提供现场照片、视频等证明材料至业主单位，由业主单位安排相关人员核对,发现1站次水量站维护不到位扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 4 | 故障响应与解决时间 | 10 | 故障发生24小时内派遣技术人员抵达现场进行维修，48小时内完成故障修复，故障响应或修复不及时每次扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 日常管理 | 5 | 每月15日之前报送上月月考核材料（纸质）至业主单位指定人员，未能及时报送每次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 每周一17:00前报送上周工作周报至业主单位指定电子邮箱，未能及时报送，每份次扣0.2分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 检查水量站现场运维记录表材料是否齐全，主要对水量站点流量计设备运行维护记录表进行核对，发现记录缺失，每份项扣0.2 分，扣完为止。同时，综合考核运维记录材料编制质量，由业主单位进行评估扣分。 |  |  |  |  |
| 6 | 现场考核 | 10 | 针对业主单位组织对站点运维记录表；周边卫生情况；设备安全保护情况；电缆（信号）线；仪器仪表；太阳能板；蓄电池；支架；安装设施等情况的现场考核，每发现1站项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 7 | 运维质量满意度 | 5 | 收到业主单位或当地水利部门对站点运维的投诉，经确认属于运维单位责任，每收到1次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 考核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维单位（章） 项目经理： 日 期： |  |  |  | 监理单位（章） 监理工程师： 日 期： | 业主单位（章） 业主单位代表： 日 期： |  |  |

备注：

- 1.考核分数为90分以上，服务费用不减免；

- 2.考核分数为90分及以下，考核分数每扣1分，则减免支付对应批次服务费用的1%（如考核分数为85分，则支付对应批次服务费用的85%）；

- 3.若考核分数低于80分，则减免支付对应批次服务费用的50%；

- 4.若考核分数低于60分或发生重大事故两次，经认定责任方为服务提供商的，则采购人有权拒绝支付剩余服务费用并保留取消合同的权利；

- 5.年度考核分数为每季度考核分数平均值，年度考核结果若应扣款金额高于应付款金额的，运维单位应当将差额部分返还采购人。

采购包4：

8.违约责任

（1）因成交人原因造成采购服务合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

（2）在签订采购服务合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

（3）若成交人出现以下情形中任意一种情况，均视为成交人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且成交人还要承担相应的法律责任。

3.1成交人中标后所提供的服务与投标文件响应的不符的；

3.2成交人自动放弃中标的；

3.3成交人在中标通知书发出之日起30日内(因成交人原因)未与采购人签订采购合同的；

3.4成交人因不可抗力原因不能履行合同的；

3.5成交人未响应采购文件服务时限的。

（4）因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定处理。同时，采购人保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（5）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法处理，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法处理，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（6）在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起30日内支付违约金、赔偿金等，否则采购人有权自应付款项中予以扣除。

9.运维服务标准与考核体系

（1）考核周期

项目服务考核实行季度周期制，具体划分为：第二季度考核暨半年考核（从二季度开始运维）、第三季度考核、第四季度考核暨年终考核。各阶段考核标准及实施要求如下：

第二季度考核暨半年考核：半年度服务周期结束后7个工作日内，参照国家规范标准、招标投标文件技术参数及合同履约条款，实施半年度服务绩效综合评价。

第三季度考核：第三服务季度完成之日起7个工作日内，按照国家行业标准、招标投标文件细则及合同约束条款，进行季度服务指标达标审查。

第四季度考核暨年终考核：于合同年度最后一个月内（具体时间由运维单位和采购人双方协商确定），严格依据国家标准规范、招标投标文件要求及合同约定内容，开展年度服务成果终审评估，终审评估须以需求调查报告、招标投标文件技术方案及本合同服务条款为基准，运维单位应完整提交服务周期内形成的运维过程文档作为验收佐证材料。

考核期次说明

| 期次 | 期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 二季度考核：半年度服务周期结束后7个工作日内，参照国家规范标准、招标投标文件技术参数及合同履约条款，实施半年度服务绩效综合评价 |
| 2 | 三季度考核：第三服务季度完成之日起7个工作日内，按照国家行业标准、招标投标文件细则及合同约束条款，进行季度服务指标达标审查 |
| 3 | 四季度暨年终考核：于合同年度最后一个月内，依据国家标准规范、招标投标文件要求及合同约定内容，开展年度服务成果终审评估 |

（2）考核步骤

- 2.1季度考核首先由运维单位根据考核指标进行自评，并提交考核评分表、评分计算明细及整改情况说明；

- 2.2其次，监理单位对考核评分表、评分计算明细及整改情况说明进行复核；

- 2.3最后采购人确认，并由采购人、监理单位、运维单位共同签署考核评分表。

（3）中心端考核内容

3.1考核分数与扣款规定

- 项目服务考核周期为每季度考核1次，在单次考核期内，采购人都将对服务提供商提供的服务进行考核，考核分数与服务费用直接挂钩，单次考核期分数仅在本次考核期内有效，不影响下次考核期的评分。评分办法如下：

- ①考核分数总分为100分，考核分数与服务费用直接挂钩，考评在90分（含）以上为合格。90分＞考核分≥85分，考核分数每扣1分，则减免支付对应批次中心端运维服务费用的1%（如考核分数为85分，则支付对应批次服务费用的85%）；如考核分数低于80分，则减免支付对应批次中心端运维服务费的50%；如考核分数低于60分或发生重大事故两次，经认定责任方为服务提供商，则采购人有权拒绝支付剩余服务费用并保留取消合同的权力；年度考核分数为每季度考核分数平均值。

- ②每季度全省水量数据共享至水利部的数据完整率低于95%，经复核确认为中心端数据传输原因，一次扣3000元。

- ③中心端水资源管理系统软硬件故障超24小时未处理，导致站点数据上报异常，扣款1500元。

- ④站点数据停报超72个小时仍未发现或通报，每个站点扣款1000元。

- ⑤站点及数据质量现场抽查，每少检查或抽查一个站点扣款1000元。

- ⑥故障站点跟踪管理、违规取用水线索配合、前端运维技术支持等工作，被相关部门投诉，经确认属于运维单位责任的，每次扣款1000元。

- ⑦每个站点所上报数据每造假一次扣3000元。累计出现3次站点数据上报作假，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究相关法律责任。

3.2考核内容

中心端考核评分表

| 序号 | 指标名称 | 分值 | 考核内容及标准 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心端软硬件运维 | 35 | （1）中心端软硬件运维，包括应用软件平台、系统软件（操作系统、数据库、中间件等）及硬件设备巡检维护，保障系统平稳运行。发生故障应于30分钟内上报，未及时上报及安排人员处理，每次扣0.5分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （2）故障响应与解决时间，每次发生故障响应与解决时间超过合同规定。I级故障扣1分，II级故障扣0.3分，III级 故障扣0.2分，IV级故障扣0.1分，扣完为止。（满分l5分） |  |  |
|  |  |  | （3）应用软件服务完善，根据业主单位在使用过程中提出的应用软件服务完善需求，进行系统功能、界面等优化完善，业主单位根据完成情况及时效性进行评分。（满分15分） |  |  |
| 2 | 前端运维管理日常工作考核 | 35 | （1）前端日常运维监管，前端运维人员、车辆等更迭未及时跟踪反馈扣0.5分；前端运维单位不按规定巡检或漏巡检，未及时反馈每站每次扣0.5分；（共5分） |  |  |
|  |  |  | （2）故障跟踪管理,站点故障发生后应及时记录、跟踪故障解决情况,每遗漏一个故障站点跟踪或未反馈超时修复站点情况每站每次扣0.5分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （3）项目档案管理，中心端、前端站点运维档案和记录未与合同服务内容形成清晰对照关系扣1分；未检查出档案和记录缺漏、明显瑕疵或造假，每份记录扣1分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （4）数据监管、整编和数据治理，水质、水量、到报率、运维情况、站点信息等数据统计或报表编制，超时完成或存在数据错误，每项每次扣0.5分；共享至水利部的数据存在错误，每次扣1分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （5）前端运维技术支持（除站点运维交接），确保前端运维工作如期有序开展。因中心端未提供技术支持，导致前端运维某项工作停滞或进展缓慢，每项扣0.5分（共5分） |  |  |
|  |  |  | （6）站点运维交接，配合前端运维单位进行站点运维交接，包括在合同服务期开始和终止的运维交接，以及新建站点运维交接，协助完成站点交接手续。合同签订1个月内未完成新旧运维单位交接或新建站点1个月内未交接运维，每站扣0.2分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （7）站点绩效考核、站点数据质量考核，考核资料及附件不完整或存在错误扣1分。（共5分） |  |  |
| 3 | 站点及数据质量抽查 | 25 | （1）前端站点运维情况检查，业主单位根据计划执行情况及完成质量进行评分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （2）全省新建站点检查，单月遗漏一个新建站点检查或检查记录不完整，每站扣0.5分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （3）升级改造站点检查，单月遗漏一个升级改造站点检查或检查记录不完整，每站扣0.5分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （4）站点数据质量现场抽查，业主单位根据计划执行情况及完成质量进行评分。（共5分） |  |  |
|  |  |  | （5）水质数据准确率盲样考核，每月考核并反馈结果，未考核或未反馈扣1分。（共5分） |  |  |
| 4 | 投诉或通报情况 | 5 | 收到一次投诉扣一分，扣完为止；业主单位被网信、国安、网安等部门通报，经确认属于运维单位责任，每收到1次扣1分，扣完为止。（5分） |  |  |

（4）水质自动站考核内容

4.1水质站点运维考核要求

采购人将依照《福建省水资源管理系统运行维护方案》等相关规定，定期或不定期对各监测站的运行情况进行检查考核，在考核过程中采购人将对运维站点进行抽检站点实地考察，并拍照留底，包括：日常运维情况、数据到报情况、站点巡检打卡情况、季度盲样考核、运维台帐、站房卫生、仪表运行情况等，并对现场仪表进行实施测试盲样数据并汇总成考核报告，对考核不合格的，将扣除运维单位相应站点部分费用，费用扣除标准在合同中协商确定。

运维单位应承诺在整个合同期满后就保证采购人的数据至少两个月的正常运行。运维单位在合同期满后应保证设备的良好状态移交采购人或新运维单位。

- ①水质自动站运维考核要求如下：

- 1）应确保数据真实性。如发现检测数据造假，责令整改，并扣除该站点全年运维费用。采购人视造假情况，有权解除运维合同，将运维单位列为失信企业名单。如涉及违反相关法律的，严格追究相关责任人的法律责任。

- 2）要求运维单位每月使用国家认可的质控样对自动监测仪器全参数进行一次标准溶液核查，考核结果按月报监管单位。标准溶液核查工作没有进行的，每个站每个参数扣除3000元。

- 3）要求运维单位每月对自动监测仪器全参数进行一次比对工作，比对结果按月报监管单位。比对试验没有进行的，每个站每个参数扣除1000元，每个参数重复测试次数≤2次。

- 4）一个季度内同一仪器参数2次考核不合格的，每个站每个参数加扣2000元。

- 5）采购人每年组织一次对各监测站的年度运行情况检查考核，主要考核现场环境、仪表运行状态、日常台账记录、盲样比对实验等内容，其中，因运维单位原因造成现场机器停运超72小时、连续2周无台账记录、盲样比对参数个数超过50%（含）不达标的，均视为考核不合格，每个站扣除25000元。

- 6）运维站点每月数据到报率＜95％，每站每月扣800元；

- 7）站点发生故障时若无法按要求完成修复，视为该站点未履行运维职责，扣款500元，终止该站点后续运维费用直至站点经采购人确认正常运行。经报备并经采购人同意的，只扣除停运时间内的运维费用。

- 8）运维单位应于每周一10点之前报送上周的水质周报。水质周报各项指标日均值的计算至少需要6个有效数据；周均值的计算至少需要5个有效日均值。每少一个有效日均值，每站每参数扣500元。每季度进行一次汇总统计。

- ②其他要求

- 1）按照采购人的要求将数据接入相关部门,接受属地监管部门的日常监管和质控考核，运维单位应积极主动配合属地监管部门做好运行管理工作。

- 2）运维单位应确保所有站点运行完好。

- 3）运维单位发现疑似水质污染事件应及时报采购人。发现监测站出现异常数据，要具体分析是仪器故障还是水质污染。确定是水质污染事件的，按国家有关标准及规定处理并以环境监测快报的形式及时报采购人，并留样备查。出现水质污染事件没有报采购人的，采购人将视情况有权终止运维服务合同，扣除后续运维费用，运维单位赔偿由此给采购人造成的损失，并承担由此造成的所有法律责任。

4.2考核分数与扣款规定

- 由于水质自动站运行维护都在异地，省厅无法实现对运维服务商提供的服务进行实时监督。

- 鉴于以上情况，对水质自动站运行维护的考核将涉及周报、月度考核、季度考核和年度考核等。考核指标主要针对水质站特性，其中周报主要是汇报比较具体的水质站情况；月度考核主要设定的评分参数主要是水质盲样考核、周报、数据质量要求、运行管理要求等，水质数据每月考核结果参数误差在标准内，季度考核主要设定的评分参数为到报率、准确率、故障响应时间、档案管理等，对于月度考核表和季度考核表，根据各自参数的重要性设定相应权重；年度考核表评分为季度考核评分平均值。

- 采购人根据运维单位的项目运维实施过程进行考核评分，评分总分为100分，每个季度考核一次，评分办法如下：

- ①考核分数为90分以上，水质监测站运维服务费用不减免；

- ②考核分数为90分及以下，考核分数每扣1分，则减免支付对应批次水质监测站运维服务费用的1%（如考核分数为85分，则支付对应批次服务费用的85%）；

- ③若考核分数低于80分，则减免支付对应批次水质监测站运维服务费用的50%；

- ④若考核分数低于60分或发生重大事故两次，经认定责任方为服务提供商的，则采购人有权拒绝支付剩余服务费用并保留取消合同的权利；

- ⑤年度考核分数为每季度考核分数平均值，年度考核结果若应扣款金额高于应付款金额的，运维单位应当将差额部分返还采购人。

4.3考核内容

水质监测站点考核评分表

| 序号 | 指标名称 | 分数 | 指标定义及标准 |  | 计分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到报率 | 20 | 水质每周数据总到报率应≥95% 85%~94%每次扣1分； 75%~84%每次扣2分； 65%~74%每次扣3分； ＜65%每次扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 准确率 | 25 | 水质单站每月数据准确率须≥90％； 水质站点月度盲样考核（每个参数重复测试次数≤2次），共考核6个指标（pH、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），单站每出现1个不合格指标扣2分，出现4个或以上不合格指标的扣除单项全部分数（25分）。 |  |  |  |
| 3 | 日常运维 | 20 | 日常维护满足水质站每周巡检维护1次。每少1次扣1分，扣完为止。到现场维护后检查水质站点周边卫生情况、电缆（信号）线、站房电压、试剂、仪表情况是否正常，并提供现场照片、视频等证明材料至业主单位，由业主单位安排相关人员核对，发现1站次水质站维护不到位扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 4 | 故障响应与解决时间 | 10 | 故障发生24小时内派遣技术人员抵达现场进行维修，48小时内完成故障修复，故障响应或修复不及时每次扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 日常管理 | 5 | 每月15日之前报送上月月考核材料（纸质）至业主单位指定人员，未能及时报送每次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 检查水质站点现场运维记录表材料是否齐全，主要对水质站点自动监测设备运行维护记录表、标准溶液核查结果记录表、比对试验结果记录表进行核对，发现记录缺失，每份项扣0.2分，扣完为止。同时，综合考核运维记录材料编制质量，由业主单位进行评估扣分。 |  |  |  |
| 6 | 现场考核 | 10 | 针对业主单位组织对站点运维记录表；周边卫生情况；站房、设备安全保护情况；电缆（信号）线；站房电压；试剂；仪器仪表；支架；安装设施等情况的现场考核，每发现1站项不合格扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 7 | 运维质量满意度 | 5 | 收到业主单位或当地水利部门对站点运维的投诉，经确认属于运维单位责任，每收到1次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 考核意见 |  |  |  |  |  |  |
| 运维单位（章） 项目经理： 日 期： |  |  | 监理单位（章） 监理工程师： 日 期： | 业主单位（章） 业主单位代表： 日 期： |  |  |

★“其他商务要求”所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：本项目采购包1、采购包2、采购包3、采购包4按照兼投不兼中原则推荐中标候选人，评标委员会按采购包1-采购包4顺序进行评审，即若投标人已成为采购包1的中标候选人，则该投标人在采购包2、采购包3、采购包4评审时将被认定为符合性审查不合格，并按无效投标处理，以此类推。 投标人参与本项目投标即被视为接受此约定，否则视为撤销所有投标响应行为。投标人须对此项进行专项承诺（承诺函格式自拟），否则投标无效。【佐证材料】

3、采购包4投标人与采购包1、采购包2、采购包3的投标人之间不得存在关联关系，否则投标无效。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

#### 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：1(  )

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 （元） | 单价 （元） | 数量 | 计量单位 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：2(  )

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 （元） | 单价 （元） | 数量 | 计量单位 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：3(  )

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 （元） | 单价 （元） | 数量 | 计量单位 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：4(  )

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]ZC[GK]2025014

项目名称：2026年度福建省水资源管理系统运维服务项目

采购包：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 （元） | 单价 （元） | 数量 | 计量单位 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。