附件1：

福建省2026年水文信息监视辅助服务项目采购方案

为提升全省水情防汛工作效能，常态化做好全省水库信息录入维护、报汛质量管控及水情值班保障工作，确保水情值班工作24小时不间断运行，同时辅助完成相关内业资料归整、环境保洁等工作，现拟通过购买服务方式引入专业社会力量，具体实施方案如下：
一、服务内容及标准
（一）安全消防巡查服务
服务范围：水情值班室、会商室等水情办公场所。
服务标准：每日不少于2次防火巡查，并建立巡查台账。
（二）电话传真接收服务
服务范围：电话接听、传真收发。
服务标准：辅助及时接听水情值班电话，并做好记录；及时查看传真来件，做好打印和分发，并告知相关人员。
（三）信息辅助监视服务
服务范围：福建水情会商、山洪灾害监测预警预报系统、水情信息交换系统等防汛有关业务系统运行情况巡查，辅助监视全省降水、江河水情，配合做好洪水预警报、山洪灾害风险预警信息的编制及发布，完成水文信息报送情况督促及汇总、水情服务情况统计、重要台风暴雨洪水过程日志及预警预报资料收集整理，水库数据监视，全省3335座（约）小（I）、小（II）型水库的信息录入与维护工作，服从科室安排的值守保障工作。
具体涉及以下辅助工作报表的维护、填报与数据整理：
（1）缺、漏、错报汇总：涵盖各分中心水文信息报送的缺报、漏报、错报情况统计，包括单位、项目、站数、8时缺报、其他时段缺报站次、备注、补报站次、错报站次、16时未补报水位、累计缺报等字段，每日跟踪督促各分中心更正错报、补齐缺报数据。
（2）分中心洪水数值预报成果：包括三个工作表——"分中心作业预报"（含县市区、河流、站名、水位、超警戒、超保证、气象3天降雨数值预报、预测洪峰、影响区域、水势、流域、水系、站别、警戒水位、保证水位等）、"未展开作业预报"（含单位、站名、测站编码、站别、缺报日期等）、"预报站点"（含预报单位、县市、测站编码、站名、站别、警戒、保证、是否预报、流域面积、流域、水系、河流、站址、影响区域等），用于收集整理各分中心洪水预报数据及预报站点基础信息。
（3）报汛质量统计：包括时段水位、水位流量日月旬均值、到报汇总统计、时段潮位、逐时降水量、日降水量、旬月降水量、水库、江河水情、预报信息报送情况等近二十个工作表，涵盖降水量到报率（日、逐时、旬、月）、水位流量（日平均、旬平均、月平均）及缺报统计、各分中心到报率综合计算、预报信息报送情况等。
（4）所有站数据到报查询：包括水位流量极值、时段水位、、时段潮位、水库（含总库容、正常高）、水库时段雨量等二十余个工作表，涵盖全省各类水文测站（降水量站、水位站、流量站、潮位站、水库站）的实时数据到报查询与缺报统计。
服务标准：发现业务系统运行异常时，应立即向值班人员报告，配合做好异常处置并记录处置过程；如遇分中心数据传输中断或延迟，需第一时间联系分中心，确保及时修复数据通道，必要时采取临时措施确保水情数据持续采集。监视全省降水、江河水情过程中，应及时处置降水、水位、蓄水量等异常数据，遇重要雨情、水情，须第一时间报告值班人员及科室负责人。工作日每日按时统计水文信息报送情况，督促各分中心更正错报、补齐缺报数据，每月汇总水文信息报送情况。按科室安排做好驻守保障工作，如遇停电、停水等突发情况，应及时向有关人员报告并配合做好处置工作。
（四）内业资料归整服务
服务范围：辅助做好相关资料、文件等收发、整理、分类归档，显示屏信息发布，会议的会场布置、茶水准备等，做好其他临时性工作。
服务标准：内业资料整理规范准确、查找快速高效，显示屏信息发布及时准确，会议保障服务周到。
（五）优化环境保洁服务
服务范围：负责三楼水情会商室、视频会议室，以及四楼会议室、防汛值班室等关键区域的卫生保洁、消毒工作，积极配合完成其他临时性、突击性的保洁任务。
服务标准：工作日每日不少于2次保洁，地面、物件表面无积水、无积油、无污渍、无积尘，墙面、天花板、玻璃明亮洁净，室内无异味，物品摆放整齐有序。临时性、突击性的保洁任务，随叫随到。
二、服务要求
派驻服务人员，重点保障信息监视、内业资料归档、综合环境管理等工作，需自行配备电脑工作站用于数据整理及使用自有的自动化工具向业务联系部门发送预警，辅助科学决策、减少灾害损失。
（一）安全消防巡查、电话传真接收、信息监视辅助服务
派驻2名服务人员常驻水情中心，实行驻场服务，法定工作时段内全员在岗，服从工作安排与调度。汛期的周末和国家法定节假日，至少安排1名服务人员全天24小时现场保障；非汛期法定工作时段之外，以及周末、国家法定节假日全天24小时，至少安排1名服务人员全程现场保障，确保服务连续、不中断。服务人员实行轮休制，每周安排2天轮休，一个月8天，具体时间由服务方自行统筹。
（二）内业资料归整、优化环境保洁服务
派驻2名服务人员，服从单位工作制度规定以及工作安排。
（三）其他要求
1、服务地点
福建省水文水资源勘测中心（福州市鼓楼区东大路229号）。
2、服务期限
一年（具体以合同约定起止时间为准）。
3、违约责任
除遇不可抗力以及采购方原因外，服务提供方需在合同约定的服务时间起即安排人员进场服务，未按时提供服务的，视为违约。每逾期1日进场按中标金额0.5%支付违约金（累计不超过合同总额10%），逾期20日，采购方有权单方面终止合同。
服务过程中不得随意更换派驻人员，若因特殊原因更换派驻人员，须提前一周书面通知采购方并经同意后更换，如派驻人员无法达到服务要求，采购方应提前一周书面通知服务提供方，服务提供方应在一周内更换派驻人员，最多更换3人次。未经采购人同意私自更换派驻人员的或更换超过3人次，采购方有权单方面终止合同。
附件2：
报价函

福建省水文水资源勘测中心：
我方对贵单位福建省2026年水文信息监视辅助服务项目进行了全面评估，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方决定授权_______________________________（姓名、身份证号码）代表我方________________________________(投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
2、我方自愿按照福建省2026年水文信息监视辅助服务项目采购方案规定的各项要求向采购人提供所需服务，服务费为（人民币）_______元，大写_____________________________。
3、我方已详细阅读和审查了福建省水文水资源勘测中心福建省2026年水文信息监视辅助服务项目采购市场比选文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，认可并响应上述文件的全部要求。
4、投标有效期为从投标截止之日起30天。
5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：___________________（邮寄地址）。
投标人名称：_____________________（加盖公章）
法定代表人或代理人：_____________________（签字）
日期：    年  月  日

附件3：

采购供应商资格承诺函
致福建省水文水资源勘测中心:

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

 年   月   日

注:

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
