	[bookmark: _GoBack]2026年度省级取水许可管理对象“双随机、一公开”抽查结果公示表

	序号
	取水权人
	项目名称
	取水许可证编号
	检查时间
	检查方式
	检查情况
	处理情况

	1
	漳州市龙海区西溪桥闸工作站
	九龙江西溪桥闸
	B350604S2023-0005
	2026.8.17
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	2
	厦门市政水务原水投资运营有限公司
	坂头-石兜水库取水工程
	B350211S2025-0004
	2026.8.18
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	3
	福建枋洋水利投资发展有限公司
	福建省长泰枋洋水利枢纽工程
	B350605S2023-0002
	2026.8.18
	现场检查
	取水计量器具校准报告的相对示值误差超出规范要求范围。
	责令限期整改

	4
	福建省九龙江流域中心
	九龙江北溪引水工程
	B350604S2021-0011
	2026.8.17
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	5
	福建厦门抽水蓄能有限公司
	厦门抽水蓄能电站
	B350212S2024-0003
	2026.8.18
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	6
	莆田市东圳水库管理局
	东圳水库
	B350302S2021-0013
	2026.8.19
	现场检查
	取水计量器具未进行定期校准。
	责令限期整改

	7
	国能（泉州）热电有限公司
	国能（泉州）热电有限公司一期、二期取水工程
	B350505S2025-0003
	2026.8.20
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无。

	8
	泉州市北渠水资源调配中心
	泉州北渠
	B350583S2022-0002
	2026.8.19
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	9
	泉州市南渠供水有限责任公司
	泉州南渠
	B350583S2022-0003
	2026.8.19
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	10
	惠安县惠女菱溪陈田库区事务所(惠女水库水利风景区服务中心)
	泉州洛阳水闸
	B350591S2022-0004
	2026.8.20
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	11
	晋江市晋东水利站
	晋江市晋东水利管理站取水渠道
	B350502S2021-0017
	2026.8.19
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	12
	福建省晋江自来水股份有限公司
	福建省晋江自来水股份有限公司梅岭水厂
	B350582S2021-0010
	2026.8.18
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	13
	福清市水投发展集团有限公司
	东张水库
	B350181S2025-0002
	2026.8.18
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	14
	福建华电可门发电有限公司
	可门电厂一期取水工程
	B350122S2021-0008
	2026.8.20
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	15
	福建水口发电集团有限公司
	福建水口水电站
	B350124S2020-0010
	2026.8.20
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	16
	华能（福建）能源开发有限公司福州分公司
	福州电厂
	B350112S2021-0007
	2026.8.19
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	17
	福建水口发电集团有限公司
	水东水电站
	B350426S2020-0009
	2026.8.21
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无

	18
	福州市飞凤山水厂
	福州市飞凤山水厂
	B350104S2025-0005
	2026.8.19
	现场检查
	取用水情况与许可决定基本一致
	无



