取 水 许 可 申 请 书

（试 行）

取水单位： 福建省晋江自来水股份有限公司

申请日期：   2020年12月14日

福建省水利厅监制

一、取水权人基本信息表

| 以下栏目由取水许可申请人填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水许可 申请人名称 |  | 福建省晋江自来水股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 柯荣转 |  | 职 务 |  | 董事长 |  |
| 单位性质 |  | 国有控股企业 |  | 行业类别 |  | 水的生产与供应 |  |
| 申请日期 |  | 2020年 12月 14日 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 晋江市梅岭路201号 |  |  |  | 邮政编码 | 362200 |
| 联 系 人 |  | 纪银传 | 工作部门 |  | 公司制水部 | 职务（职称） | 经理 |
| 联系电话 |  | 15159789009 | 传真电话 |  | 0595-85622162 | 电子信箱 | 181471524@qq.com |
| 申 请 取 水 理 由 及 依 据 | 申请取水理由：福建省晋江自来水股份有限公司（梅岭水厂）主要为晋江市中心城区及周边部分乡镇提供居民生活用水、工业用水及市政等部门用水，服务人口九十多万人，是晋江市目前供水规模最大、供水范围最广的自来水厂，随着供水片区经济快速发展和近期供水范围的扩大，供水片区内用水需求也在不断增长，为了满足当地居民生活用水需求、工业经济发展用水和市政等的用水需求，本项目的取用水对促进当地经济社会发展具有重要意义。 申请依据： 1.《中华人民共和国水法》； 2.《取水许可和水资源费征收管理条例》 3.《取水许可管理办法》 4.《泉州市人民政府办公室关于调整泉州市晋江下游水量分配方案的通知》 5.《福建省晋江自来水股份有限公司取水工程（梅岭水厂）水资源论证报告》 |  |  |  |  |  |  |

二、取水工程基本信息表

| 序号 | 1 |  | 取水工程名称 |  | 引水箱涵 |  |  | 类型 |  | 地表水 | 水源名称 |  | 晋江南干渠水源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水口编号 | 1 |  | 取水口经纬度 |  | 东经118°33′33.98″，北纬24°50′29.66″ |  |  | 所在水资源分区 |  | 一级：东南诸河 | 二级：闽南诸河 |  | 三级：闽南诸河 |  |  |
|  | 2 |  | 取水口经纬度 |  |  |  |  | 所在水资源分区 |  | 一级： | 二级： |  | 三级： |  |  |
| 取水工程（设施）信息（按类型填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □闸 |  | 功能 |  |  |  |  | 正常蓄水位库容 |  | 万m3 |  |  | 正常蓄水位 |  | m |  |
| □坝 |  | 功能 |  |  |  |  | 正常蓄水位库容 |  | 万m3 |  |  | 正常蓄水位 |  | m |  |
| □渠道 |  | 功能 |  |  |  |  | 引水流量 |  |  |  |  | 控制灌溉面积 |  |  |  |
| □人工河道 |  | 河道长度 |  |  |  | m |  |  | 河道宽度 |  |  | m |  |  |  |
| □虹吸管 |  | 功能 |  |  |  |  | 设计流量 |  |  |  |  | 加大流量 |  |  |  |
| ☑水泵 |  | 泵站形式 |  |  |  | 地下式 | 水泵型号 |  | 3组SGC800X700I 1组SGC1000X900V 1组SGC700X600IV 合计最大提水能力94.68万m3/d |  |  | 台数 |  |  | 5 |
| □水井 |  | 功能 |  |  |  |  |  |  | 井数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 开采层位 |  |  |  |  | 井深 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 开采层位 |  |  |  |  | 井深 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 开采层位 |  |  |  |  | 井深 |  |  |  |  |  |  |
| □水电站 |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总库容 |  |  | 万m3 |
|  |  | 正常蓄水位库容 |  |  |  | 万m3 | 正常蓄水位 |  |  | m |  | 总装机容量 |  |  | 万kw |
|  |  | 机组台数 |  |  |  | 台 | 最小机组发电流量 |  |  | m3/s |  | 引水式电站脱水河段长度 |  |  | m |
| □其他 |  | 工程指标名称 |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程指标名称 |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |

三、申请取水量

| 年申请取水总量 |  | 13687.5万m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  | 13687.5万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 江河 | 湖泊 | 水资源 配置工程 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  | 13687.5 |  |  |  |
| 取水地点 |  | 晋江南高干渠田洋取水口 |  |  |  |
| 取水方式 | 蓄 |  |  |  |  |
|  | 引 | 13687.5 |  |  |  |
|  | 提 |  |  |  |  |
| 计量方式 |  | 流量计两个（型号：IFM4080F，流量：0-4万m3/h） |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s)或 日最大取水量（m3/d） |  | 45万m3/d |  |  |  |
| 地下水 |  | 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 普通 | 地热水 | 矿泉水 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |  |
| 取水方式 |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |
| 计量方式 |  |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s)或 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  | 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 中水回用 | 海水淡化 | 雨水集蓄 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |  |
| 申请取水期限 |  | 自 2021年 01月 01日至 2025年 12月 31日 |  |  |  |

四、取水类型和取水用途

| 取水类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用途名称 | 代码 | 水资源配置 | 河道内生产 | 基础设施和公用事业 | 自备水源 | 其他 |
| 1 | 制水 | 001 | / | / | ✔ | / |  |
| 2 | 供水 | 002 |  | / |  | / |  |
| 3 | 水力发电 | 003 |  |  | / | / |  |
| 4 | 航运 | 004 | / |  | / |  |  |
| 5 | 生活用水 | 005 | / | / | / |  |  |
| 6 | 工业用水 | 006 | / | / | / |  |  |
| 7 | 火（核）电用水 | 007 | / | / | / |  |  |
| 8 | 农业用水 | 008 | / | / | / |  |  |
| 9 | 林业用水 | 009 | / | / | / |  |  |
| 10 | 畜牧业用水 | 010 | / | / | / |  |  |
| 11 | 水产养殖 | 011 | / |  | / |  |  |
| 12 | 建筑服务业用水 | 012 | / | / | / |  |  |
| 13 | 服务业用水 | 013 | / | / | / |  |  |
| 14 | 公共事业用水 | 014 | / | / | / |  |  |
| 15 | 特种行业用水 | 015 | / | / | / |  |  |
| 16 | 生态用水 | 016 | / | / | / |  |  |
| 17 | 其他用水 | 017 | / | / | / | / |  |

注：选择对应的取水类型和取水用途并打“✔”，“/”为不可选项。

| 取 水 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水 （水资源配置工程或原水企业） |  | 序号 |  |  |  | 供水对象名称 |  | 年取水量（万m3） |  |  |  | 取水用途 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制水 （公共供水企业） |  | 生活用水 |  |  |  | 2900万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共用水 |  |  |  | 364.56万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业用水 |  |  |  | 9369万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 1053.94万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水力发电取水 |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  | Kwh |  |  |
|  |  | 设计年利用小时 |  |  |  | h |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |
|  |  | 水电分类的最小机组发电流量 |  |  |  | 万m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自备生活用水 |  | 生活用水 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火核电 （含生物质能发电） |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  | Kwh |  |  |
|  |  | 设计年利用小时 |  |  |  | h |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |
| 自备工业取水 （含辅助生产、生活区用水） |  | 主要产品1 |  |  |  |  |  | 主要产品2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计年产量1 |  |  |  |  |  | 设计年产量2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用水定额1 |  |  |  |  |  | 用水定额2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业取水 （灌溉用水） |  | 设计灌溉面积 |  |  |  | 亩 |  | 有效灌溉面积 |  |  |  |  | 亩 |  |
|  |  | 主要作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉定额（P=50%） |  |  |  | m3/亩 |  |  | 灌溉定额（P=75%） |  |  |  | m3/亩 |  |
|  |  | 年取水量（P=50%） |  |  |  | 万m3 |  |  | 年取水量（P=75%） |  |  |  | 万m3 |  |
| 林业取水 |  | 种植面积 |  |  |  | 亩 |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 畜牧业用水 |  | 养殖规模 |  |  |  | 只 |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 水产养殖 |  | 养殖规模 |  |  |  | 亩 |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 建筑业用水 |  | 建筑面积 |  |  |  | 平方米 |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 服务业用水 |  | 服务项目 |  |  |  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 公共事业用水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 特种行业用水 |  | 服务项目 |  |  |  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 生态用水 |  | 补水河流 名称 |  |  |  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 其他用水 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |
| 取水量年内分配（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 | 1104.4 |  |  | 4月 | 1124.9 |  | 7月 |  |  | 1191.5 | 10月 |  |  | 1162.5 |
| 2月 | 1023.8 |  |  | 5月 | 1190.6 |  | 8月 |  |  | 1220.6 | 11月 |  |  | 1125.0 |
| 3月 | 1133.4 |  |  | 6月 | 1153.2 |  | 9月 |  |  | 1153.1 | 12月 |  |  | 1104.5 |
| 设计日最大取水： |  |  | 45万m3 出现月份：8月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、水资源论证情况

| 水资源论证情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证报告书名称 |  | 福建省晋江自来水股份有限公司取水工程（梅岭水厂）水资源论证报告 |  |  |
| 论证报告书编制单位 |  | 福建兴禹建设工程设计有限公司 |  |  |
| 论证报告书审查单位 |  | 福建省水利厅 | 审查时间 |  |
| 论证报告书主要结论 | 1.梅岭水厂总设计规模为45万m3/d，日均取水规模37.5万m3，年均取水量为13687.5万m3，本项目取水符合国家相关产业政策的要求，符合晋江市经济社会发展的需要，本项目取水经济效益和社会效益巨大，本项目从南干渠田洋取水口取水，取水是合理的。 2.本项目为已建工程，项目取水口位于晋江南高干渠田洋取水口，利用引水箱涵取水，经田洋取水泵站加压后输水至梅岭水厂，引水箱涵尺寸3×2.5m（B×H）。田洋提水泵站设5组10kV高压水泵机组和3台水环式真空泵。本项目水源为晋江南高干渠和晋江市引水第二通道的水源，取水水源水量、水质可以满足要求， 项目的取水方案和水源是可靠的。 3.本项目水厂内部员工生活污水由厂区内的污水管道收集后排入市政污水管道，最终进入城区污水处理厂。水厂生产废水经污泥浓缩池浓缩和储泥池处理后，上清液用水泵抽至调节池和回收池回用，干化后的泥外运填埋。废水全部回用，不外排。供水区域用水户退水至各片区的城市污水管网，后进入城区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准后排入各排水沟或外海。 4.根据本次论证，本工程取水对水功能区、水环境和第三者影响较小，退水对水功能区、水生态和其他用水户产生的影响较小，在水资源节水措施、保护措施和管理措施上，建议按照本次论证提出的有关措施执行。 |  |  |  |
| 论证报告书主要审查意见 |  |  |  |  |

六、节水及退水情况

| 节水措施 | 非常规水源使用情况（万m3） | 污水处理回用量 | 再生水 | 矿坑水 | 微咸水 | 海水 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要节水技术、节水设施 | 1.工业节水：提高工业冷却水循环利用率，提倡推广应用“厂际串联用水”、节水型生产工艺； 2.生活节水：降低管网综合渗漏率，以供水管网改造和节水型器具推广为核心，合理提高水价，实行计划用水和定额管理、加大节水宣传等管理措施。 |  |  |  |  |  |
| 污废水处理措施 | 处理设施 | 梅岭水厂员工生活污水排入市政污水管网，生产废水经污泥浓缩池浓缩处理后回用。 |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 | 污泥浓缩池尺寸2个20米×20米×5.85米 |  |  |  |  |  |
|  | 处理工艺 | 本项目废水主要包括反应池和沉淀池的排泥水以及滤池的反冲洗水。生产废水收集进入地下调节池后，经泵提升至污泥浓缩池进行重力浓缩，上清液返回进入地下回收水池，浓缩池底部浓缩污泥进入均质池，经搅拌均匀后送入污泥脱水机进行污泥脱水，上清液进入地下回收池。压缩脱水后的泥饼外运至制砖厂进行最终处置。 |  |  |  |  |  |
| 退水量 | 厂区内部生活污水退水量5110t/年 |  |  |  |  |  |  |
| 退水地点 | 厂区生活污水→市政污水管网→仙石污水处理厂→外海 |  |  |  |  |  |  |
| 退水水质要求（包括主要污染物名称和总量） | 退水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放； 主要包括COD：0.305t/a，BOD5：0.103t/d和NH3—N：0.103t/d |  |  |  |  |  |  |
| 取水许可申请人 （签章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

以下栏目由审核、审批部门填写

取水口所在地县级水行政主管部门初审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地地（市）级水行政主管部门复审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

审批机关审批意见： 取水地点：晋江南干渠田洋取水口 退水方式：厂区生活污水排入市政污水管道，生产废水处理后全回用 取水方式：箱涵引水后经提水泵站加压输水 退水地点：厂区东侧靠近梅岭路市政污水管道 取水量：13687.5万m³/年 退水量：5110t/年 取水用途：居民用水，工业用水和市政等部门用水 退水水质要求：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 水源类型：地表水 请按规定及时携带取水申请批准文件、取水工程和节水设施运行情况、地方水行政主管部门对你单位有关问题整改的意见等材料，向我厅申请核发取水许可证，并依法缴纳水资源费。 业务处室负责人 政法与审批处负责人 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日